Předběžný rozpočet Česká voda-Czech Water.a.s.

Ke Kablu 971/1, Praha 10, 10200 IČ0 25035070, DIČ: CZ25035070

**Č6SKÁ VODA** CZGCH WATGR

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 12115

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vaše objednávka: | | Nabídka CVCW20440-2019 | | | |
| Provádí: CVCW, a s., stř.20440 | | Datum' 29.07.2019 | | | |
| Název zakázky:  Průtokoměr - vsakovací nádrž VN 14 | | | | | |
| Popis:  odpojeni a demontáž vadného průtokoměru a kabeláže, montáž nového průtokoměru  1 ■ (oddělená verze) a kabeláže, úpravy zapojeni v rozvaděči, nastaveni, SW úpravy pro  signálů z vodoměru do ŘS, oprava pospojováni, uvedeni do provozu  2.  3.  4.  5. | | | | | |
| Materiál: | | | | | |
| Poz.č. | Položka | | Množství | Jednotková c | Cena celkem |
| 1. | magneticko-indukčnl průtokoměr Promag W 400, DN200, oddělená verze, snímač IP68 | | 1 | 47 604 Kč | 47 604 Kč |
| 2 | kabel CYKY | | 6 | 29 Kč | 174 Kč |
| 3. | kabel SYKFY | | 6 | 24 Kč | 144 Kč |
| 4. | vodič CYA | | 15 | 21 Kč | 315 Kč |
| 5. | materiál pro úpravu kabelové trasy | | 1 | 382 Kč | 382 Kč |
| 6. | přepěťová ocharana DEHN BXT včetně základního modulu | | 1 | 5 731 Kč | 5 731 Kč |
| 7. | drobný montážní a spojovací materiál | | 1 | 864 Kč | 864 Kč |
| 8. |  | |  |  | 0 Kč |
| g. |  | |  |  | 0 Kč |
| 10. |  | |  |  | 0 Kč |
| 11. |  | |  |  | 0 Kč |
| 12 |  | |  |  | 0 Kč |
| 13. |  | |  |  | 0 Kč |
| 14. |  | |  |  | 0 Kč |
| 15 |  | |  |  | 0 Kč |
| 16. |  | |  |  | 0 Kč |
| 17. |  | |  |  | 0 Kč |
| 18. |  | |  |  | 0 Kč |
| 19. |  | |  |  | 0 Kč |
| 20. |  | |  |  | 0 Kč |
|  |  | |  |  |  |
| Materiál celkem 55 214 Kč | | | | | |
| Práce celkem 33 640 Kč | | | | | |
| Doprava 3 100 Kč | | | | | |
| Ostatní náklady 0 Kč | | | | | |
| Cena celkem bez DPH 91 954 Kč | | | | | |

Nabídku vypracoval Petr Hanžl

