Malování a stavební opravy – příloha SOD 2019

Škola A

- Malování učebna č.216    2x Primalex vč. část. škrábání, tmelení,  broušení a izolace po zatečení	      30 m2  x 42,-Kč						1 260,-

- Nátěr dveří – broušení, tmelení, 1x zákl.+2x vrchní nátěr 27ks x 755,-		20 385,-

- Nátěr zárubní - broušení, tmelení, 1x zákl.+2x vrchní nátěr 19 ks x 255,-		4 845,-

- Nátěr strukt. soklu schodiště od bufetu do šaten 40 m2 x 65,-			2 600,-

Celkem 									29 090,-Kč

Kuchyně

- Malování  - 2x Master vč. Kompletního škrábání, tmelení,  broušení a izolace po zatečení				       100 m2 x 98,-			 	 9 800,-

Celkem 									 9 800,-Kč                                               DM1

- Malování  2x Primalex vč. část. škrábání, tmelení,  broušení a izolace,   5 pokojů + chodbička,    sociálka 330m2 x  42,-Kč m2							13 860,-

Celkem										 13 860,- Kč

DM2

- Malování  2x Primalex vč. část. škrábání, tmelení,  broušení a izolace,   5 pokojů + chodbička,    sociálka 400m2 x  42,-Kč m2							16 800,-

Celkem										16 800,-Kč

Krčky

- Malování stropu, oprava prasklin	200m2 x 42,-				 8 400,-

- Oprava opadlé omítky 			    2 m2 x 200,-				    400,-

Celkem										8 800,-Kč

Jezerka

- Opravy omítek , zapravení trhlin a popraskané  omítky     7 m2 x 200,-		  1 400,-

- Oprava maleb chodby I.,II., a III.podlaží , 2x Primalex vč. část.škrábání, tmelení,  broušení a izolace po zatečení				         119 m2 x 42,-		 4 998,-

- Nátěr zárubní - broušení, tmelení, 1x zákl.+2x vrchní nátěr 8 ks x 255,-		2 040,-

- Opravy struktur. nátěrů ve vstupu, zatmelení broušení, 2x nátěr  7 m2 x 150,-    1 050,-

Celkem										9 488,- Kč

SH

- Malba protiplísňovým nátěrem sprchy 1. a 2. NP, úprava podkladu

30 m2 x 115,-								3 450,-

- Opravy maleb – vstup chodby  45 m2 x 42,-				1 890,-

- Nátěr ocelového sloupu – 2x synt.broušení				2 000,-

- Nátěr panelu fasádní barvou Rudicolor 2x 				3 000,-

- Lešení manipulace 							1 000,-

Celkem									11 340,-Kč

Celková cena bez DPH 					                    99 178,-Kč

V Otrokovicích 1.8.2019