CERTUSS - pracovní výkaz

BACIK

Topné systémy

Datum:

10.7.2019

Zákazník:   Psychiatrická nemocnice Brno		Místo instalace:

Kotel: CERTUS 1000

Popis nahlášené poruchy:

výrobní číslo: 13788		provozní hodiny:

Prováděné práce:

Oprava tlakového čerpadla SPECK  P 30 na dílně

| Převodový olej 110,- ,- |  |
| --- | --- |
| O kroužek 3ks 4.9, - = 147 |  |

| Náhradní díly: popis | množství | cena jednotková | cena celkem |
| --- | --- | --- | --- |
| O Kroužek 06.0288 | 2ks |  |  |
| Radiální těsnění klikové hřídele |  |  |  |
| Radiální těsnění hřídele 3ks | 2ks |  |  |
| Pružná napínací spojka 1ks |  |  |  |
| Ventilová deska 6ks |  |  |  |
| O kroužek 6 ks Manžeta 9ks |  |  |  |
| Uchycení sacího ventilu 3ks |  |  |  |

Montáž: od

hod. do

hod., tj.

21  hod, x 385,- = 8.085,-

Doprava: z

do

km x

Náhrada za ztrátu času stráveného na cestě:

hod. x

Náklady celkem bez DPH:  23.714,-

Za správnost ručí technik:

jméno:	Ing. Pavel Bačík

podpis:

Zákazník:

jméno:

xxxxxxxxxxxxxxx