| Položkový rozpočet |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zakázka: |  | 1082018-B Budova NPÚ - fasáda staré budovy - 2x nádvoří + průjezd |  |  |  |  |  |  |
| Misto |  | České Budějovice |  |  |  |  |  |  |
| Objednatel: |  | Národní památkový ústav |  |  |  | IČ: |  |  |
|  |  | Senovážné náměstí 230/6 |  |  |  | DIČ: |  |  |
|  | 370 01 | České Budějovice |  |  |  |  |  |  |
| Zhotovitel: |  | AQUARES, spol. s r.o. |  |  |  | IČ: | 60069929 |  |
|  |  | Pístinská 145 |  |  |  | DIČ: | CZxxxxxx |  |
|  | 378 02 | Stráž nad Nežárkou |  |  |  |  |  |  |
| Vypracoval: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rozpis ceny |  |  |  |  |  |  | Celkem |  |
| HSV |  |  |  |  |  |  | 1 034 766,75 |  |
| PSV |  |  |  |  |  |  | 335 238,80 |  |
| MON |  |  |  |  |  |  | 58 200,00 |  |
| Vedlejší náklady |  |  |  |  |  |  | 71 411,00 |  |
| Ostatní náklady |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
| Celkem |  |  |  |  |  |  | 1 499 616,55 |  |
| Rekapitulace daní |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Základ pro sníženou DPH |  |  | 15 | % | 0,00 |  |  | CZK |
| Snížená DPH |  |  | 15 | % | 0,00 |  |  | CZK |
| Základ pro základní DPH |  |  | 21 | % | 314 919,47 |  |  | CZK |
| Základní DPH |  |  | 21 | % | 1 814 536,02 |  |  | CZK |
| Zaokrouhlení |  |  |  |  | 0,00 |  |  | CZK |
| Cena celkem s DPH |  |  |  |  | 1 814 536,02 |  |  | CZK |
|  | v |  |  | dne |  |  |  |  |
|  |  | Za zhotovitele |  |  |  | Za objednatele |  |  |
| Popis rozpočtu: - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rozpočet neřeší úpravy otvorových výplní, pouze vnější křídla oken. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rekapitulace dílů |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Číslo | Název |  |  | Typ dílu |  |  | Celkem |  |
| 61 | Upravy povrchů vnitřní |  |  | HSV |  |  | 50 332,20 |  |
| 62 | Upravy povrchů vnější |  |  | HSV |  |  | 605 448,43 |  |
| 9 | Ostatní konstrukce a práce |  |  | HSV |  |  | 21 923,30 |  |
| 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  | HSV |  |  | 259 202,01 |  |
| 95 | Dokončovací kce na pozem.stav. |  |  | HSV |  |  | 12 502,00 |  |
| 96 | Bourání konstrukcí |  |  | HSV |  |  | 15 440,85 |  |
| 97 | Sutě |  |  | HSV |  |  | 37 683,00 |  |
| 99 | Staveništní přesun hmot |  |  | HSV |  |  | 32 234,96 |  |
| 764 | Konstrukce klempířské |  |  | PSV |  |  | 82 837,30 |  |
| 766 | Konstrukce truhlářské |  |  | PSV |  |  | 236 500,00 |  |
| 767 | Konstrukce zámečnické |  |  | PSV |  |  | 6 600,00 |  |
| 783 | Nátěry |  |  | PSV |  |  | 5 650,38 |  |
| 784 | Malby |  |  | PSV |  |  | 3 651,12 |  |
| M21 | Elektromontáže |  |  | MON |  |  | 58 200,00 |  |
| VN | Vedlejší náklady |  |  | VN |  |  | 71 411,00 |  |
| Cena celkem |  |  |  |  |  |  | 1 499 616,55 |  |

| Položkový rozpočet |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S: |  | 1082018-B Budova NPÚ - fasáda staré budovy - 2x nádvoří + průjezd |  |  |  |  |
| O: |  | České Budějovice |  |  |  |  |
| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem |
| Díl: | 61 | Upravy povrchů vnitřní |  |  |  | 50 332,20 |
| - 1 | - 612425931RT2 | - Oprava omítky vápenná vnitřního ostění - štuková, s použitím suché maltové směsi | - m2 | - 92,20000 | - 501,00 | - 46 192,20 |
| - 2 | - 610991111R00 | - Zakrývání výplní vnitřních otvorů, vnitřní okenní křídla | - m2 | - 120,00000 | - 34,50 | - 4 140,00 |
| Díl: | 62 | Upravy povrchů vnější |  |  |  | 605 448,43 |
| - 3 | - 620991121R00 | - Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení, včetně dveří | - m2 | - 158,40000 | - 33,50 | - 5 306,40 |
| - 4 | - 622904112R00 | - Očištění fasád tlakovou vodou - komplet plocha | - m2 | - 801,00000 | - 47,50 | - 38 047,50 |
| - 5 | - 602016195R00 | - Penetrace hloubková stěn PROFI - komplet plocha | - m2 | - 801,00000 | - 53,90 | - 43 173,90 |
| - 6 | - 622425322R00 | - Oprava vněj. omítek V, do 30%, štuk na 100% plochy, objekt do Senováž.nám. s ozdobami | - m2 | - 240,30000 | - 355,20 | - 85 354,56 |
| - 7 | - 622471319RS7 | - Nátěr stěn vnějších, složitost 5, hmota vápenná Keim barevná skupina I | - m2 | - 192,66000 | - 219,00 | - 42 192,54 |
| - 8 | - 622471319RS8 | - Nátěr stěn vnějších, složitost 5 - SOKL, hmota vápenná Keim barevná skupina II | - m2 | - 16,25000 | - 239,00 | - 3 883,75 |
| - 9 | - 622902110R00 | - Očištění profilovaných ozdob nad okny 8 ks, + reliéf nad vraty 2 ks | - kus | - 10,00000 | - 103,50 | - 1 035,00 |
| - 10 | - 620401141R00 | - Nátěr zpevňovací ozdobných prvků fasády | - kus | - 10,00000 | - 289,00 | - 2 890,00 |
| - 11 | - 622491142R00 | - Nátěr hydrofobizační ozdobných prvků fasády 2 x | - kus | - 10,00000 | - 445,00 | - 4 450,00 |
| - 12 | - 622425321R00 | - Oprava vnějších omítek Šumavský špric, do 30 % | - m2 | - 448,60000 | - 311,60 | - 139 783,76 |
| - 13 | - 622471319RS7 | - Nátěr stěn vnějších, složitost 5, hmota vápenná Keim b.s.I + index spotřeby 1,3 | - m2 | - 419,50000 | - 334,70 | - 140 406,65 |
| - 14 | - 622471319RS8 | - Nátěr stěn vnějších, složitost 5 - SOKL, hmota vápenná Keim barevná skupina II | - m2 | - 29,10000 | - 305,50 | - 8 890,05 |
| - 15 | - 622422322R00 | - Oprava vněj. omítek II,do 30%, štuk na 100% plochy, nízká budova, kolmá část, průjezd | - m2 | - 201,70000 | - 254,20 | - 51 272,14 |
| - 16 | - 622471317RS7 | - Nátěr stěn vnějších, složitost 1-2, hmota vápenná Keim barevná skupina I | - m2 | - 182,70000 | - 188,40 | - 34 420,68 |
| - 17 | - 622471317RS8 | - Nátěr stěn vnějších, složitost 1 - 2, hmota vápenná Keim barevná skupina II | - m2 | - 19,00000 | - 228,50 | - 4 341,50 |
| Díl: | 9 | Ostatní konstrukce a práce |  |  |  | 21 923,30 |
| - 18 | - 711191172RT2 | - Ochrana zpevněných ploch pod lešením, překrytím geotextílií, vč. průjezdu | - m2 | - 351,00000 | - 38,30 | - 13 443,30 |
| - 19 | - 953942421R00 | - Osazení informativních a výstražných cedulí stavby, vč. výroby těchto cedulí | - kus | - 3,00000 | - 2 200,00 | - 6 600,00 |
| - 20 | - 953942627R00 | - Demontáž a zpětná montáž cedulí na fasádě - 6 ks | - soub | - 1,00000 | - 1 500,00 | - 1 500,00 |
| - 21 | - 953941312R00 | - Demontáž a zpětná montáž hasicího přístroje | - kus | - 2,00000 | - 190,00 | - 380,00 |
| Díl: | 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  |  | 259 202,01 |
| - 22 | - 941941051R00 | - Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,5 m, H 10 m | - m2 | - 882,00000 | - 60,30 | - 53 184,60 |
| - 23 | - 941941391R00 | - Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1051, 3 měsíce | - m2 | - 2 646,00000 | - 34,00 | - 89 964,00 |
| - 24 | - 941941851R00 | - Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,5 m,H 10 m | - m2 | - 882,00000 | - 43,90 | - 38 719,80 |
| - 25 | - 944944011R00 | - Montáž ochranné sítě z umělých vláken | - m2 | - 923,00000 | - 10,50 | - 9 691,50 |
| - 26 | - 944944031R00 | - Příplatek za každý měsíc použití sítí k pol. 4011, 2 měsíce | - m2 | - 1 846,00000 | - 10,40 | - 19 198,40 |
| - 27 | - 944944081R00 | - Demontáž ochranné sítě z umělých vláken | - m2 | - 923,00000 | - 6,20 | - 5 722,60 |
| - 28 | - 941955001R00 | - Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m, pro opravy průjezdu | - m2 | - 44,50000 | - 67,80 | - 3 017,10 |
| - 29 | - 949941091VL1 | - Příplatek za zakládání lešení na střeše nižší, budovy | - m2 | - 30,00000 | - 240,00 | - 7 200,00 |
| - 30 | - 949941092VL2 | - Příplatek za zřízení průchodů lešením ke dveřím | - m2 | - 40,50000 | - 247,00 | - 10 003,50 |
| - 31 | - 949941093VL3 | - Příplatek za zřízení průchodů lešením k vratům, průjezdu a dvoukřídl. dveřím | - m2 | - 45,30000 | - 496,70 | - 22 500,51 |
| Díl: | 95 | Dokončovací kce na pozem.stav. |  |  |  | 12 502,00 |
| - 32 | - 952901411R00 | - Vyčištění prostor dotčených stavbou | - m2 | - 380,00000 | - 32,90 | - 12 502,00 |
| Díl: | 96 | Bourání konstrukcí |  |  |  | 15 440,85 |
| - 33 | - 978015341R00 | - Otlučení omítek vnějších MVC v složit.5-7 do 30 %, zdobená část | - m2 | - 240,30000 | - 14,60 | - 3 508,38 |
| - 34 | - 978015341R02 | - Otlučení omítek vnějších MVC v složit.5-7 do 30 %, plochy se Šumavským špricem | - m2 | - 448,60000 | - 19,90 | - 8 927,14 |
| - 35 | - 978015241R00 | - Otlučení omítek vnějších MVC v složit.1-4 do 30 %, průjezd | - m2 | - 106,20000 | - 14,90 | - 1 582,38 |
| - 36 | - 978015241R02 | - Otlučení omítek vnějších MVC v složit.1-4 do 30 %, nízká budova + na ní kolmá část | - m2 | - 95,50000 | - 14,90 | - 1 422,95 |
| Díl: | 97 | Sutě |  |  |  | 37 683,00 |
| - 37 | - 979082111R00 | - Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m | - t | - 26,50000 | - 177,40 | - 4 701,10 |
| - 38 | - 979082121R00 | - Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m, 2x | - t | - 53,00000 | - 19,70 | - 1 044,10 |
| - 39 | - 979088212R00 | - Nakládání suti na dopravní prostředky | - t | - 26,50000 | - 67,10 | - 1 778,15 |
| - 40 | - 979081111R00 | - Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km | - t | - 26,50000 | - 134,30 | - 3 558,95 |
| - 41 | - 979081121R00 | - Příplatek k odvozu za každý další 1 km, 14x | - t | - 371,00000 | - 10,80 | - 4 006,80 |
| - 42 | - 979990107R00 | - Poplatek za skládku suti - směs omítek,cihel,dřeva | - t | - 26,50000 | - 852,60 | - 22 593,90 |
| Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot |  |  |  | 32 234,96 |
| - 43 | - 999281211R00 | - Přesun hmot, opravy vněj. plášťů výšky do 25 m | - t | - 54,14000 | - 595,40 | - 32 234,96 |
| Díl: | 764 | Konstrukce klempířské |  |  |  | 82 837,30 |
| - 44 | - 764352811R00 | - Demontáž žlabů půlkruh. rovných, rš 330 mm, do 45°, pro zpětné použití | - m | - 116,80000 | - 36,50 | - 4 263,20 |
| - 45 | - 764359811R00 | - Demontáž kotlíku kónického, sklon do 45° | - kus | - 7,00000 | - 48,70 | - 340,90 |
| - 46 | - 764454802R00 | - Demontáž odpadních trub kruhových,D 120 mm, pro zpětné použití | - m | - 44,00000 | - 31,80 | - 1 399,20 |
| - 47 | - 115001101R00 | - Převedení vody potrubím o průměru do DN 100 mm, provizorní odvod vody od fasády | - m | - 77,00000 | - 243,00 | - 18 711,00 |
| - 48 | - 764816412R00 | - Okapnice z lakovaného Pz plechu, rš do 125 mm, doplnění okapniček nad okny | - m | - 75,00000 | - 146,10 | - 10 957,50 |
| - 49 | - 764252291R00 | - Montáž žlabů z Cu podokapních půlkruhových, zpětná montáž žlabů | - m | - 116,80000 | - 182,50 | - 21 316,00 |
| - 50 | - 764252203R00 | - Žlaby z Cu plechu podokapní půlkruhové, rš 330 mm, rezerva na výměnu části žlabu | - m | - 6,00000 | - 1 126,00 | - 6 756,00 |
| - 51 | - 764259292R00 | - Montáž kotlíku z Cu kónického, zpětná montáž | - kus | - 7,00000 | - 351,50 | - 2 460,50 |
| - 52 | - 764554291R00 | - Montáž trub Cu odpadních kruhových, zpětná montáž | - m | - 44,00000 | - 193,00 | - 8 492,00 |
| - 53 | - 764554203R00 | - Odpadní trouby z Cu plechu, kruhové, D 120 mm, rezerva na výměnu části svodů | - m | - 7,00000 | - 1 163,00 | - 8 141,00 |
| Díl: | 766 | Konstrukce truhlářské |  |  |  | 236 500,00 |
| - 54 | - 766620001VL6 | - Demontáž, repase a zpětná montáž vnějších křídel, oken rozměr nad 50 x140 cm | - kus | - 106,00000 | - 2 000,00 | - 212 000,00 |
| - 55 | - 766620002VL7 | - Demontáž, repase a zpětná montáž vnějších křídel, oken rozměr do 50 x140 cm | - kus | - 14,00000 | - 1 750,00 | - 24 500,00 |
| Díl: | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 6 600,00 |
| - 56 | - 767996802R00 | - Demontáž ocelového trnu = krakorce, vč. zazdívky kapsy | - kus | - 4,00000 | - 1 650,00 | - 6 600,00 |
| Díl: | 783 | Nátěry |  |  |  | 5 650,38 |
| - 57 | - 783950010RAB | - Oprava nátěrů kovových konstrukcí syntet. lakem, odmaštění, 1x krycí + 1x email - skříně přípojek | - m2 | - 6,20000 | - 188,40 | - 1 168,08 |
| - 58 | - 783950030RA0 | - Oprava nátěrů truhlářských výrobků - podhledy , včetně odstranění původního nátěru | - m2 | - 16,75000 | - 267,60 | - 4 482,30 |
| Díl: | 784 | Malby |  |  |  | 3 651,12 |
| - 59 | - 784122112R00 | - Malba vápenná JUB, Bio, bílá, bez penetrace, 2 x, okenní ostění | - m2 | - 92,20000 | - 39,60 | - 3 651,12 |
| Díl: | M21 | Elektromontáže |  |  |  | 58 200,00 |
| - 60 | - 210100001R00 | - Úprava rozvodů EI - zasekání do fasády 120 bm, M+ D svítidel 8 ks, čidlo, kamera, zásuvka 380W, vč. Vysekání a začištění | - soub | - 1,00000 | - 58 200,00 | - 58 200,00 |
| Díl: | VN | Vedlejší náklady |  |  |  | 71 411,00 |
| - 61 | - VRN-1 | - Vedlejší rozpočtové náklady - 5 % | - soub | - 1,00000 | - 71 411,00 | - 71 411,00 |