Příloha č. 1

Cenová kalkulace materiál - Strukturovaná kabeláž, trasy rozvodů, aktivní prvek

| Název materiálu | cena za MJ | MJ | Množství | Cena celkem Kč |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sdělovací kabel UTP, kroucený 4-pár, cat. 5e | 12,00 | m | 5250 | 63 000,00 |
| Konektor zásuvky RJ45 cat.5e | 70,00 | ks | 116 | 8 120,00 |
| Datová dvojzásuvka ABB Time (krabičky KP67 se stávajícími rámečky ) | 40,00 | ks | 58 | 2 320,00 |
| Kryt datové zásuvky | 85,00 | ks | 58 | 4 930,00 |
| Panel cat. 5e, 24 port, 1U nestíněný | 1 390,00 | ks | 5 | 6 950,00 |
| Vyvažovači panel 2RU | 290,00 | ks | 5 | 1 450,00 |
| Spojovací materiál | 500,00 | soubor | 1 | 500,00 |
| Protipožární ucpávka Hiltl, stěnou | 500,00 | ks | 10 | 5 000,00 |
| Drobný spotřební materiál | 2 500,00 | soubor | 1 | 2 500,00 |
| L2 swltch 48port 10/100 PoE + 2 port 1000BT +2 port SFP LAN Base(odpovídá WS-C2960+48PST-L) | 59 000,00 | ks | 1 | 59 000,00 |
| Celkem bez DPH | 153 770,00 |

| Cenová kalkulace - Práce |
| --- |
| Položka | Cena Kč |
| Instalace rozvodů, doprava | 60 000 |
| Průrazy, zapravení | 4 000 |
| Měření a testování rozvodů | 10 440 |
| Demontáž stávající nefunkční výzbroje datového rozvaděče 16 hodin | 3 000 |
| Instalace a konfigurace aktivního prvku dle konfiguračního předpisu zadavatele 3 hodiny | 3 000 |
| Celkem bez DPH | 80 440 |

celkem bez DPH DPH 21% Celkem s DPH

234 210,00 49 184,10 283 394,10