Cenová kalkulace materiál - Strukturovaná kabeláž, trasy rozvodů, aktivní prvky

| Název materiálu | cena za MJ | MJ | Množství | Cena bez DPH/Kč |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sdělovací kabel UTP, kroucený 4-pár, cat. 5e | 2 244,80 | bal | 8 | 17 958,40 |
| Modul pro dat zásuvku cat. 5e | 38,00 | ks | 154 | 5 852,00 |
| Datová dvojzásuvka | 130,72 | ks | 29 | 3 790,88 |
| Panel cat. 5e, 24 port | 1 428,80 | ks | 4 | 5 715,20 |
| Vyvažovači panel | 216,00 | ks | 4 | 864,00 |
| Patchcord 1m | 21,28 | ks | 29 | 617,12 |
| Patchcord 2m | 28,88 | ks | 10 | 288,80 |
| Patchcord 3m | 38,00 | ks | 19 | 722,00 |
| krabice na zeď | 41,04 | ks | 29 | 1 190,16 |
| Lišta LHD 40x20 | 27,84 | m | 52 | 1 447,68 |
| Lišta LHD 50x20 | 33,60 | m | 181 | 6 081,60 |
| Lišta LH 60x40 | 79,68 | m | 12 | 956,16 |
| Rozvaděč stojan. 42U/800x800, šedý | 18 596,00 | ks | 1 | 18 596,00 |
| Podstavec | 1 894,40 | ks | 1 | 1 894,40 |
| Pevná police 19", hloubka 650 | 608,00 | ks | 1 | 608,00 |
| Rozvodný panel 8x 230V vč. vany, černý | 680,00 | ks | 3 | 2 040,00 |
| Záslepka 2U | 268,80 | ks | 2 | 537,60 |
| Rozvaděč na zeď 18U/600/600 | 5 201,60 | ks | 2 | 10 403,20 |
| Protipožární utěsnění | 2 920,00 | kpl | 1 | 2 920,00 |
| Ostatní instalační materiál | 2 790,00 | kpl | 1 | 2 790,00 |
| L2 switch 48port 10/100 PoE + 2 port 1000BT +2 port SFP LAN Base(odpovídá WS-C2960+48PST-L) | 65 553,00 | ks | 3 | 196 659,00 |
| L2 switch 24port 10/100 PoE + 2 port 1000BT +2 port SFP LAN Base(odpovídá WS-C2960+24PC-L) | 38 081,00 | ks | 2 | 76 162,00 |
| L3 switch s PoE - 24 Port PoE 4x1 G Uplink IP Base(odpovídá WS- C3650-24PS-S) | 77 839,00 | ks | 1 | 77 839,00 |
| Celkem bez DPH |  |  |  | 435 933,20 |

| Cenová kalkulace - Práce |  |
| --- | --- |
| Položka | Cena Kč |
| Instalace rozvodů, doprava | 105 320 |
| Průrazy, zapravení | 7 600 |
| Dozapojení,instalace a proměření stávajících rozvodů v 1. NP - 24 normohodin | 5 800 |
| Testování rozvodů, vypracování měřícího protokolu | 7 320 |
| Zabudovaný materiál strukturované datové sítě | 435 933 |
| Instalace a konfigurace nových aktivních prvků dle konfiguračního předpisu zadavatele 16 normohodin | 17 600 |
| Celkem bez DPH | 579 574 |