

|  |
| --- |
| (vedená v rejstříku veřejných výzkumných institucí u Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy) |

|  |  |
| --- | --- |
| *Limitní cena* | **Dle textu** |
| *Dodací termín termín.* | **Co nejdříve** |
| *Doprava* | Zajistí dodavatel |
| *Dodací místo* | Viz. adresa na obj. |
| *Vyřizuje:* | Simona Bártů |
| *Telefon:* | 220 197 251/**724875842** |
| *Fax:* | 224 319 847 |
| *E-mail:* | simona.bartu@vuv.cz |
| *Termín dodání ddodádonejnejpozději* |  |
| *Datum:* | 6.8.2019 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  | **FIEDLER ARMS s.r.o**. |  |
|  |  |  |  |
|  |  | Areál JVP |  |
|  |  | Lipová 1789/9 |  |
|  |  | 37005 České Budějovice |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **OBJEDNÁVKA: 387/ 2019 – 422.2** |

(Na fakturách uvádějte výše uvedené číslo objednávky a přesný název naší organizace,**IČO,DIČ,**

zkrácená verze na fakturách **VÚV TGM, v.v.i. Podbabská 2582/30 Praha 6 160 00)**

**Objednáváme u Vás**:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pol. | Název položky | ks | cena/ks | celkem bez DPH |
| 1 | **H40G Hydro Logger** Malá jednoúčelová telemetrická stanice v síti GSM/GPRS | 1 | 9 310,00 Kč | 9 310,00 Kč |
| 2 | **DH40-G** Nerezový držák pro zavěšení jednotky H40G a tlakového snímače do vrtu | 1 | 231,00 Kč | 231,00 Kč |
| 3 | **TSH22-1-2** ponorný snímač hladiny, rozsah 0-2 m v.s., přesnost 1 0,1%, RS-485, PUR kabel (není v ceně) | 1 | 5 925,00 Kč | 5 925,00 Kč |
| 4 | **PUR kabel** PUR kabel s kompenzační kapilárou k tlakovému snímači, cena za 1m | 1,5 | 56,00 Kč | 84,00 Kč |
| 5 | **C91-K7-P** Konektor pro připojení čidel k jednotce M4016 nebo H40, IP66, 7 pinů- Samec 7PIN na kabel - černý kulatý | 1 | 126,00 Kč | 126,00 Kč |
| 5 | **Zn chránička** pro měřící sestavu, kotvení systémem bandimex k nosníku česlí bezp. přepadu, horní zakončení demontovatelným plastovým nástavcem pro korektní funkci GSM a možnost připojení kabelem | 1 | 1 160,00 Kč | 1 160,00 Kč |
| 7 | **Instalace sestavy,** konfigurace parametrů, ověření funkce | 1 | 900,00 Kč | 900,00 Kč |
|  | **Celkem za 1 stanici s instalací bez DPH** |  |  | **17 736,00 Kč** |
|  | 8xvrt, pouze dodání bez instalace |  |  |  |
| 8 | **H40G Hydro Logger** Malá jednoúčelová telemetrická stanice v síti GSM/GPRS | 8 | 9 310,00 Kč | 74 480,00 Kč |
| 9 | **DH40-G** Nerezový držák pro zavěšení jednotky H40G a tlakového snímače do vrtu | 8 | 231,00 Kč | 1 848,00 Kč |
| 10 | **TSH22-1-5** ponorný snímač hladiny, rozsah 0-5 m v.s., přesnost 0,1%, RS-485, PUR kabel (není v ceně) | 8 | 5 925,00 Kč | 47 400,00 Kč |
| 11 | **PUR kabel** PUR kabel s kompenzační kapilárou k tlakovému snímači, cena za 1m | 48 | 56,00 Kč | 2 688,00 Kč |
| 12 | C91-K7-P Konektor pro připojení čidel k jednotce M4016 nebo H40, IP66, 7 pinů- Samec 7PIN na kabel - černý kulatý | 8 | 126,00 Kč | 1 008,00 Kč |
|  | **Celkem za 8 stanic (bez instalace) bez DPH** |  |  | **127 424,00 Kč** |
|  |  |  |  |  |
|  | Celkem za dodávku bez DPH |  |  | **145 160,00 Kč** |
|  |  |  |  |  |
|  | Celkem za dodávku vč. 21 % DPH |  |  | **175 643,60 Kč** |

Kontaktní osoba: Ing. Adam Beran, Ph.D.

adam.beran@vuv.cz

**Tato objednávka vstupuje v účinnost jejím zveřejněním v Centrálním registru smluv.**

**Zveřejnění objednávky zajistí objednatel neprodleně po jejím podpisu.**

**Žádáme o potvrzení objednávky**.

Jiří Vohadlo

Vedoucí investičního a provozního odboru