Opravy objektů v areálu ČOV Hranice

Soupis víceprací

SO 09 – dešťová nádrž (oprava ploch středového sloupu 3m2, prořezání

spár 4m, tmelení 4m)

-    čištění kartáči                                                                  m2	  3        197,50           593,-

-    lešení montáž		m2	10          19,80           198,-

-    lešení demontáž  		m2	10          15,00	150,-

-    reprofilace		m2	 3         692,00        2076,-

-    spojovací můstek		m2	 3           27,60	  82,-

-    prořezání spár		m	 4         145,00          580,-

-    tmelení spár – tmel (4:4)x365                                         m          4           91,25          365,-

tmelení                                                    m          4           42,40          170,-

___________________________________________________________________________

Celkem bez DPH                                                                                                              4214,-

V Přerově dne

Zhotovitel

ZJS – realizace staveb s. r. o.

Kratochvílova 41

750 02 Přerov

Jaroslav Zavadil-jednatel společnosti