Opravy objektů v areálu ČOV Hranice

Soupis víceprací

SO 10 – povodňová čerpací nádrž (oprava ploch středového sloupu 6m2,

oprava stěn 5m2, prořezání spár + tmel)

-    čištění kartáči                                                                  m2	11        197,50          2173,-

-    lešení montáž		m2	20         19,80             396,-

-    lešení demontáž  		m2	20        15,-	  300,-

-    reprofilace		m2	11        692,-	7612,-

-    spojovací můstek		m2	11        27,60	  304,-

-    prořezání spár		m	6         145,-               870,-

-    tmelení spár – tmel (4:4)x365                                         m         6         91,25              548,-

tmelení                                                    m         6         42,40              254,-

___________________________________________________________________________

Celkem bez DPH                                                                                                             12457,-

V Přerově dne

Zhotovitel

ZJS – realizace staveb s. r. o.

Kratochvílova 41

750 02 Přerov

Jaroslav Zavadil-jednatel společnosti