****

**DOdatek č. 1 ke Smlouvě o dílo**

**Výměna vybraných stávajících svítidel veřejného osvětlení Říčany – Efect 2019**

uzavřená podle § 2586 a následujících zákona č.89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění

Číslo smlouvy objednatele: **SOD/00564/2019/OIÚ**

|  |  |
| --- | --- |
| **OBJEDNATEL:** | ***Město Říčany*** |
| sídlem: | *Masarykovo nám. 53/40, 251 01 Říčany* |
| zastoupený: | *Mgr. Vladimírem Kořenem, starostou města* |
| bankovní spojení |  |
| číslo účtu: |  |
| IČO: | *00240702* |
| DIČ: | *CZ00240702* |
| Identifikátor datové schránky: | *skjbfwd* |
| tel.: |  |
| Email: |  |
| *dále „Objednatel“* |  |
|  |  |
|  |  |
| **ZHOTOVITEL:** | ***DINO TRADING spol. s r.o.*** |
| sídlem: | *Jeronýmova 750/3, Praha 3, Žižkov, PSČ 130 00* |
| zastoupený: | *Ing. Jaroslavem Vondruškou, jednatel společnosti* |
| bankovní spojení | *ČSOB, a.s.* |
| číslo účtu: | [………….…] |
| IČO: | *63677121* |
| DIČ: | *CZ63677121* |
| Identifikátor datové schránky | *4umpgyj* |
| osoba oprávněná jednat ve věcech technických | *Zdeněk Heimlich* |
| tel.: |  |
| email |  |
| *dále „Zhotovitel“* |  |
|  |  |

(Objednatel a zhotovitel společně jsou dále v textu označováni jako „smluvní strany“)

Uvedené smluvní strany uzavřely dne 26.6.2019 smlouvu o dílo č. SOD/00564/2019/OIÚ „**Výměna vybraných stávajících svítidel veřejného osvětlení Říčany – Efect 2019**“ (dále jen „SOD“), jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést sjednané výkony a závazek objednatele uhradit za zhotovení díla sjednanou cenu. Na základě vzájemné dohody a v souladu s usnesením Rady města Říčany č 19-36-001.ze dne 2.8.2019 uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. SOD/00564/2019/OIÚ (dále jen „dodatek“):

# Článek 1. Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku je změna některých technických parametrů předmětu díla.

# Článek 2. Předmět plnění

# Změny technických parametrů

* 1. Teplota chromatičnosti dodávaných svítidel se mění na 2700 K (standard ANSI C78.377), což vede ke změně příkonu a světelného toku svítidel. Tímto se mění i Příloha č.3 SOD – Technické parametry dodávaných svítidel, jejíž nové znění tvoří přílohu č.1 tohoto dodatku.
  2. Zhotovitel prohlašuje, že i po změně výše uvedených parametrů svítidla splňují maximální příkon a rozsah světelných toků požadovaných objednatelem v rámci veřejné zakázky *Výměna vybraných stávajících svítidel veřejného osvětlení Říčany – Efect 2019* a zaručují požadovanou osvětlenost.
  3. Ve všech instalovaných svítidlech bude nastavena automatická regulace intenzity takto:
  + snížení světelného toku svítidla o 50% v době od 24:00 do 5:00

# Článek 3. Změna termínu realizace a cena díla

3.1. S ohledem na výše uvedené změny se mění termín dokončení a předání díla na 25.9.2019. V tomto termínu zhotovitel kromě jiného předá i protokol o měření osvětlenosti dotčených ulic.

3.2. Cena díla se tímto dodatkem nemění.

# Článek 4. Ostatní a závěrečná ustanovení

* 1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti a nezměněné.
  2. Tento dodatek č. *1* nabývá platnosti a účinnosti uveřejněním v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR .
  3. Je sepsán ve 4 vyhotoveních s platností originálu, z nichž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno vyhotovení.
  4. Obě smluvní strany souhlasně prohlašují, že obsah a rozsah tohoto dodatku je jim znám a s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem.
  5. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek SOD podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR. Smluvní strany prohlašují, že žádné údaje v tomto dodatku SOD netvoří předmět obchodního tajemství. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění tohoto dodatku SOD v registru smluv zajistí město Říčany.

Nedílnou součástí dodatku jsou přílohy:

Příloha č.1 – Nové technické parametry dodávaných svítidel

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *V Říčanech* | *dne* [………….…] | *V Praze* | *dne …………..* | |
| Objednatel: |  | Zhotovitel: |  | |
| ……………………………….. |  | ……………………………….. |  | |
| *Mgr. Vladimír Kořen* |  | Ing. Jaroslav Vondruška | |  |
| *starosta města* |  | jednatel. |  | |