| #### ZMĚNOVÝ LIST |  |  | číslo ZL: 02.10 |
| --- | --- | --- | --- |
| Zhotovitel: | Genext a.s., náměstí E.F.Buriana 448, 500 04 Hradec Králové |  |  |
| Objednatel | Město Moravská Třebová, Nám. T.G. Masaryka29 , 571 01 Moravská Třebová |  |  |
| Datum: | 30.7.2019 |  |  |
| Předmět změny: změna rohových lišt keramického obkladu z nerezu na hliník Popis a zdůvodnění změny: - za účelem úspor byla provedena změna materiálu rohových lišt |  |  |  |
| Výsledná cena změny bez DPH: |  | Nově sjednaná lhůta dokončení díla: |  |
| -23.735,50 Kč |  | beze změny |  |
| Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo. |  |  |  |
| Podpis objednatele: |  | Podpis zhotovitele: |  |
| Podpis projektanta: |  | Podpis technického dozora: |  |