ČÁST 4 - Thermo-Shaker

Technická specifikace:

Požadujeme zařízení umožňující provádět inkubované třepání molekulárních reakcí pro laboratoř molekulární biologie.

Inkubovaná třepačka se skládá z:

1) Shaker

2) Suchý blok (termostat)

3) Temperovaná třepačka

Požadavky na Inkubovanou třepačku:

• Na zkumavky standardní velikosti

• Dokáže chladit i hřát

• Umožňují míchání a kontrolované zahřívání či chlazení materiálu v mikro zkumavkách nebo PCR destičkách chlazení až na +4 °C

• Rychlé a jednoduché dosažení nastavené rychlosti třepání

• Stabilita nastavené teploty díky speciálnímu povrchu bloku.

• Díky funkci teplotní kalibrace si může uživatel na kalibrovat teplotu v rozmezí +/- 6 % nastavené teploty (kompenzace teplotních rozdílů způsobených použitým materiálem na výrobu mikro zkumavek různými výrobci)

• LCD display zobrazuje nastavenou a aktuální teplotu a rychlost a průběžný čas chodu

• Tichý chod, kompaktní velikost a dlouhá životnost

• Funkce ohřevu (až +100 °C)

• Termín dodání a montáže 2 až 8 týdnů a provedeni instalace zařízení