| # ZMĚNOVÝ LIST |  |  |  |  | Číslo změny: 01 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zhotovitel: | WANDEL CZECH s.r.o., Havlíčkova 408, 584 01 Ledeč nad Sázavou |  |  |  |  |  |
| Objednatel: | Město Světlá nad Sázavou, náměstí Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá nad Sázavou |  |  |  |  |  |
| Akce/stavba: | ZŠ Lánecká, Světlá nad Sázavou - učebna jazyků a bezbariérové úpravy |  |  |  |  |  |
| Část stavby: | SO 01.3 Hygienické zázemí 1.NP – chlapci nové kabiny |  |  |  |  |  |
| ### Popis změny: Projektová dokumentace předpokládala v místnosti WC chlapci vybourání všech kabin mimo dvou prostředních, které měly být zachovány. Původně ponechané kabiny nebyly staticky stabilní a zdivo se odtrhovalo od dělící stěny mezi WC předsíň a WC chlapci. Na návrh zhotovitele bylo domluveno bourání těchto dvou kabin a jejich nové vyzdění a provedení, aby byla zajištěna bezpečnost dětí a stabilita konstrukcí. V souvislosti s tím došlo i ke sjednocení obkladů v místnosti WC chlapci a k vyrovnání zdiva, které by ponechané bylo velmi nerovné. Při těchto pracích došlo zároveň k dohodě o vysekání obkladů na stěně za pisoáry a jejich novému provedení tak, aby byl v celé místnosti sjednocen vzhled obkladů. Rozpočet obsahuje bourání stávajících kabin vč. likvidace, nové zdění vč. omítek zárubní, obkladů kabin a obkladu pisoárové stěny. V souvislosti s těmito pracemi byly odečteny překlady v polo příčkách, neboť nejsou ze statického hlediska nutné a dále byl odečten nátěr ponechávaných zárubní kabin WC chlapci, které se nově kompletně vybouraly a nebylo nutné je opatřit nátěrem. Cena za více práce (ZL 01.03 – neuznatelné náklady) je: 43 506,23,- Kč, bez DPH. Cena za méně práce (ZL 01.04 – neuznatelné náklady) je: -3 556,96,- Kč bez DPH. Celková cena za práce uvedené v tomto ZL je 39 949,27,- Kč bez DPH. |  |  |  |  |  |  |
| Vliv změnového listu na cenu díla |  | ano |  | ne |  |  |
| Vliv změnového listu na termín dokončení |  | ne |  |  |  |  |
| Změna byla vyvolána |  | záměrem objednatele |  |  |  |  |
|  |  | chybou v dokumentaci zakázky |  |  |  |  |
|  |  | chybou zhotovitele |  |  |  |  |
|  |  | jinou okolností |  |  |  |  |
|  |  | žádostí zhotovitele |  |  |  |  |
| Změnu popsal: ... |  |  |  | Datum: |  |  |
| Změnu odsouhlasil za objednatele: Jana Vaňková |  |  |  |  |  |  |
| Změnu odsouhlasil za technický dozor stavebníka: ... |  |  |  |  |  |  |
| Změnu odsouhlasil za zhotovitele: ... |  |  |  |  |  |  |
| Změnu odsouhlasil za projektanta: |  |  |  |  |  |  |