| # ZMĚNOVÝ LIST |  |  |  |  | Číslo změny: 02 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zhotovitel: | WANDEL CZECH s.r.o., Havlíčkova 408, 584 01 Ledeč nad Sázavou |  |  |  |  |  |
| Objednatel: | Město Světlá nad Sázavou, náměstí Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá nad Sázavou |  |  |  |  |  |
| Akce/stavba: | ZŠ Lánecká, Světlá nad Sázavou - učebna jazyků a bezbariérové úpravy |  |  |  |  |  |
| Část stavby: | SO 01.2 Hygienické zázemí 2.NP – ohřívače a rozvod teplé vody |  |  |  |  |  |
| ### Popis změny: Projektová dokumentace předpokládala v hygienickém zázemí 2.NP (chlapci+dívky – neuznatelné; bezbariérové WC – uznatelné) pouze rozvod studené vody a k zajištění teplé vody použít průtokové ohřívače. Na návrh zhotovitele, vzhledem k ostatním probíhajícím pracím, bylo domluveno napojení na rozvod teplé vody pod stropem 1.NP V souvislosti s těmito pracemi byly nově přičteny rozvody teplé vody vč. tepelné izolace. Rozvody provedeny ve všech prostorách – uznatelné i neuznatelné náklady. V souvislosti s těmito pracemi byly odečteny původně navržené průtokové ohřívače. Ohřívače odečteny ve všech prostorách – uznatelné i neuznatelné náklady. Cena za více práce (ZL 02.01 – neuznatelné náklady) je: 2 871,58,- Kč, bez DPH. Cena za méně práce (ZL 02.02 – neuznatelné náklady) je: -9 797,84,- Kč bez DPH. Cena za více práce (ZL 02.03 – uznatelné náklady) je: 598,12,- Kč, bez DPH. Cena za méně práce (ZL 02.04 – uznatelné náklady) je: -4 898,92,- Kč, bez DPH. Celková cena za neuznatelné práce uvedené v tomto ZL je: -6 926,26,- Kč bez DPH. Celková cena za uznatelné práce uvedené v tomto ZL je: -4 300,80,- Kč bez DPH. Celková cena za práce uvedené v tomto ZL je: -11 227,06,- Kč bez DPH. |  |  |  |  |  |  |
| Vliv změnového listu na cenu díla |  | ano |  | ne |  |  |
| Vliv změnového listu na termín dokončení |  | ne |  |  |  |  |
| Změna byla vyvolána |  | záměrem objednatele |  |  |  |  |
|  |  | chybou v dokumentaci zakázky |  |  |  |  |
|  |  | chybou zhotovitele |  |  |  |  |
|  |  | jinou okolností |  |  |  |  |
|  |  | žádostí zhotovitele |  |  |  |  |
| Změnu popsal: ... |  |  |  | Datum: |  |  |
| Změnu odsouhlasil za objednatele: Jana Vaňková |  |  |  |  |  |  |
| Změnu odsouhlasil za technický dozor stavebníka: ... |  |  |  |  |  |  |
| Změnu odsouhlasil za zhotovitele: ... |  |  |  |  |  |  |
| Změnu odsouhlasil za projektanta: |  |  |  |  |  |  |