| # ZMĚNOVÝ LIST |  |  |  |  | Číslo změny: 03 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zhotovitel: | WANDEL CZECH s.r.o., Havlíčkova 408, 584 01 Ledeč nad Sázavou |  |  |  |  |  |
| Objednatel: | Město Světlá nad Sázavou, náměstí Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá nad Sázavou |  |  |  |  |  |
| Akce/stavba: | ZŠ Lánecká, Světlá nad Sázavou - učebna jazyků a bezbariérové úpravy |  |  |  |  |  |
| Část stavby: | SO 01.2.1 Hygienické zázemí 2.NP – ÚT |  |  |  |  |  |
| ### Popis změny: Projektová dokumentace předpokládala v hygienickém zázemí 2.NP odřezání podstropního rozvodu topení, které sloužilo k vytápění, jeho přizvednutí blíže ke stropní konstrukci vč. renovace nátěru. Tento rozvod nebyl jako zdroj vytápění moc funkční, zavzdušňoval se, a proto bylo na návrh zhotovitele a objednatele rozhodnuto o odstranění této smyčky a její nahrazení otopným tělesem. V souvislosti s těmito pracemi byly nově přičteny rozvody ÚT vč. tepelné izolace a nové otopné těleso, jenž bylo umístěno do m. č. 03 umývárna dívky. V souvislosti s těmito pracemi byly odečteny položky související s původním záměrem posunutí smyčky a obnovy nátěru. ZL 03.01 obsahuje nové položky mimo rozpočet SoD, cena zhotovitele byla ověřena nabídkou jiného zhotovitele. Nabídku zajistil objednatel. Cena za více práce (ZL 03.01 – neuznatelné náklady) je: 10 196,80,- Kč, bez DPH. Cena za méně práce (ZL 03.02 – neuznatelné náklady) je: -273,84,- Kč bez DPH. Celková cena za práce uvedené v tomto ZL je: 9 922,96,- Kč bez DPH. |  |  |  |  |  |  |
| Vliv změnového listu na cenu díla |  | ano |  | ne |  |  |
| Vliv změnového listu na termín dokončení |  | ne |  |  |  |  |
| Změna byla vyvolána |  | záměrem objednatele |  |  |  |  |
|  |  | chybou v dokumentaci zakázky |  |  |  |  |
|  |  | chybou zhotovitele |  |  |  |  |
|  |  | jinou okolností |  |  |  |  |
|  |  | žádostí zhotovitele |  |  |  |  |
| Změnu popsal: ... |  |  |  | Datum: |  |  |
| Změnu odsouhlasil za objednatele: Jana Vaňková |  |  |  |  |  |  |
| Změnu odsouhlasil za technický dozor stavebníka: ... |  |  |  |  |  |  |
| Změnu odsouhlasil za zhotovitele: ... |  |  |  |  |  |  |
| Změnu odsouhlasil za projektanta: |  |  |  |  |  |  |