## Rozsah předání a převzetí „Provozně technické dokumentace“

## a dokumentace skutečného provedení

Rekonstrukce armaturní šachty AŠ 15-09 Stáj

Zhotovitel se zavazuje odevzdat zároveň s dílem i jedno vyhotovení tzv. průvodně technické dokumentace k realizaci díla v tištěné a elektronické podobě, která bude obsahovat tyto náležitosti:

    - Prohlášení zhotovitele stavby o jakosti a kompletnosti díla

    - Prohlášení o vlastnostech (o shodě) na veškeré betonové prefabrikáty

    - Prohlášení o vlastnostech (o shodě) na veškeré ocelové konstrukce – ocelové sloupky, pletivo, ostnatý drát, žebříky s madlem, poklopy, pozinkovaná pásovina pro hromosvod, větrací mřížky z nerezu

    - Prohlášení o shodě na beton třídy  C 20/25 pro zřízení betonového základu pro nový ocelový sloupek

    - Prohlášení o shodě na cementovou maltu pro opravu stěn šachty

    - Zprávu o revizi hromosvodů a uzemnění

    - Doklad o řádném uložení výzisku na skládku

Dále bude odevzdána dokumentace skutečného provedení díla se zakreslenými případnými změnami podle skutečného stavu provedených prací, o proti dokumentaci pro výběr zhotovitele (dále jen DVZ). Tato dokumentace bude předána ve dvou vyhotoveních v tištěné podobě a jednoho vyhotovení v elektronické podobě, které bude opatřeno čísly výkresů dle směrnice MERO ČR, a.s. (Pravidla pro výkresovou dokumentaci). Čísla výkresů vydá na vyžádání technik dokumentace pan Petr Žbírek, tel. 725976917, 315701229. Akceptované formáty word, excel, pdf a výkresy ve formátu dwg  (dále jen „dokumentace k dílu“).