Hollarova 942 – PŘEHLED STAVEBNÍCH ÚPRAV PRO MAPPA

V termínu do 15. 9. 2019

- výměna poškozených skleněných výplní otvorů (v případě zakázkové výroby některých výplní proběhne výměna v nejbližším možném termínu dle možností dodavatele)

- odstranění graffiti a reklamních nápisů z fasády a prosklených ploch, vč. cedule s označením provozovny

- odstranění polystyrénového obkladu a výmalba v prostoru výloh

- provizorní překrytí poškozené části podlahy v místnosti č. 1 (reprezentační prostor) – koberec, vč. statického zajištění dřevěné části podlahy

- zprovoznění osvětlení (vč. výlohy), elektroinstalace (místnost č. 1, 4) a zprovoznění WC

- úklid, vyčištění a výmalba (především místnost č. 1, 4, WC)

- zajištění/zprovoznění únikového východu a zajištění požární ochrany (hasicí přístroje)

- místnost č. 1 (reprezentační prostor) - oprava pochůzí vrstvy schodů a instalace a zprovoznění 2 jednotek klimatizace, místnost č. 2 – příprava pro instalaci klimatizace

V termínu do 30. 11. 2019

- výměna skleněných výplní v místnosti č. 3

- předložení revizní zprávy elektroinstalace. Dle závěru revizní zprávy provést rekonstrukci elektroinstalace (v termínu dle dohody s nájemcem) v takovém rozsahu, aby splňovala platné normy

- statické zajištění venkovní (světelné) rampy

- místnost č. 4 – příprava rozvodů vody a odpadu pro instalaci jednoduché kuchyň. linky (vč. zásuvek)

- předložení revizní zprávy plynu vč. plynového kotle sloužícího pro vytápění. Dle závěru revizní zprávy provést případné opravy/úpravy

- zprovoznění druhého WC

- zpřístupnění, vyklizení a vyčištění dvorku

Následně dle dohody s nájemcem

- elektroinstalace, datové a telefonní rozvody

- oprava omítek, provedení výmalby

- oprava/výměna podlah

- nátěr/výměna těles ústředního topení

- případná výměna stávajících luxfer v místnosti č. 5 za odpovídající okna

- instalace uzamykatelných interiérových dveří (z důvodu ochrany majetku zaměstnanců a společnosti) -  místnosti č. 2+3+5.

- případné obnovení průchodu mezi místnostmi č. 5 s č. 1

- Instalace a zprovoznění klimatizace v místnosti č. 2