**Hollarova 942 – PŘEHLED STAVEBNÍCH ÚPRAV PRO MAPPA**

V termínu do 15. 9. 2019

1. výměna poškozených skleněných výplní otvorů (v případě zakázkové výroby některých výplní proběhne výměna v nejbližším možném termínu dle možností dodavatele)
2. odstranění graffiti a reklamních nápisů z fasády a prosklených ploch, vč. cedule s označením provozovny
3. odstranění polystyrénového obkladu a výmalba v prostoru výloh
4. provizorní překrytí poškozené části podlahy v místnosti č. 1 (reprezentační prostor) – koberec, vč. statického zajištění dřevěné části podlahy
5. zprovoznění osvětlení (vč. výlohy), elektroinstalace (místnost č. 1, 4) a zprovoznění WC
6. úklid, vyčištění a výmalba (především místnost č. 1, 4, WC)
7. zajištění/zprovoznění únikového východu a zajištění požární ochrany (hasicí přístroje)
8. místnost č. 1 (reprezentační prostor) - oprava pochůzí vrstvy schodů a instalace a zprovoznění 2 jednotek klimatizace, místnost č. 2 – příprava pro instalaci klimatizace

V termínu do 30. 11. 2019

1. výměna skleněných výplní v místnosti č. 3
2. předložení revizní zprávy elektroinstalace. Dle závěru revizní zprávy provést rekonstrukci elektroinstalace (v termínu dle dohody s nájemcem) v takovém rozsahu, aby splňovala platné normy
3. statické zajištění venkovní (světelné) rampy
4. místnost č. 4 – příprava rozvodů vody a odpadu pro instalaci jednoduché kuchyň. linky (vč. zásuvek)
5. předložení revizní zprávy plynu vč. plynového kotle sloužícího pro vytápění. Dle závěru revizní zprávy provést případné opravy/úpravy
6. zprovoznění druhého WC
7. zpřístupnění, vyklizení a vyčištění dvorku

Následně dle dohody s nájemcem

1. elektroinstalace, datové a telefonní rozvody
2. oprava omítek, provedení výmalby
3. oprava/výměna podlah
4. nátěr/výměna těles ústředního topení
5. případná výměna stávajících luxfer v místnosti č. 5 za odpovídající okna
6. instalace uzamykatelných interiérových dveří (z důvodu ochrany majetku zaměstnanců a společnosti) - místnosti č. 2+3+5.
7. případné obnovení průchodu mezi místnostmi č. 5 s č. 1
8. Instalace a zprovoznění klimatizace v místnosti č. 2