Příloha č.2

Rozpočet, technická specifikace k VZMR „Obměna ohřívače TUV“

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Popis zboží** | **Cena bez DPH** | **DPH**  **(samostatně)** | **Cena vč. DPH** |
| Ohřívač TUV výměníkový vertikální 2x500l včetně izolace | 61 000,- | 12 810,- | 73 810,- |
| Instalační a drobný materiál | 18 000,- | 3 780,- | 21 780,- |
|  |  |  |  |
| Dodávka, kompletní instalace a zapojení nového zásobníku TUV | 35 000,- | 7 350,- | 42 350,- |
|  |  |  |  |
| Kompletní demontáž a odvoz stávajícího zásobníku TUV | 16 000,- | 3 360,- | 19 360,- |
|  |  |  |  |
| **Cena za celé dílo:** | 130 000,-Kč | 27 300,-Kč | 157 300,-Kč |
| Poznámka:  Do nabídky byla zvolena varianta výměník 2x500litrů.  Důvodem je nižší pořizovací cena než u jednotlivé nádoby 1 000  Litrů, dále je zaručen průchod vstupními dveřmi bez nutnosti  Vybourání zárubní a v neposlední řadě snazší manipulace. |  |  |  |

Stávající zařízení je připojeno k solárnímu ohřevu, možnost ohřevu el. energií, nebo pomocí topné soustavy (LTO).

V případě zájmu **o tuto zakázku NUTNO** vidět místo plnění pro upřesnění technické specifikace.

Datum: 10.8 2019

Podpis zodpovědné osoby+razítko: Roman Behota