| #### ZMĚNOVÝ LIST č. 1 |  | Datum : 30.08.2019 |
| --- | --- | --- |
| Objednatel: | Střední průmyslová škola strojní a stavební, Tábor (IČ: 60061863) Komenského 1670 , 390 02 Tábor |  |
| Zhotovitel: | JINDŘICH PARUS, voda-plyn-topení spol. s r.o. (IČ: 41879236) Ostrov 38, 383 01 Prachatice |  |
| Název akce: | SPŠ Tábor – školní dílny rekonstrukce výdejny |  |
| Ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. zahájil zadavatel (objednatel) se zhotovitelem (dodavatelem) jednání na nové stavební práce a provedl níže uvedené odůvodnění nezbytnosti takto zadaných stavebních prací včetně jejich ceny. Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo níže uvedené změny rozsahu předmětu plnění: jsou nutné k dokončení stavby a uvedení stavby do užívání. |  |  |

| Předmět změny: |  |
| --- | --- |
| Popis a zdůvodnění: Změna č. 1: - na základě požadavku objednatele byl doplněn nerezový výdejní parapet včetně nerezového pultu táců - s ohledem na poškození dělící příčky byla příčka zbourána a nahrazena novou sanitární oddělovací stěnou - objednatel upřesnil odstín dělící rolety na šedou (příplatek za barevnost) - poškozený elektrický ohřívače byl nahrazen novým bojlerem 125 l - byla doplněna stínící stěna u pisoárů - byla nutná úprava rozvodů vody - nový rozvaděče byl doplněn o jističe nedotčených rozvodů EI z původního rozvaděče Příloha : Soupis méněprací a víceprací |  |

| Změnový list č. 1 | Méněpráce | Vícepráceč | Rozdíl : |
| --- | --- | --- | --- |
| Celkem změnový list č. 1 bez DPH | - 26.641,044 Kč | + 91.024,10 Kč | + 64.383,06 Kč |

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

| Podpis a razítko objednatele: | Podpis a razítko zhotovitele: | Podpis a razítko AD : | Podpis a razítko TDI : |
| --- | --- | --- | --- |
| Ing. Marcel Gause ředitel | Jindřich Parus jednatel | Ing. arch. Karel Rech autorský dozor | Ing. Pavel Strnad technický dozor |