┌                                                                    ┐

TECAM spol. s r.o.

             Kotrčova 304                                                      ┘          503 01 Hradec Králové 16

┘

Váš dopis značky/ze dne             Naše značka                   Vyřizuje/ Telefon                      	Vysoké Mýto

110/ VAK/2019	       Jxxxxxxxxxxxxxxxx/ 465424678	12.09.2019

Věc: OBJEDNÁVKA č. 110/2019	
Objednáváme u Vás tento materiál:

| plátno voskové – IZOPLAST 10m | 10 | ks |
| --- | --- | --- |
| těsnění ploché 80x140x3 | 10 | ks |
| KGU přesuvka PVC 125 | 3 | ks |
| KGEM roura PVC SN4 150x500 | 8 | ks |
| KGM zátka hrdlová PVC 100 | 2 | ks |
| KGM zátka hrdlová PVC 125 | 2 | ks |
| ROURA 1" RPE PN 10 32x4,4 | 100 | m |
| ROURA 5/4" RPE PN10 40x5,5x100m | 100 | m |
| spojka el. PE 100 SDR 11 d 110 | 4 | ks |
| šrouby 16x60 ZN | 150 | ks |
| šrouby 16x65 ZN | 50 | ks |
| šrouby 16x70 ZN | 50 | ks |
| šrouby 16x75 ZN | 200 | ks |
| matice M 16 ZN | 400 | ks |
| šoupě EKO-Plus F4 typ 001 DN80 | 1 | ks |
| souprava zem.tel DN65-80 1,2-1,8 JMA | 1 | ks |
| šoupě EKO-Plus F4 typ 001 DN100 | 4 | ks |
| souprava zemní tel. 100-150 1,2-1,8 | 4 | ks |
| soupr.zemní DN 200 | 1 | ks |
| pas navtr. DN 50-65/1“ s kul. koh. | 2 | ks |
| třmen DN 50 nalitHOD709 56-63 | 1 | ks |
| třmen k navrt. pasu HOD 709 DN 65 70-77 | 1 | ks |
| pas navrt. DN 80-500/2“ s kul. koh. | 2 | ks |
| WAGA 3057 DN 100 spojka s přírubou (104-132) | 2 | ks |
| T 100/80 tvárná litina | 4 | ks |
| koleno DN 80 dlouhé 5050 | 2 | ks |

Děkujeme a jsme s pozdravem

Ing. xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

- jednatel společnosti
	Vodovody a kanalizace

Vysoké Mýto,s.r.o.

Počet listů : 1

- Počet příloh :      / ..listů

- From: Pxxxxxxxxxxxxxxxxx <fxxxxxxx@tecam.cz> 
Sent: Thursday, September 12, 2019 9:10 AM
To: Jxxxxxxxxxxxx VAK Vysoké Mýto <jxxxxxxxxxxxxxxxx@vak.vmnet.cz>
Subject: RE: Objednávka č. 110/2019

- Dobrý den,

- potvrzuji přijetí obj.č.110/2019

- Pxxxxxxxxxxxxx

- obchodní referent

- TECAM s.r.o.

- Kotrčova 304

- 503 12 Hradec Králové

- Mob.: + 420 xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

- Tel.: + 420 xxxxxxxxxxxxxxxx

- Fax.: + 420 495 212 844

- Mail.: fxxxxxxxxxxx@tecam.cz