|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Jan Kern s.r.o.** |  | **ZŠ Praha 10, Gutova** | |  |
| **Toužimská 588/70** |  | **Gutova 1987/39** | |  |
| **197 00 Praha 9** |  | **100 00 Praha, Strašnice** | | |
| **IČ: 26497832** |  |  |  |  |
| **DIČ: CZ26497832** |  | **IČ: 47611880** | |  |
| **tel.: 734599211 Hogen Pavel, email:pavelhogen@seznam.cz** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Cenová nabídka na opravy úklidových místností - ZŠ Gutova ,Praha 10** | | | | |
|  |  |  |  |  |
|  | Jed. | Množství | Cena | Cena celkem |
|  |  |  |  |  |
| Demontáž ,vyřezání a zavaření rozvodů topení a radiátoru 1 patro | kpl | 1,00 | 4 500,00 | 4 500,00 |
| Osekání a vybourání omítky 1 patro | ks | 1,00 | 480,00 | 480,00 |
| Zednické úpravy stěn (doházení MVC 2x,perlinka + lepidlo,štuk,rohy,penetrace) 1 patro | ks | 1,00 | 4 820,00 | 4 820,00 |
| Zednické úpravy stěn (zadělání děr , opravy,penetrace) 1 patro | ks | 4,00 | 820,00 | 3 280,00 |
| Penetrace hloubková 1. + třída 4. patro | m2 | 156,10 | 28,00 | 4 370,80 |
| Malba bílá omyvatelná 1. + třída 4. patro | m2 | 122,20 | 99,00 | 12 097,80 |
| Malba barevná omyvatelná třída 4. patro | m2 | 33,90 | 125,00 | 4 237,50 |
| Nastříkání radiátorů vč.odmaštění třída 4. patro | ks | 4,00 | 1 599,00 | 6 396,00 |
| Elektro práce výměna zářivek třída 4. patro | ks | 16,00 | 2 360,00 | 37 760,00 |
| Dopravy ,úklidy, likvidace odpadu , přesuny materiálů , zakrývací práce a režie | kpl | 1,00 | 3 500,00 | 3 500,00 |
|  |  |  |  |  |
| **Celkem bez DPH** |  |  |  | **81 442,10** |
|  |  |  |  |  |
| V Praze dne 19.8.2019 |  |  |  |  |