Příloha č. 1 A Technická specifikace veřejné zakázky

Veřejná zakázka „Rozvoj oddělení neonatologie v Kambodži – dodávka zdravotnických přístrojů“ je součástí projektu zahraniční rozvojové spolupráce ČR nazvaného „Rozvoj oddělení neonatologie v rámci Národní pediatrické nemocnice“. Cílem projektu je zvýšení kvality poskytovaných zdravotnických služeb v rámci neonatologie v Národní pediatrické nemocnici, v Phnom Penhu, Kambodži.

Předmětem této veřejné zakázky je dodávka zdravotnických přístrojů specifikovaných v příloze č. 1 B pro partnerskou organizaci Národní pediatrickou nemocnici. Zdravotnické přístroje budou dodány a instalovány do Národní pediatrické nemocnice, na oddělení neonatologie, na adresu: 100 Russian Federation Boulevard, Phnom Penh, Cambodia. Součástí zakázky je také školení pro zdravotnický a technický personál zaměřené na správnou obsluhu a údržbu zdravotnických přístrojů a zajištění servisu a preventivních prohlídek během záruční doby.

Realizátor (dodavatel) této veřejné zakázky zajistí dodávku zdravotnických přístrojů do Kambodži a proškolení zdravotnického a technického personálu nejpozději do 15.10.2019.

Při realizaci dodávky bude vybraný realizátor veřejné zakázky „Rozvoj oddělení neonatologie v Kambodži – dodávka zdravotnických přístrojů“ komunikovat přímo se zástupcem partnerské organizace, který bude o termínu dodání informován alespoň 14 dní předem (partnerská organizace je schopna komunikovat v angličtině a khmerštině). Osobní kontakty na partnerskou organizaci předá zástupce ČRA vítěznému dodavateli při podpisu smlouvy.

V rámci realizace veřejné zakázky bude vybraný realizátor (dodavatel) zodpovědný za plnění následujících bodů 1-5:

1. Dodavatel zajistí a uhradí dodávku zdravotnických přístrojů specifikovaných v příloze 1B do Národní pediatrické nemocnice v Phnom Penhu, Kambodži (adresa viz výše) včetně veškerých souvisejících nákladů a poplatků. Dodané zdravotnické přístroje budou dodány a instalovány na místě určeném partnerskou organizací. Dodavatel zároveň zajistí obstarání veškerých potřebných povolení, dokumentů a certifikací nutných k legálnímu dodání a provozování požadovaných zdravotnických přístrojů v Kambodži.

2. Dodavatel poskytne Národní pediatrické nemocnici k dodaným zdravotnickým přístrojům manuál v anglickém jazyce. Manuál bude obsahovat podrobný návod, jakým způsobem obsluhovat, udržovat a provozovat dodané zdravotnické přístroje. Manuál bude dodán ve 2 výtiscích, které dodavatel odevzdá Národní pediatrické nemocnici. Dodavatel zároveň odevzdá manuál v elektronické podobě. Předání manuálu partnerské organizaci bude potvrzeno formou předávacího protokolu. Kopie předávacího protokolu bude součástí závěrečné zprávy o realizaci dodávky.

3. Dodavatel zajistí proškolení zdravotnického (alespoň 5 osob) a technického (alespoň 2 osoby) personálu Národní pediatrické nemocnice. Bude se jednat 
o instruktáž o správné obsluze, provozu a údržbě dodaných zdravotnických přístrojů dle pokynů výrobce. Školení proběhne v khmerském jazyce (tlumočení školitele je možné) a bude v rozsahu minimálně 4 hodin. Dodavatel zpracuje prezenční listinu o realizaci a rozsahu školení, kterou předá zástupci partnerské organizace a zástupci zadavatele jako přílohu závěrečné zprávy o realizaci dodávky. Školení bude ukončeno přezkoušením účastníků v teoretických a praktických dovednostech. V případě zjištěných nedostatků dodavatel opětovně provede školení zaměřené na ty části, ve kterých byly nedostatky zjištěny. Výhodou je dodání audiovizuálního školení na elektronickém nosiči. Účastníci obdrží osvědčení o absolvování školení.

4. Dodavatel připraví v anglickém jazyce plán preventivních prohlídek a kontrol dodaných zdravotnických přístrojů, a to v souladu s pokyny výrobce a případně platnými kambodžskými předpisy, a předá takto zpracovaný návrh zástupcům partnerské organizace. Tento plán bude rovněž přílohou závěrečné zprávy o realizaci dodávky.

5. Dodavatel zajistí bezplatný servis v záruční době dle podmínek uvedených v návrhu smlouvy (příloha č. 6 zadávací dokumentace):

- na dodané zdravotnické přístroje bude poskytnuta záruční doba v délce 24 kalendářních měsíců (od podpisu předávacích protokolů), po tuto dobu za fungování zdravotnických přístrojů dodavatel ručí;

- po dobu záruční doby je servis dodavatelem poskytován bezplatně, a to včetně všech materiálů, jichž je k zajištění plné funkčnosti zdravotnických přístrojů zapotřebí,

- po dobu záruční doby dodavatel zajistí provádění periodických bezpečnostně technických kontrol dle doporučení výrobce,

- dodavatel je povinen odstranit nahlášenou vadu u konkrétního zdravotnického přístroje do 60 kalendářních dnů od nahlášení,

- místo převzetí přístrojů k záručnímu servisu se sjednává v místě instalace.