Příloha č. 1 – Specifikace díla

Repase a výmalba výstavních prostor v přízemí Pražákova paláce Moravské galerie v Brně, Husova 18; po výstavě Boudník, výroba a dodání výstavních prvků, vč. práce a materiálu pro výstavu Cena Jindřicha Chalupeckého 2019 (Pražákův palác Moravské galerie v Brně, Husova 18, Brno); repase a výmalba výstavních prostor ve vstupním sále do stálé expozice v prvním patře Pražákova paláce Moravské galerie v Brně, Husova 18; po části expozice ART IS HERE: Nové umění, výroba a dodání výstavních prvků, vč. práce a materiálu pro výstavu Tragodía umělkyně Tai Shani, hosta Ceny Jindřicha Chalupeckého 2019 (Pražákův palác Moravské galerie v Brně, Husova 18, Brno); provedení hrubého úklidu (vlastním ochranným materiálem zamezit znečištění prostor, tj. zakrytí čidel a kamer, světel, zárubní, oken, podlah, vypínačů, zásuvek, dveří atd.) + odstranění veškerého ochranného materiálu po dokončení prací a dopravy materiálu na místo realizace.

Termín a místo plnění: od 13. 9. 2019 do 30. 9. 2019 (pracovní doba 8.00 –18.00 hod.); přízemí vstupním sál do stálé expozice v prvním patře Pražákova paláce Moravské galerie v Brně, Husova 18, 662 26 Brno

Pražákův palác MG

po výstavě Boudník

Repase – zapravení stěn – oprava malby: díry po hřebech, nerovnosti, praskliny

Herna: výmalba 1 stěny, barva: Primalex bílý standard; rozsah cca 28 m²

po části expozice ART IS HERE: Nové umění

Repase – zapravení stěn – oprava malby: díry po hřebech, nerovnosti a praskliny

Cena Jindřicha Chalupeckého 2019

Výroba výstavního mobiliáře, dle realizační dokumentace (příloha č. 3) bez zámečnických prvků a stolu v místnosti 1.09 (viz příloha č. 3)

Bourání prostupu mezi místností 1.04 a 1.03, 150 x 100 cm; dodání uzavíratelné „okenice“

Pokládka OSB desek na podlahu cca 840 x 470 cm (místnost 1.11)

Montáž SDK panelu 319 x 239 cm, bílý nátěr (místnost 1.11), DTD vlnovka cca 760 x 300 cm, modrý nátěr RAL 5002 (místnost 1.15); dle realizační dokumentace

Pódium DTD 550 x 200 x 37 cm; nátěr: černá, bílá; vzor: rastr solárního panelu

„Bunkr pro děti“, DTD cca 170 x 200 x 250; nátěr: černá, bílá; vzor: rastr solárního panelu

2x atypická lavice DTD cca 620 x 140 cm, bílý nátěr akryl RAL 9003, viz místnost 1.07

4x atypický sokl MDF, bílý nátěr akryl RAL 9003 (místnost 1.07)

SDK konstrukce domku 400 x 400 x 370 cm – vestavba vč. stropu (místnost 1.10)

Tragodía umělkyně Tai Shani, hosta Ceny Jindřicha Chalupeckého 2019

Montáž panelu SDK 30 m2

Výmalba, barva: červená RAL 3011 – 3x, 136 m2

Součástí celkové ceny zakázky bude i položka za spojovací materiál, dopravu a úklid.

KONTAKT NA KONZULTACI ZAKÁZKY:

Petra Kolaja (vedoucí výstavního odd. MG), tel. 725 061 365, petr.kolaja@moravska-galerie.cz

Martina Třeštíková

produkční Moravské galerie v Brně

+420 778 482 476

martina.trestikova@moravska-galerie.cz