| HRUBÝ PROPOČET STAVEBNÍCH PRACÍ - VÝKAZ VÝMĚR |  |  |  |  |  |  |  | Rekonsta s.r.o. | Dne 24.8.2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Oprava jednotky objekt "A" + "D" (bezbariérový přístup), ul. Zvonková 2902/6, Praha 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zpracoval: xxxx |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Práce |  |  |  |  | MJ | množ. | cena/mj | cena v Kč |
| 1 | bourání |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | demontáž sklopných/pevných madel |  |  |  |  | ks | 3 | 70 | 210,00 |
|  | demontáž umyvadel, dřezů |  |  |  |  | soub. | 2 | 230 | 460,00 |
|  | demontáž sprchovacího sedátka |  |  |  |  | soub. | 1 | 115 | 115,00 |
|  | demontáž ocelové konstrukce držáků ve sprše, závěsové tyče |  |  |  |  | kpl | 1 | 71 | 71,00 |
|  | demontáž sprchovací vaničky vč.sifonu |  |  |  |  | ks | 1 | 433 | 433,00 |
|  | demontáž plast.sprchové zástěny prefabrikované |  |  |  |  | kpl | 1 | 511 | 511,00 |
|  | demontáž zrcadla |  |  |  |  | ks | 1 | 189 | 189,00 |
|  | dmtž baterie nástěnné G 3/4", 1/2" |  |  |  |  | ks | 2 | 150 | 300,00 |
|  | dmtž klozetové mísy vč. nádržky |  |  |  |  | ks | 1 | 188 | 188,00 |
|  | odstranění PVC povlaků lepených bez podložky |  |  |  |  | m2 | 26 | 358 | 9308,00 |
|  | bourání podlah keramických vč. BE podkladu a soklů |  |  |  |  | m2 | 5 | 180 | 900,00 |
|  | odsekání poškozených vnitřních obkladů |  |  |  |  | m2 | 16 | 190 | 3040,00 |
|  | vybourání dlažby ve sprchovém koutu |  |  |  |  | m2 | 5 | 250 | 1250,00 |
|  | demontáž dom.telefonů/STA vč. rozvodů a slabopr. rozvodů v bytě |  |  |  |  | kpl | 1 | 131 | 131,00 |
|  | otlučení poškozených omítek vnitřních |  |  |  |  | m2 | 2 | 80 | 160,00 |
|  | oškrábání poškozené štukové vrstvy omítek |  |  |  |  | m2 | 2 | 86 | 172,00 |
|  | demontáž stávajících rozvodů ZTI |  |  |  |  | soub. | 1 | 1500 | 1500,00 |
|  | vysekání rýh 7 x 7 cm (ZTI) |  |  |  |  | m | 8 | 100 | 800,00 |
|  | vysekání rýh 3 x 3 cm (dle rozsahu požadovaných úprav) |  |  |  |  | m | 30 | 80 | 2400,00 |
|  | demontáž dveří včetně vybourání zárubní |  |  |  |  | ks | 1 | 840 | 840,00 |
|  | vybourání SDK příček (2,3+2,3+2,3) x 2,75 |  |  |  |  | m2 | 25 | 464 | 11600,00 |
|  | vybourání BE podkladního betonu 2,3 x 2,3 x 0,5 |  |  |  |  | m3 | 0,35 | 2140 | 749,00 |
|  | dmtž části elektroinstalace včetně osvětlovacích těles |  |  |  |  | soub. | 1 | 1490 | 1490,00 |
|  | demontáž kuchyňské linky |  |  |  |  | kpl | 0 | 0 | 0,00 |
|  | vyklizení bytu, vyčištění a deratizace |  |  |  |  | kpl | 0 | 0 | 0,00 |
|  | ruční vnitrostaveništní doprava suti do 50 m |  |  |  |  | m3. | 0,6 | 1500 | 900,00 |
|  | nakládání suti a vybouraných hmot, odvoz na skládku vč. poplatku |  |  |  |  | kont. | 1 | 4000 | 4000,00 |
|  |  | celkem |  |  |  |  |  |  | 41717,00 |
| 2 | stěny a příčky |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | dodávka a osazení plastových krycích dvířek ZTI |  |  |  |  | ks | 1 | 450 | 450,00 |
|  | dmtž + dodávka a osazení ventilační mřížky |  |  |  |  | kpl | 1 | 320 | 320,00 |
|  | vyzdění nenosných příček YTONG tl.100mm |  |  |  |  | m2 | 25,05 | 812 | 20340,60 |
|  |  | celkem |  |  |  |  |  |  | 21110,60 |
| 3 | úpravy povrchů vnitřní a venkovní |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | oprava vápenných omítek stropů 2-3mm |  |  |  |  | m2 | 10 | 390 | 3900,00 |
|  | oprava vápenných omítek stěn 2-3mm |  |  |  |  | m2 | 10 | 234 | 2340,00 |
|  | úprava vnitřních stěn či stropů aktivovaným štukem |  |  |  |  | m2 | 69 | 118 | 8142,00 |
|  | provedení omítek vnitřních stěn tenkovrstvých s perlinkou |  |  |  |  | m2 | 29 | 300 | 8700,00 |
|  | omítka jednovrstvá pod obklad |  |  |  |  | m2 | 15 | 174 | 2610,00 |
|  | výplň rýh šířky do 7 cm |  |  |  |  | m | 8 | 89 | 712,00 |
|  | výplň rýh šířky do 3 cm |  |  |  |  | m | 30 | 41 | 1230,00 |
|  |  | celkem |  |  |  |  |  |  | 27634,00 |
| 4 | podlahy a podlahové konstrukce |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | vyrovnávací stěrka pod dlažbu / PVC - nivelizační potěr |  |  |  |  | m2 | 26 | 150 | 3900,00 |
|  | 2x nátěr hydroizolační stěrkou vč. penetrace |  |  |  |  | m2 | 6 | 230 | 1380,00 |
|  | oprava BE podlahy opravnou hmotou – opravná hmota (8pytlů) |  |  |  |  | kg | 160 | 24 | 3840,00 |
|  | oprava BE podlahy samonivelační směsí (předsíň) |  |  |  |  | m2 | 2 | 340 | 680,00 |
|  | dodávka+mtž prahů pomocí přechod. lišty L.K.do 100 cm |  |  |  |  | ks | 1 | 340 | 340,00 |
|  |  | celkem |  |  |  |  |  |  | 10140,00 |
| 5 | vnitřní kanalizace |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | potrubí z plastu hrdlové D 110 *1,8, materiál HT |  |  |  |  | m | 1 | 611 | 611,00 |
|  | potrubí připojovací PVC d 50 *1,8 |  |  |  |  | m | 5 | 340 | 1700,00 |
|  | potrubí připojovací odpadního žlabu |  |  |  |  | m | 1 | 382 | 382,00 |
|  | vyvedení odpadní výústky d 50 mm |  |  |  |  | ks | 1 | 448 | 448,00 |
|  | vyvedení odpadní výústky D 110 * 2,3 |  |  |  |  | ks | 1 | 454 | 454,00 |
|  | zkouška těsnosti kanalizace |  |  |  |  | m | 1 | 1500 | 1500,00 |
|  | přípomocné práce |  |  |  |  | kpl | 1 | 2000 | 2000,00 |
|  |  | celkem |  |  |  |  |  |  | 7095,00 |
| 6 | vnitřní vodovod |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | potrubí PP-R 80 PN 20, DN 20/15 |  |  |  |  | mb | 12 | 313 | 3756,00 |
|  | přesazení vodoměru v koupelně, zaslepení potrubí apod. |  |  |  |  | kpl | 1 | 355 | 355,00 |
|  | montáž izolace ve skruži |  |  |  |  | m | 12 | 78 | 936,00 |
|  | nástěnka pro ventil G3/4 |  |  |  |  | ks | 0 | 0 | 0,00 |
|  | nástěnka pro baterii G1/2 |  |  |  |  | ks | 1 | 300 | 300,00 |
|  | D+M ventil rohový 1/2" |  |  |  |  | ks | 3 | 355 | 1065,00 |
|  | zkouška závitového potrubí tlakem |  |  |  |  | kpl | 1 | 850 | 850,00 |
|  | přípomocné práce |  |  |  |  | kpl | 1 | 1500 | 1500,00 |
|  | trubice izolační 22-28mm, tl. stěny 9 mm |  |  |  |  | m | 12 | 32 | 384,00 |
|  |  | celkem |  |  |  |  |  |  | 9146,00 |
| 7 | zařizovací předměty |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | mtž klozetových mís (zadní, přímý) |  |  |  |  | ks | 1 | 565 | 565,00 |
|  | mtž madel pevných vč. dodávky |  |  |  |  | ks | 2 | 673 | 1346,00 |
|  | mtž madel sklopných vč. dodávky (z toho 1x pro toal.papír) |  |  |  |  | ks | 2 | 1600 | 3200,00 |
|  | mtž držáků |  |  |  |  | ks | 2 | 280 | 560,00 |
|  | montáž umyvadel na šrouby do zdiva vč. sifonu |  |  |  |  | ks | 1 | 520 | 520,00 |
|  | osazení odpadního žlabu nerez s manžetou |  |  |  |  | ks | 1 | 1310 | 1310,00 |
|  | ventil uzavírací rohový 1/2" |  |  |  |  | ks | 3 | 220 | 660,00 |
|  | ventil SAM pračkový G1/2" |  |  |  |  | ks | 0 | 0 | 0,00 |
|  | ventil dvojitý pro myčku G1/2" |  |  |  |  | ks | 0 | 0 | 0,00 |
|  | montáž baterie umyvadl. a dřezové stojánkové (koupelna) |  |  |  |  | ks | 1 | 300 | 300,00 |
|  | montáž baterie sprchové - nástěnné vč. sprchovací hlavice |  |  |  |  | ks | 1 | 350 | 350,00 |
|  | zrcadlo náklopné |  |  |  |  | ks | 1 | 1430 | 1430,00 |
|  | zámečnické výrobky (zácl.tyč, sedátko, koš, věšák, držáky na ručník a pod.) |  |  |  |  | kpl | 1 | 5100 | 5100,00 |
|  | D+M sklopné sedátko plastové |  |  |  |  | kpl | 1 | 2500 | 2500,00 |
|  | sifon umyvadlový HL 133 |  |  |  |  | ks | 1 | 210 | 210,00 |
|  | baterie nástěnná sprchová vč.sprch.hlavice |  |  |  |  | ks | 1 | 2390 | 2390,00 |
|  | baterie umyvadlová stojánková |  |  |  |  | ks | 1 | 1720 | 1720,00 |
|  | Umyvadlo diturvit JIKA Lyra plus |  |  |  |  | ks | 1 | 2500 | 2500,00 |
|  | klozet mísa KOMBI pro Geberit vč. manžety a šroubů |  |  |  |  | ks | 1 | 8500 | 8500,00 |
|  | drobný materiál, fitinky apod. |  |  |  |  | soub. | 1 | 1300 | 1300,00 |
|  | přípomocné práce |  |  |  |  | kpl | 1 | 2000 | 2000,00 |
|  |  | celkem |  |  |  |  |  |  | 36461,00 |
| 8 | konstrukce truhlářské |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | chem.vyčištění stávajících plast. parapetů, oken vč. kontroly funkce |  |  |  |  | ks | 1 | 360 | 360,00 |
|  | kontrola, příp. oprava stávajících vstupních dveří |  |  |  |  | ks | 1 | 280 | 280,00 |
|  | dodávka a montáž dřevěnách dveří vnitřních posuvných |  |  |  |  | ks | 1 | 11000 | 11000,00 |
|  | dodávka + montáž ovládání 1křídlového okna |  |  |  |  | ks | 1 | 100 | 100,00 |
|  | dodávka + montáž ovládání 2křídlového okna |  |  |  |  | ks | 1 | 300 | 300,00 |
|  |  | celkem |  |  |  |  |  |  | 12040,00 |
| 9 | konstrukce zámečnické |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | kontrola a seřízení kování okna |  |  |  |  | kpl | 2 | 1050 | 2100,00 |
|  | D+M plast. závěs pro sprchu vč. uchycení |  |  |  |  | kpl | 1 | 900 | 900,00 |
|  | dodávka + montáž závěsné tyče včetně dodávky plast. závěsu pro sprchu |  |  |  |  | kpl | 1 | 1490 | 1490,00 |
|  | dmtž + mtž klik. štítů dveří vč. dodávky |  |  |  |  | kpl | 1 | 1000 | 1000,00 |
|  |  | celkem |  |  |  |  |  |  | 5490,00 |
| 10 | lešení a stavební výtahy |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | prostorové lešení lehké pomocné, výška do 1,4 m (D+M) |  |  |  |  | m2 | 22 | 200 | 4400,00 |
|  |  | celkem |  |  |  |  |  |  | 4400,00 |
| 11 | podlahy z dlaždic |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | montáž podlah keramických |  |  |  |  | m2 | 5 | 450 | 2250,00 |
|  | D+M hydroizolační nátěr hmotou (stěny v koupelně) 2 vrstvy Terizol |  |  |  |  | kg | 30 | 110 | 3300,00 |
|  | spárování podlaha v hyg.zařízení x svislé kce ve sprše |  |  |  |  | m2 | 8 | 271 | 2168,00 |
|  | D+M podlahová vpusť s kloubem, s izol. přírubou, např. Hutterer & Lechner |  |  |  |  | kpl | 1 | 9300 | 9300,00 |
|  | penetrační nátěr weber.podklad.floor. 2x |  |  |  |  | m2 | 10 | 58 | 580,00 |
|  | bandážování styku podlaha x stěna, příruby a potrubí |  |  |  |  | kpl | 1 | 2040 | 2040,00 |
|  | D+M bandážovaná páska weber.BE-14, |  |  |  |  | mb | 15,00 | 131 | 1965,00 |
|  | epoxydový tmel weber.pox.easy, |  |  |  |  | kg | 25 | 106 | 2650,00 |
|  | příplatek za spárování vodotěsnou hmotu plošně |  |  |  |  | m2 | 6 | 25 | 150,00 |
|  | dlažba keramická protiskluzná R13- standard vč. tmele |  |  |  |  | m2 | 6 | 490 | 2695,00 |
|  |  | celkem |  |  |  |  |  |  | 27098,00 |
| 12 | podlahy vlysové a povlakové |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | stěrka pod PVC |  |  |  |  | m2 | 26 | 62 | 1612,00 |
|  | lepení povlakových podlah z pásů PVC (Novoflor Standard ) vč.dodávky |  |  |  |  | m2 | 26 | 510 | 13260,00 |
|  | svařování pasu podlahových PVC |  |  |  |  | m | 8 | 31 | 248,00 |
|  | lepení soklíku PVC |  |  |  |  | m | 28 | 40 | 1120,00 |
|  |  | celkem |  |  |  |  |  |  | 16240,00 |
| 13 | obklady keramické |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | vyrovnání podkladu maltou |  |  |  |  | m2 | 15 | 140 | 2100,00 |
|  | dodávka + montáž lišt rohových plastových |  |  |  |  | m | 18 | 111 | 1998,00 |
|  | montáž obkladů stěn 15-20 x 15-20cm |  |  |  |  | m2 | 15 | 450 | 6750,00 |
|  | hydroizolační nátěr stěn hmotou - koupelna |  |  |  |  | m2 | 8 | 300 | 2400,00 |
|  | příplatek za spárování vodotěsnou hmotu plošně |  |  |  |  | m2 | 8 | 36 | 288,00 |
|  | obklad vnější keramický hutný |  |  |  |  | m2 | 17 | 450 | 7425,00 |
|  |  | celkem |  |  |  |  |  |  | 20961,00 |
| 14 | nátěry |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | příplatek za odmaštění |  |  |  |  | m2 | 0 | 0 | 0,00 |
|  | odstranění nátěrů z ocelových konstrukcí "C" |  |  |  |  | m2 | 0 | 0 | 0,00 |
|  | nátěr syntetický ocel. konstrukcí 1xZ + 2x vrchní |  |  |  |  | m2 | 0 | 0 | 0,00 |
|  | nátěr litinových radiátorů 1xZ + 2x vrchní |  |  |  |  | m2 | 0 | 0 | 0,00 |
|  | nátěr syntetický potrubí |  |  |  |  | m2 | 1,65 | 250 | 412,50 |
|  | odstranění truhlářských výrobků opálením vč. broušení |  |  |  |  | m2 | 0,00 | 0 | 0,00 |
|  | vrchní nátěr syntetický truhl. výrobků dle technol. postupu |  |  |  |  | m2 | 0,00 | 0 | 0,00 |
|  |  | celkem |  |  |  |  |  |  | 412,50 |
| 15 | malby |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | odstranění maleb oškrábáním |  |  |  |  | m2 | 75 | 25 | 1875,00 |
|  | penetrace podkladu 2x |  |  |  |  | m2 | 116 | 20 | 2320,00 |
|  | malba Remal Extra, Primalex apod. |  |  |  |  | m2 | 116 | 40 | 4640,00 |
|  |  | celkem |  |  |  |  |  |  | 8835,00 |
| 16 | elektropráce +ÚT |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | krabice přístrojová KP68 |  |  |  |  | ks | 3 | 70 | 210,00 |
|  | krabice odbočná KR68 |  |  |  |  | ks | 5 | 80 | 400,00 |
|  | osazení lustrové spojky včetně zapojení |  |  |  |  | ks | 1 | 30 | 30,00 |
|  | ukončení rozvodů v domovním rozvaděči + domovní zvonek |  |  |  |  | soub. | 0 | 0 | 0,00 |
|  | spínač zapuštěný jednopólový vč. dodávky |  |  |  |  | ks | 3 | 283 | 849,00 |
|  | dvojzásuvka montáž vč. dodávky |  |  |  |  | ks | 3 | 342 | 1026,00 |
|  | kabel CYKY 750V 2C*1,5 mm2 pod omítkou vč. dodávky |  |  |  |  | m | 15 | 33 | 495,00 |
|  | kabel CYKY 750V 3C*2,5 mm2 pod omítkou vč. dodávky |  |  |  |  | m | 50 | 61 | 3050,00 |
|  | bytový rozvaděč RP vč. zapojení |  |  |  |  | ks | 0 | 0 | 0,00 |
|  | dodávka, osazení a připojení el. ventilátoru (VZT) |  |  |  |  | ks | 1 | 1095 | 1095,00 |
|  | přípomocné, neměřitelné práce |  |  |  |  | soub. | 1 | 2000 | 2000,00 |
|  | dodávka a mtž svítidel jednožárovkových (předsíň,soc.zařízení, pokoj) |  |  |  |  | ks | 3 | 630 | 1890,00 |
|  | revize elektro |  |  |  |  | kpl | 1 | 3000 | 3000,00 |
|  | rozvod pro komunikační zařízení |  |  |  |  | kpl | 2 | 789 | 1578,00 |
|  | zařízení pro bytové komunikační zařízení - intercom |  |  |  |  | kpl | 2 | 2000 | 4000,00 |
|  | rozvod nn pro STA |  |  |  |  | kpl | 1 | 1500 | 1500,00 |
|  | krabice/zásuvka přístrojová STA |  |  |  |  | kpl | 2 | 400 | 800,00 |
|  | kontrola funkce stávajících otopných těles |  |  |  |  | kpl | 1 | 150 | 150,00 |
|  | dem. a montáž trubk tělesa v koupelně vč. výměny termostat. hlavice |  |  |  |  | kpl | 1 | 1250 | 1250,00 |
|  |  | celkem |  |  |  |  |  |  | 23323,00 |
| 17 | dokončující práce |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m + hrubý úklid |  |  |  |  | m2 | 31 | 50 | 1550,00 |
|  | přesun bytového zařízení |  |  |  |  | HZS | 1 | 200,00 | 200,00 |
|  |  | celkem |  |  |  |  |  |  | 1750,00 |
| 18 | přesun hmot pro opravy a údržbu |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | z částky | 273853,10 |  |  |  | Kč |  | 0,02 | 5 477,06 Kč |
|  | CELKEM ZRN STAVEBNÍ PRÁCE |  |  |  |  | Kč |  |  | 279 330,16 Kč |
|  | CELKEM VRN (NUS celkem) |  |  | 5,50% | 279330,16 | Kč |  |  | 15 363,16 Kč |
|  | CELKEM ZRN + VRN |  |  |  |  | Kč |  |  | 294 693,32 Kč |
|  | CELKEM DPH |  |  | z částky | 294693,32 | 15% |  |  | 44 204,00 Kč |
|  | CELKEM S T A V E B N Í P R Á C E |  |  |  |  |  |  |  | 338 897,32 Kč |