„Navýšení kapacity MŠ Nová Pasířská v Jablonci nad Nisou“

Změnový list číslo ZL 16: Elektroinstalace - slaboproudá zařízení - SKS - úpravy komponentů a provedení

P01 Dodatečné stavební práce (vícepráce) - SO 01 - MŠ – Část mateřské školky - Elektroinstalace - slaboproudá zařízení

P02 Méněpráce - SO 01 - MŠ – Část mateřské školky - Elektroinstalace - slaboproudá zařízení

vypracovaný zhotovitelem v souladu se smlouvou o dílo ev. č. objednatele: 508-2018/OÚaHR/OIV

| Název stavby: | Navýšení kapacity MŠ Nová Pasířská v Jablonci nad Nisou |
| --- | --- |
| Objednatel: | statutární město Jablonec nad Nisou |
| Zhotovitel: | První podještědská stavební spol. s r.o. |
| Smlouva o dílo: | ev. č. objednatele: 508-2018/OÚaHR/OIV |
| Změny jsou zapsány v zápise z | KD č. 10 ze dne 06.11.2019 a následujících |
| PŘEDMĚT ZMĚNY: ZL 16 – P01: Dodatečné stavební práce - Elektroinstalace - slaboproudá zařízení - SKS - úpravy komponentů a provedení ZL 16 – P02: Méněpráce - Elektroinstalace - slaboproudá zařízení - SKS - úpravy komponentů a provedení |
| POPIS ZMĚNY: ZL 16 – P01: Přípočet slaboproudých zařízení – změna a doplnění komponentů a provedení strukturovaného kabelážního systému zrealizovaného v rámci ZL 10. ZL 16 – P02: Změna komponentů strukturovaného kabelážního systému zrealizovaného v rámci ZL 10. |
| DŮVOD KE ZMĚNĚ: Nezbytnost níže uvedených změn - dodatečných stavebních prací (vícepráce), vyplynula ze skutečností zjištěných během realizace, které nebyly předem známy a které vystihují skutečně provedené dílo. ZL 16 – P01 – SKS – Strukturovaný kabelážní systém zajišťující chod počítačové a telefonní sítě v objektu a byl pořízen v rámci ZL 10. Systém je v celém rozsahu provozován po kabelových rozvodech a šíření internetu duplicitně po WI-FI routry. Vzhledem k dodatečným požadavkům budoucího provozovatele systému došlo ke změně některých komponentů strukturovaného kabelážního systému – přípočtu Patchpanelu, rozváděče, optického rozváděče, Switche a doplnění drobného materiálu. Provedena byla revize a zkušební provoz systému vč. proměření. ZL 16 – P02 – Vzhledem k dodatečným požadavkům budoucího provozovatele systému došlo ke změně některých komponentů strukturovaného kabelážního systému – odpočtu Patchpanelu, rozváděče, FO Adapteru a panelu, Switche. |
| Přesný výkaz výměr změn je uveden v přílohách č. ZL 16 – P01 a ZL 16 – P02 tohoto změnového listu, které jsou jeho nedílnou součástí. |
| Návrh na změnu termínu díla: ne |
| Návrh na změnu ceny díla: 12 227,26 Kč včetně DPH |
| méněpráce bez DPH | DPH 21 % | méněpráce včetně DPH |
| -21 482,83 Kč | -4 511,39 Kč | -25 994,22 Kč |
| vícepráce bez DPH | DPH 21 % | vícepráce včetně DPH |
| 31 588,00 Kč | 6 633,48 Kč | 38 221,48 Kč |
| ZMĚNA ZÁVAZKU DLE § 222 ZZVZ: |
| § 222, odst. 4 ANO/NE Do 15% I MP + VP I | § 222, odst. 5 ANO/NE Dodatečné stavební práce | § 222, odst. 6 ANO/NE Nepředvídatelná změna |
| Změnový list vypracoval: | Titul, jméno a příjmení: | Podpis: |
| První podještědská stavební spol. s r.o. | Ing. Luděk Smrž |  |
| Změnový list schválil: | Titul, jméno a příjmení: | Podpis: |
| za technický dozor stavebníka: | Pavel Musil |  |
| za autorský dozor: | Ing. Miloslav Jon |  |
| za objednatele: | Ing. Pavel Sluka |  |
|  | Radka Poprová |  |