„Navýšení kapacity MŠ Nová Pasířská v Jablonci nad Nisou“

Změnový list číslo ZL 18: Fasáda – změna omítek

P01 Dodatečné stavební práce (vícepráce) - SO 01 – MŠ – Část mateřské školky

P02 Méněpráce - SO 01 – MŠ – Část mateřské školky

vypracovaný zhotovitelem v souladu se smlouvou o dílo ev. č. objednatele: 508-2018/OÚaHR/OIV

| Název stavby: | Sportovní areál Sokolí ulice, Jablonec nad Nisou |
| --- | --- |
| Objednatel: | statutární město Jablonec nad Nisou |
| Zhotovitel: | První podještědská stavební spol. s r.o. |
| Smlouva o dílo: | ev. č. objednatele: 508-2018/OÚaHR/OIV |
| Změny jsou zapsány v zápise z KD | KD č. 9 - ze dne 30.10.2018 a následujících |
| PŘEDMĚT ZMĚNY: ZL 18 – P01: Dodatečné stavební práce – Fasáda – změna omítek ZL 18 – P02: Méněpráce - Fasáda – změna omítek |
| POPIS ZMĚNY: ZL 18 – P01: Přípočet omítky tenkovrstvé silikonové a příplatku za příplatkový odstín. ZL 18 – P02: Odpočet omítky tenkovrstvé akrylátové mozaikové. |
| DŮVOD KE ZMĚNĚ: Nezbytnost níže uvedených změn - dodatečných stavebních prací (vícepráce) a méněprací, vyplynula ze skutečností zjištěných během realizace, které nebyly předem známy a které vystihují skutečně provedené dílo. ZL 18 – P01 – Na základě konzultace s výrobcem ETICS došlo ke změně rozsahu mozaikové omítkoviny vzhledem k zachování potřebné prodyšnosti zateplovacího systému. Zároveň provozovatel MŠ vznesl požadavek na odlišný odstín omítkoviny, který však není ve standartu, ale jedná se o odstín příplatkový. ZL 18 – P02 – Vzhledem k zachování prodyšnosti ETICS se snížila výměra mozaikové omítkoviny. |
| Přesný výkaz výměr změn je uveden v přílohách č. ZL 18 – P01 a ZL 18 – P02 tohoto změnového listu, které jsou jeho nedílnou součástí. |
| Návrh na změnu termínu díla: ne |
| Návrh na změnu ceny díla: -32 774,69 Kč včetně DPH |
| méněpráce bez DPH | DPH 21 % | méněpráce včetně DPH |
| -34 861,70 Kč Kč | -7 320,96 Kč | -42 182,66 Kč |
| vícepráce bez DPH | DPH 21 % | vícepráce včetně DPH |
| 7 775,18 Kč | 1 632,79 Kč | 9 407,97 Kč |
| ZMĚNA ZÁVAZKU DLE § 222 ZZVZ: |
| § 222, odst. 4 ANO/NE Do 15% I MP + VP I | § 222, odst. 5 ANO/NE Dodatečné stavební práce | § 222, odst. 6 ANO/NE Nepředvídatelná změna |
| Změnový list vypracoval: | Titul, jméno a příjmení: | Podpis: |
| První podještědská stavební spol. s r.o. | Ing. Luděk Smrž |  |
| Změnový list schválil: | Titul, jméno a příjmení: | Podpis: |
| za technický dozor stavebníka: | Pavel Musil |  |
| za autorský dozor: | Ing. Miloslav Jon |  |
| za objednatele: | Ing. Pavel Sluka |  |
|  | Radka Poprová |  |