REKAPITULACE STAVBY 

Kód: 
Stavba: 
KSO 
Misto 
Zadavatel: 
Uchazeč 
Projektant· 
Zpracovatel. 
POZnámka" 
Cena bez DPH 

2019LMC006 
Stavební práce ZŠ Sokolovská 254,Mnichovo Hradiště 
Build control s.r.o. 

CC-CZ. 
Datum: 
IC 
DIC 
IC 
DIC 
IC 
DIC 
IČ 
Dit 

19.05.2019 
28642163 
CZ28642163 
2399491,09 

DPH základní 
snížená 
Cena s DPH 

Sazba dané 
21,00 
15,00 

v 

CZK 

Základ dané 
2399 491,09 
0,00 

Strana 1 z2 

Vyše dané 
503893,13 
0,00 
2903384,22 
Bulld controls.r.o. 
Rybná 716/21\ 
11000 Praha 1 - Staré M~sto 
IC: 28642163 DIC: C228642163 

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRAcí 

Kód 
Stavba: 
Misto: 

2019LMC006 
Stavební práce ZŠ Sokolovská 254,Mnichovo Hradiště 
Datum: 

19.05.2019 

Náklady z rozpočtů 
Zadavatet 
Uchazeč 
Kód 
5001 - 
Učebny 
5002 - 
WC 
chlapci a 
5003 - 
Profese 
VRN 

Build control s.r.o. 
Popis 
50 01 - Učebny 
50 02 - WC chlapci a bezb ... 
50 03 - Profese 
Vedlejší náklady 

Strana 2 z2 

Projektant 
ZpracovateJ 

Cena bez DPH [CZK] 	Cena s DPH [CZI<] 	
2399491,09 	2903384,23 	
592677,65 	717139,96 	
376700,50 	455807,61 	
1343485,00 	1625616,85 	
86627,94 	104819,81 	

KRycí LIST SOUPISU PRAcí 
Stavba: 
Stavebnl práce Z~ Sokolovská 254,Mnichovo Hradiště 
Objekt: 
50 01 - Učebny - 50 01 - Učebny 

KSO: 
Mlsto: 
Zadavatel: 
Uchazeč: 
Projektant: 
žprecovetet 
Poznámka: 
Cena bez DPH 

Build control s.r.o. 

cc-cz. 		
Datum: 	19.05.2019 	
le: 		
Dle: 		
le: 	28642163 	
Dle: 	CZ28642163 	
le: 		
Dle: 		
le: 		
Dle: 		
592677,65 

	592677.65 	21.00 
	0.00 	15.00 
DPH základ ni 
snížená 

Základ dan6 

Sazba daně 

Výše daně 
124462.31 
0.00 

Cena s DPH 

Strana 1 z4 

v CZK 

717139,96 

REKAPITULACE ČLENĚNí SOUPISU PRAcí 
Stavba: 
Stavební práce zš Sokolovská 254,Mnichovo Hradiště 
Objekt: 
50 01 - Učebny - 50 01 - Učebny 
Mfsto: 
Zadavatet 
Uchazeč: Bulld control s.r; 
Kód dílu - Popis 
Náklady ze soupisu prací 
HSV - Práce a dodávky HSV 
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 
94 - Lešení a stavební výtahy 
95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb 
96 - Bourání konstrukcí 
998 - Přesun hmot 
PSV - Práce a dodávky PSV 
711 - Izolace protí vodě, vlhkostí a plynům 
713 - Izolace tepelné 
763 - Konstrukce suché výstavby 
766 - Konstrukce truhlářské 
781 - Dokončovací práce - obklady 
783 - Dokončovací práce - nátěry 
784 - Dokončovací práce - malby a tapety 

Strana 2 z 4 

Datum: 
Projektant: 
Zpracovatel: 

19.05.2019 
Cena celkem [CZK] 
592677,65 
203877,94 
47726,54 
8699,63 
58789,50 
84732,08 
3930,19 
388799,71 
4487,27 
98646,28 
102387,64 
16042.65 
28982,36 
28198,21 
110055,30 

SOUPIS PRAcí 
Stavba: 
stavební práce ZŠ Sokolovská 254.Mnichovo Hradilt6 
Objekt: 
50 01 - Učebny - 50 01 - Učebny 
Miste: 
Zadavatel: 
Uchazeč: Bulld control $.r.> 

Datum: 
Projektant: 
Zpracovatel: 

19.05.2019 

PČ Typ 

Kód 

Popis 

MJ 

Množství J.cena [CZK] 

Cena celkem [CZK] 

Náklady soupisu celkem 

592677,65 

O HSV 
O 6 
K 612321121 
pp 
K 612323111 
pp 
K 612325421 
pp 
K 612331121 
pp 
K 612821002 
pp 
D 94 
K 949101112 
pp 
D 95 
K 952901114 
pp 
K 959R 
pp 
D 96 
K 974042577 
pp 
10 K 977311114 
pp 
	11 	K 978012191 
pp 
12 K 978013111 
pp 
13 K 978013191 
pp 
	14 	K 978059541 
pp 
	15 	K 997013212 
pp 
16 K 997013501 
pp 
17 K 997013509 
pp 
18 K 997013831 
pp 
D 998 
19 K 998018002 
pp 
D PSY 
D 711 
20 K 711113111 
pp 
	21 	K 711113121 
pp 
22 K 998711202 
pp 
D 713 
23 K 713111121 
pp 
	24 	M 631508490 
pp 
	25 	M 631508520 
pp 
26 K 713191132 
pp 
	27 	M 283292100 
pp 
28 K 998713202 
pp 

Práce a dodávky HSV 
Úpravy povrchů. podlahy a osazování výplní 
Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitfnfch stěn nanášená ručně 
vepenccementcve omltka hladká jednovrstvá vnitfnlch stěn nancUená ručně 
Vápenocementová omftka hladkých vnitfních stěn Ituk nanášená ručně 
Vápenocementov6 omltka hladkých vnitrnlch stěn Ituk nanUeni ručni 
Oprava vnítřnl vápenocementové štukcvé omítky stěn v rozsahu plochy do 10 
Oprava vnitrnl vápenocementové Itukové omltky stěn II rozsahu plochy do 10 
Cementová omftka hladká jednovrstvá vnitrnich stěn nanášená ručně 
cementcva omltka hladká jednOVfstvá vnitfnlch stěn nanálená ručně 
Vnitfní sanačnl štuková omítka pro vlhké zdivc prováděná ručně 
Vnitrnl sanačnl ituková omltka pro vlhké zdivo prováděná ručně 
Lešení a stavební výtahy 
Lehni pomocné pro objekty pozemnlch staveb s lešeřcvcu podlahou v do 3,5 m zatí!ení do 150 kg/m2 
Ldenl pomocné pro objekty pozemnlch staveb s IMef'DVOU podlahou v do 3,5 m zatl2:enl do 150 kglm2 
Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb 
Vyčištěni budov bytové a občanské výstavby pi"i výlce podlaží přes 4 m 
Vyči~lěnl budov bytové a občanské výstavby pl'i výice podla2:1 přes 4 m 
Stavební pfipomoce pro ZT a EI 
Stavebnl pflpomoce pro ZT a EI 
Bourání konstrukcí 
Vysekáni rýh v dlažbě betonové nebo jiné monolitické hl do 200 mm I do 300 mm 
Vysekáni rýh v dlažbě betonové nebo jiné monolitk:kě hl do 200 mm , do 300 mm 
A.ezánl stávajlclch betonových mazanin nevyzt:užených hl do 200 mm 
~ezilnl stévejrcrcn betonových mazanin nevyztuženych hl do 200 mm 
Otlučeni vnttřnl vápenné nebo vápenocementové omltky stropů rákosových v rozsahu do 100  
OtlučenI vnitfnlvápenné nebo vápenocementově omltky stropů rákosových v rozsahu do 100  
Otlučení vnitřnl vápenné nebo vápenocementové omltky stěn stěn v rozsahu do 5  
Otlučeni vnttřnl vépemé nebo vépenccementové omltky stěn stěn v rozsahu do 5  
Otlučení vnitřnl vápenné nebo vápenocementové omltky stěn stěn v rozsahu do 100  
Otlučeni vnitrnl vápenné nebo vápenocementové omltky stin 516n v rozsahu do 100  
Odsekáni a odebráni obkladů stěn z vnitfnlch obkládaček plochy přes 1 m2 
OdsekánI a odebráni obkladů stěn z vnitfnlch obkládačel( plochy přes 1 m2 
Vnltrostavenlštnl doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m ručně 
vnftrcstevenrštnr doprava suti a vybouranych hmot pro budovy v do 9 m ručně 
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složenim 
Odvoz suti a vybouranych hmot na skládku nebo mezisk"dku do 1 km se složenlm 
Pfiplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km 
Prlplatek k odvozu suti a vybouranych hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km 
Poplatek za uloženi stavebnlho směsného odpadu na skládce (skládkovné) 
Poplatek za uloženi stavebnlho směsného odpadu na skládce (skládkovně) 
Přesun hmot 
Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m 
Přesun hmot ručnl pro budovy v do 12 m 
Práce a dodávky PSY 
Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 
Izolace proti zemnl vlhkosti na vodorovné ploše za studena emulzi COMBIFLEX-DS 
Izolace proti zemnl vlhkosti na vodorovné ploše za studena emulzi COMBIFlEX-DS 
Izolace proti zemnl vlhkosti na svislé pleše za studena emulzí COMBIFLEX-DS 
Izolace proti zemn! vlhkosti na svislé ploie za studena emulzi COMBIFLEX-OS 
přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a ptynlrn v objektech v do 12 m 
Přesun hmol procentnl pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynŮ'n v objektech v do 12 m 
Izolace tepelné 
Montáž izolace tepelné spodem stropů s uchycenlm drátem rohoži, pásů, dilců, desek 
Montáž izolace tepelné spodem stropů' uchycenlm dr'tem rohoži, pasů, dllců, desek 
pás tepelné Izo/e~nIISOVER DOMO 10 100 mm 75OOx12oo mm 
pás tepetně izolačnllSOVER DOMO 10 100 mm 75OOx12oo mm 
pás tepelné izolaCnllSOVER DOMO 16160 mm 5000x12oo mm 
pás tepelně izolačnllSOVER DOMO 16 160 mm 5000x1200 mm 
Montáž. izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech překryt! separační fólii z PE 
Montáž izolace tepelně podlah, stropů vrchem nebo ettecn prekryt! separeenr f~1I z PE 
zábrana parot'sn6 PK-BAR SPEC/AL ro/~ 1,5 x 50 m 
dbrana parolbn6 PK-BAR SPECIAL role 1,5x 50 m 
Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m 
Přesun hmot procentn! pro izolace tepelné v objektech v do 12 m 

m2 
m2 
m2 
m2 
m2 
m2 
m2 
kod 
m2 
m2 
m2 
m2 
m2 
m2 
 
m2 
m2 
m2 
m2 
m2 

5.200 
5.200 
197.159 
21.020 
7.902 
91.177 
240.226 
50.000 
9.250 
19.000 
91.177 
197.159 
34.122 
21.195 
9.777 
9.777 
9.777 
9.777 
2.044 
2.313 
2.850 
24.900 
182.355 
94.860 
94.860 
91.177 
100,295 
260.000 

321.32 
593.79 
138.66 
414.34 
875,72 
95.41 
166.67 
375.02 
947.89 
512.08 
153.13 
46.88 
137.51 
139,66 
1701.09 
369.87 
16.15 
1531.35 
1 922.79 
750.05 
921,93 
5.02 
143.93 
234,39 
375.02 
13.84 
125.01 
3,05 

203877,94 
47726,54 
1 670.86 
3087.70 
27338.60 
8709.46 
6919.92 
8699,63 
8699.63 
58789,50 
40038.30 
18751.20 
84732,08 
8767.94 
9729.44 
13962.37 
9242.42 
4692.08 
2950.10 
16631.60 
3616.19 
157.95 
14971.99 
3930,19 
3930.19 
388799,71 
4487.27 
1 734,86 
2627.51 
124.90 
98646,28 
26245.90 
22234.24 
35574.78 
1261.44 
12637.68 
792.24 

29 

o 763 
K 763131414 

Konstrukce suché výstavby 
SDK podhled desky hA 15 bez TI dvouvretvá epodnl kce prom CD+UD 
Strana 3z4 

m2 

91.177 

1106.15 

102387,64 
100 855.67 

5 

								-t- 	
PC 	Typ 	K6d 	Popis 	MJ 	Množství 	J.cena [CZI<] 	Cena celkem [CZI<] 	
	pp 		SOK podhled desky 1xA 15 bez TI dvouvrstvé apodnl kce profil CD+UO 					
30 		K 	998763402 	Pfesun hmot procentn! pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 12 m 	 	645,000 	2,38 	1531,97 	
	pp 		Přesun hmot procentnl pro sádrokartonové konstrukce II objektech v do 12 m 					
	O 		766 	Konstrukce truhlářské 				16042,65 	
31 		K 	766660002 	Montáž dvefních kridel otvlravých 1kNdlových I přes 0,8 m do ocelové zárubni 	kus 	2,000 	1281,33 	2562,66 	
	pp 		Montáž dveřních klide! otvlravých 1kfldlových & přes 0,8 m do ocelové zárubn! 					
32 	M 	611602220 	dvefe dfevllné vnilfnl hladké plné lkfldlové 90x197 KLASIK 	kus 	2,000 	5937,88 	11875,76 	
	pp 		dveře dravěné vnttřnl hladké plné 1krldlove 9Ox197 KLASIK 					
33 		K 	766694111 	Montáž parapetnlch desek dfevěných nebo plastových Ilrky do 30 cm délky do 1,0 m 	kus 	1,000 	210,60 	210,60 	
	pp 		Montáž parapetnrch desek drevěnych nebo plastových trIky do 30 cm délky do 1,0 m 					
34 	M 	607941000 	deska parapetnl dfevotflsková vnitfnl POSTFORMING 0, 15x 1 m 	m 	1,000 	1265,71 	1 265,71 	
	pp 		deska parapetnl dfevotflsková vnitrnl POSTFORMING 0,15 li: 1 m 					
35 		K 	998766202 	Přesun hmot procentn! pro konstrukce truhlárské v objektech v do 12 m 	 	75,800 	1,69 	127,92 	
	pp 		Přesun hmot procentn! pro konstrukce truhláfské v Objektech v do 12 m 					
	O 		781 	Dokončovací práce - obklady 				28982,36 	
36 		K 	781474113 	Montáž obkladů vnltřnlch keramických hladkých do 19 ks/m2lepených flexibilním lepidlem 	m2 	21,020 	715,17 	15032,79 	
	pp 		Montáž obkladů vnitfn!ch keramickjch hladkjch do 19 kslm2 !epenYch flexibiln!m lepidlem 					
37 	M 	597610100 	obkládSCky keramické RAKO (bl/é i barevné) 20 x 30 x 0,7 cm I. j. 	m2 	23,122 	562,54 	13006,96 	
	pp 		obkládačky keramické RAKO (bllé i barevné) 20)( 30 x 0,7 cm I. J. 					
36 		K 	998781202 	přesun hmot procentnl pro obklady keramické v objektech v do 12 m 	 	179,000 	5,27 	942,61 	
	pp 		Přesun hmot procentnl pro obklady keramické v objektech v do 12 m 					
	O 		783 	Dokončovací práce - nátěry 				28198,21 	
39 		K 	783101203 	Jemné obroušení podkladu truhlátských konstrukci pfed provedením nátěru 	m2 	21,416 	74,93 	1 604,76 	
	pp 		Jemné obrou~enl podkladu truhláfských konstrukci pfed provedenlm nátěru 					
40 		K 	783114101 	Základnl jednonásobný syntetický nátěr truhlérských konstrukcí 	m2 	21,416 	154,42 	3307,08 	
	pp 		Základn! jednonásobný syntetický nátěr truhláfských konstrukci 					
41 		K 	783117101 	Jednonásobný syntetický krycl nátěr truhláfských konstrukcí 	m2 	21,416 	487,53 	10440,97 	
	pp 		Jednonásobný syntetický krycl nátěr truhláfských konstrukci 					
42 		K 	783232101 	Lokálnl tmeleni do 10 plochy epoxidovým tmelem 	m2 	16,950 	293,77 	4979,38 	
	pp 		loltálnl tmeleni do 10 plochy epoxidovým tmelem 					
43 		K 	783264101 	Základní jednonásobný olejový nátěr 	m2 	16,950 	262,52 	4449,66 	
	pp 		Základnl jednonásobný olejový nátěr 					
44 		K 	783301303 	Bezoplachové odrezivěnl zámečnických konstrukci 	m2 	8,545 	78,18 	668,03 	
	pp 		8ezoplachové odrezivén! zámečnických konstrukci 					
45 		K 	783314201 	Základní antikoroznl jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí 	m2 	8,545 	164,12 	1402,41 	
	pp 		Základn! antikoroznl jednonásobný syntetický standardnl nátěr zámečnických konstrukci 					
46 		K 	783317101 	Kryci jednonásobný syntetický standardnl nátěr zámečnických konstrukci 	m2 	8,545 	157,51 	1 345,92 	
	pp 		Krycl jednonásobný syntetický standardnl nétěr zámečnických konstrukci 					
	O 	784 	Dokončovací práce - malby a tapety 				110055,30 	
47 		K 	784121003 	Oškrabánl malby v mlsnostech vý!ky do 5.00 m 	m2 	638,397 	48,28 	30 824,58 	
	pp 		O~krabán! malby v mlsnostech vý~ky do 5,00 m 					
48 		K 	784211103 	Dvojnásobné bilé malby ze směsi za mokra výborně otěruvzdomých v mlstnostech vý!ky do 5,00 m 	m2 	740,876 	106,94 	79230,72 	
	pp 		Dvojnásobné bllé malby ze směsi za mokra výborné otěruvzdornych v m!stnostech výlky do 5,00 m 					
Strana4z4 

KRycí LIST SOUPISU PRAcí 
Stavba: 
Stavební práce ZŠ Sokolovská 254,Mnichovo Hradiště 
Objekt 
50 02 • WC chlapci a • 50 02 • WC chlapci a bezb ... 

KSO: 
Mlsto: 
Zadavatel: 
Uchazeč: 
Projektant: 
Zpracovatel: 
Poznámka: 
Cena bez DPH 

Bulld control s.r.o. 

CC-CZ: 		
Datum: 	19.05.2019 	
IČ: 		
OIČ: 		
IČ: 	28642163 	
OIC: 	CZ28642163 	
IČ: 		
OIC: 		
IC: 		
OIC: 		
376700,50 

DPH základnl 
snížená 
Cena s DPH 

Strana 1 z4 

	Základ daně 	Sazba daně 
	376 700.50 	21.00 
	0.00 	15.00 
v CZK 

Vyle daně 
79107.11 
0.00 
455807,61 

REKAPITULACE ČLENĚNí SOUPISU PRAcí 
Stavba: 
Stavebnf práce zs Sokolovská 254,Mnichovo Hradiště 
Objekt 
SO 02 - WC chlapci a-50 02 - WC chlapci a bezb .. , 
Mlsto: 
Zadavatel: 
Uchazeč: Bulld control s.r.t 
Kód dílu - Popis 
Náklady ze soupisu prací 
HSV - Práce a dodávky HSV 
3 - Svislé a kompletní konstrukce 
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 
94 - Lešení a stavební výtahy 
95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb 
96 - Bourání konstrukcí 
998 - Přesun hmot 
PSY - Práce a dodávky PSY 
766 - Konstrukce truhlářské 
771 - Podlahy z dlaždic 
781 - Dokončovací práce - obklady 
783 - Dokončovací práce - nátěry 
784 - Dokončovací práce - malby a tapety 

Strana 2 z4 

Datum: 
Projektant: 
Zpracovatel: 

19.05.2019 
Cena celkem [CZI<] 
376700,50 
174316,12 
32988,37 
51 532,73 
2818,07 
5695,09 
72 725,44 
8556,42 
202384,38 
21732,57 
54318,73 
107374,04 
4368,56 
14590,48 

SOUPIS PRAcl 
Stavba: 
Stavebnf práce Z~ Sokolovská 254,Mnichovo Hradí"i 
Objekt: 
50 02 - WC chlapci a-50 02 - WC chlapci a bezb ... 
Mlsto: 
Zadavatel: 
Uchazef: Bulld control '.r.' 

Datum: 
Projektant: 
Zpracovatel: 

19.05.2019 

pC Typ 

Kód 

Popis 

MJ 

Množství J.cena ICZI<] 

Cena celkem ICZI<] 

Náklady soupisu celkem 

376700,50 

o HSV 
o 3 
K 311272131 
pp 
K 317944321 
pp 
K 342272215 
pp 
K 342272225 
pp 
K 342272235 
pp 
K 342272245 
pp 
o 6 
K 612321121 
pp 
K 612323111 
pp 
K 612331121 
pp 
10 K 642942611 
pp 
	11 	M 553312150 
pp 
	12 	M 553313460 
pp 
o 94 
13 K 949101112 
pp 
o 95 
14 K 952901114 
pp 
o 96 
15 K 962031133 
pp 
16 K 962042320 
pp 
17 K 965046111 
pp 
18 K 965081213 
pp 
19 K 971033631 
pp 
20 K 973031812 
pp 
21 K 973031813 
pp 
22 K 973031824 
pp 
23 K 974031664 
pp 
24 K 978013191 
pp 
25 K 978059541 
pp 
26 K 767153810 
pp 
27 K 975032241 
pp 
28 K 997013212 
pp 
29 K 997013501 
pp 
30 K 997013509 
pp 
31 K 997013831 
pp 
o 998 

Práce a dodávky HSV 
Svislé a kompletní konstrukce 
Zdivo z p6robeton. tvámic hladkých přes P2 do P4 přes 450 do 600 kg/m3 na tenkovr. maltu ti 250 mm 
Zdtvo z p6robeton. tvérnlc hladkých pres P2 do P4 pfes 450 do 600 kg/m3 na tenkcvr maltu ti 250 mm 
Válcované nosnlky do Č.12 dodatečně osazované do pi'ipravených otvoru 
Véleované nosnlky do č.12 dodatečn6 osazované do ptipravených otvorů 
PHčka Z p6r0betonových hladkých tvámic na tenkovrstvou maltu ti 75 mm 
prrčka z p6fobetono'lých hladkých tvárnlc na tenkovrstvou maltu ti 75 mm 
PNčka z p6robetonových hladkych tvámic na tenkcvrstvcu maltu II 100 mm 
P'lčka z páobetonovYch hladkj"ch tvámic na tenkovrstvou maltu tl 100 mm 
Pňčka z p6robetonových hladkých Ivámic na tenkovrstvou maltu 11125 mm 
Pflčka z páobetonovYch hladkych tvámlc na tenkovrstvou maltu ti 125 mm 
Pfička z p6robetonových hladkých tvámíc na tenkovrstvou maltu ti 150 mm 
Pflčka z páobetonovYch hladkych tvámlc na tenkovrstvou maltu ti 150 mm 
Úpravy povrchů. podlahy a osazování výplní 
Vápenocementová omitka hladká [ednovrstvá vnitrnfch stěn nanéšená ručně 
Vápenocementová omltka hladká [edncvretvé vnit'nlch stěn nanášené ručné: 
vécenccementcva omltka hladkých vnitřních stěn ituk nanášená ručně 
V6.penocementová omltka hladkých vnitfnlch stěn !tuk naná&ená ručně 
Cementová omilka hladká jednovrstvá vnitfnlch stěn nanálená ručně 
Cementová omftka hladká jednovrstvá vnltfnlch stěn nanáhná ručně 
Osazováni zárubní nebo rámů dvefních kovových do 2,5 m2 na montážnf pěnu 
OsazovánI zárubni nebo rámů dvefnlch kovovYch do 2,5 m2 na montátnl plnu 
zárube~ ocelová S drátkou pro 16sn6nl H 145 DV 900 UP 
zárubefl ocelová s drážkou pro těsněni H 145 OV 900 UP 
zárubet't ocelová pro porobeton YH 100 600 UP 
záruber'l ocelová pro porobeton YH 100 600 UP 
Lešení a stavební výtahy 
Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s tešeřcvcu podlahou v do 3,5 m zatíženi do 150 kgJm2 
Lešenr pomocné pro objekty pozemnlch staveb s lešeřcvcu podlahou v do 3,5 m zatrženi do 150 kglm2 
Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb 
Vyčištěni budov bytové a občanské výstavby pl'i výtce podlaží přes 4 m 
Vyči!těnl budov bytové a občanské vystavby pfi vy&ce podlažl přes 4 m 
Bourání konstrukcí 
Bouráni pfiček z cihel pálených na MVC ti do 150 mm 
Bouráni pflček z cihel pálenych na MVC ti do 150 mm 
Bouráni zdiva nadzákladového z betonu prostého do 1 m3 
Bouráni zdiva nadzikladov6ho z betcou prostého do 1 m 3 
Broušení stávajfcfch betonových podlah Li>ěr do 3 mm 
Brou!enl slávaJlclch be1onovych podlah (běr do 3 mm 
Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových II do 10 mm plochy přes 1 m2 
Bouráni podlah z dlaždic keramickj"ch nebo xylolitov)'ch ti do 10 mm plochy přes 1 m2 
Vybouráni otvorů ve zdivu cihelném pf do 4 m2 na MVC nebo MV ti do 150 mm 
VybouránI otvorů ve zdivu cihefném pf do 4 m2 na MVC nebo MV ti do 150 mm 
Vysekáni kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pro zavázáni pNček ti do 100 mm 
Vysekáni kapes ve zdivu cihelněm na MV nebo MVC pro zavázáni pflček ti do 100 mm 
Vysekáni kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pro zavázáni pNček ti do 150 mm 
Vysekáni kapes ve zdlvu cihelném na MV nebo MVC pro zavězén! pflček ti do 150 mm 
Vysekáni kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pro zavázáni zdi ti do 300 mm 
Vysekáni kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pro ZBv6ůnl zdili do 300 mm 
Vysekáni rýh ve zdivu cihelném pro vtahováni nosníků hl do 150 mm v do 150 mm 
Vysekénl ryh ve zelvu cihelném pro vtahovánl nosnlků hl do 150 mm v do 150 mm 
Otlučeni vnitfnl vápenné nebo vápenocementové omítky stěn stěn v rozsahu do 100  
OtlučenI vnitrnl vápenné nebo vépenocementové omltky stěn stěn v rozsahu do 100  
Odsekáni a odebráni obkladů stěn z vn~lnlch obklédafek plochy ples 1 m2 
Odsekáni a odebrénl obkladů stěn z vnitfnlch obkládaček plochy pfes 1 m2 
Demontáž pNček mobilnich nezávěsných s plným modulem výšky do 3 m 
Demontáž prlček mobilnlch nezávěsnych s plnym modulem v)'lky do 3 m 
Podchyceni pNček ti do 150 mm dřevěnou výztuhou v do 3 m dl podchycení do 3 m 
PodChyceni prlček ti do 150 mm drevěnou vj'zIuhou v do 3 m dl podchycenI do 3 m 
Vnitrcstavenlštnt doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m ručně 
Vnitrostaveniitnl doprava suti a vybouranych hmot pro budovy v do 9 m ručně 
Odvoz suti a vybouraných hmot na sklédku nebo meziskJádku do 1 km se složenlm 
Odvoz suti a vybouranych hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se slotenlm 
Pfiplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km 
Pflplatek k odvozu suti a vybouranych hmot na skládku ZKD 1 km pfes 1 km 
Poplatek za uloženi stavebnlho směsného odpadu na skládce (skládkovné) 
Poplatek za uloženi stavebnlho smésného odpadu na skládce (skládkovné) 
Přesun hmot 
Strana 3 z 4 

m2 
m2 
m2 
m2 
m2 
m2 
m2 
m2 
kus 
kus 
kus 
m2 
m2 
m2 
m3 
m2 
m2 
m2 
m 
m2 
m2 
m2 

2.100 
0.017 
1.800 
2.200 
9.888 
8,460 
13.763 
13.763 
80.080 
3.000 
1.000 
2.000 
29.535 
34.170 
5.950 
0.174 
32.600 
31.360 
2.050 
4.000 
3.500 
7.000 
1.500 
51.390 
42.195 
6.000 
1.500 
9.218 
9.218 
9.218 
9.218 

2265.77 
65982.04 
843.71 
994.29 
1200.55 
1363.06 
321.32 
550.04 
414.34 
557.34 
1937.62 
1375.09 
95.41 
166.67 
171.90 
6808.19 
236.07 
97.34 
200.21 
206.72 
339,40 
490.24 
332.88 
137.51 
139.66 
814.58 
1 474.20 
1701.09 
369.87 
16.15 
1531.35 

174316,12 
32988,37 
4758.12 
1121.69 
1518.67 
2187.45 
11 870.99 
11531,45 
51532,73 
4422.31 
7570.13 
33180.46 
1 672.03 
1 937.62 
2750.18 
2818.07 
2818.07 
5695,09 
5695.09 
72725,44 
1 022.79 
1184.62 
7695.97 
3052.52 
410,42 
826.88 
1187.89 
3431.65 
499.32 
7066.58 
5892.97 
4887.50 
2211.31 
15680.69 
3409,44 
148.92 
14115.97 
8556,42 .3 

								r 	
PC Typ 	Kód 	Popis 	MJ 	Množství 	J.cena [CZK) 	Cena celkem [CZK) 	
32 		K 	998018002 	Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m 		4.450 	1 922,79 	8556,42 	
	pp 		Přesun hmot tučnl pro budovy v do 12 m 					
	D 		PSV 	Práce a dodávky PSV 				202384,38 	
	D 		766 	Konstrukce truhlářské 				21732,57 	
33 		K 	766660001 	Montáž dveřnlch kňdel otvíravých 1 kfidlových t do 0,8 m do ocelové zárubně 	kus 	2,000 	1281,33 	2562,66 	
	pp 		MontAž dvetnfch kfldel oMravych 1krrdlových! do 0,8 m do ocelové zárubně 					
34 	M 	611601320 	dvefe dtevlné vnitfnl hladké plné 1k11dlové 6Ox197 cm v~ kováni 	kus 	2,000 	5000,32 	10000,64 	
	pp 		dveře dfevěné vnitrnl hladké plné lkrldtové 6Ox197 cm ve kovinl 					
35 		K 	766660002 	Montáž dveřních kfidel otvíravých 1 kfidlových t přes 0,8 m do ocelové zárubně 	kus 	1,000 	1281,33 	1281,33 	
	pp 		Montá! dvernlch krldel otvlravých 1krrdlovych I pfes 0,8 m do ocelové zárubně 					
36 	M 	611617240 	dvere vnitfnl hladké dýhované plné Ikfldlové 90x197 cm mahagon vC kováni 	kus 	1,000 	7656,74 	7656,74 	
	pp 		eveře vnřtřnl hladké dyhované plné 1kfldlové 9Ox197 cm mahagon ve kováni 					
37 		K 	998766202 	presun hmot procentní pro konstrukce truhlái'sk.é v objektech v do 12 m 	 	137,000 	1,69 	231,20 	
	pp 		Pfesun hmot prccentnr pro konstrukce truhláfskě II objektech II do 12 m 					
	D 		771 	Podlahy z dlaždíc 				54318,73 	
38 		K 	771574114 	Montáž podlah keramických režných hladkých lepených řlexibltnlm lepIdlem do 19 ks/m2 	m2 	30,816 	812,55 	25039,60 	
	pp 		Montáž podlah keramických retných hladkých lepených tlexibiln!m lepidlem do 19 kslm2 					
39 	M 	597611160 	dlaždice keramické RAKD (bllé i barevné) 30 x 30 x 0,8 cm I. j. 	m2 	33,898 	593,79 	20128,23 	
	pp 		dlaždice keramick6 RAKO (bllě I barevné) 30)( 30)( 0,8 cm I. j. 					
40 		K 	998771202 	Přesun hmot procentni pro podlahy z dlaždic v objektech v do 12 m 	 	890,000 	10,28 	9150,90 	
	pp 		Přesun hmot procentn! pro podlahy z dlaždic II objektech II do 12 m 					
	D 		781 	Dokončovací práce - obklady 				107374,04 	
41 		K 	781474113 	Montáž obkladů vnitTnich keramických hladkých do 19 ks/m2lepených flexibilním lepidlem 	m2 	80,080 	715,17 	57270,49 	
	pp 		Montáž obkladů IInitrnleh keramických hladkých do 19 kslm2 lepených flexibilnlm lepidlem 					
42 	M 	597610100 	obkládaCky keramické RAKO (bllé 1 barevné) 20 x 30 x 0,7 cm I. j. 	m2 	88,088 	546,91 	48176,21 	
	pp 		obklAdačky keramické RAKO (bllě I barevné) 20)( 30)( 0,7 cm I. j. 					
43 		K 	998781202 	Přesun hmot procentnl pro obklady keramické II objektech II do 12 m 	 	366,000 	5,27 	1 927,34 	
	pp 		P'esun hmot proe.ntnl pro obklady karamiek6 v objektech v do , 2 m 					
	D 		783 	Dokončovací práce - nátěry 				4368,56 	
44 		K 	783101203 	Jemné cbrcušent podkladu truhlérských konstrukci pfed proveden lm nát6ru 	m2 	3.434 	74,93 	257,32 	
	pp 		Jemné cbrcušenl podkladu truhlátských konstrukcI pfed proveden!m nátěru 					
45 		K 	783114101 	Z~Jadni jednonásobný syntetický nátěr truhláfských konstrukci 	m2 	3,434 	154,42 	530,28 	
	pp 		Základnl jednonásobný syntetický nátěr truhlárských konstrukcI 					
46 		K 	783117101 	Jednonásobný syntetický krycí nátě r truhláfských konstrukci 	m2 	3,434 	443,78 	1 523,94 	
	pp 		Jednonásobný syntetický krycl nátěr truhláfských konstrukci 					
47 		K 	783301303 	Bezoplachové odrezivění zámečnických konstrukci 	m2 	5,145 	78,18 	402,23 	
	pp 		Bezoplachově odrezivěn! zámečnických konstrukci 					
48 		K 	783314201 	Základní antikoroznf jednonásobný syntetický standardnl nátěr zámečnických konstrukci 	m2 	5,145 	164,12 	844,40 	
	pp 		Základnl antlkoroznl jednonásobný syntetický standardnl n'ttr zámečnickjch konstrukci 					
49 		K 	783317101 	Krycí jednonásobný syntetický standardni nátěr zámečnických konstrukci 	m2 	5,145 	157,51 	810,39 	
	pp 		Krycl jedno násobný syntetický standardnl nátěr zámečnických konstrukci 					
	D 	784 	Dokončovací práce - malby a tapety 				14590,48 	
50 		K 	784121003 	Olkrabánl malby v mlsnostech výlky do 5,00 m 	m2 	84,513 	48,28 	4080,65 	
	pp 		Oikrabánl malby II mlsnostech výlky do 5,00 m 					
51 		K 	784211103 	Dvojnásobné bílé malby ze smhl za mokra výbom6 otěruvzdomých v mfstnostech výlky do 5,00 m 	m2 	98,276 	106,94 	10509,83 	
	pp 		Dvojnásobné blle malby ze směsi za mokra výborně otěruvzdorných II mlstnostech výtky do 5,00 m 					
Strana 4 z 4 

KRycí LIST SOUPISU PRAcí 
Stavba: 
Stavebnl práce Z$ Sokolovskil254.Mnichovo Hradi!tě 
Objekt: 
50 03 - Profese - 50 03 - Profese 

KSO: 
Mlsto: 
Zadavatel: 
ucnazeě: 
Projektant: 
Zpracovatel: 
Poznámka: 
Cena bez DPH 

Bulld control s.r.o. 

CC-CZ: 		
Datum: 	19.05.2019 	
IC: 		
DIC: 		
IC: 	28642163 	
DIC: 	CZ28642163 	
IC: 		
DIC: 		
IC: 		
DIC: 		
1343485,00 

DPH základnl 
snížená 
Icena s DPH 

Strana 1 z 3 

	Základ daně 	Sazba daně 
	1 343485.00 	21.00 
	0.00 	15,00 
v CZK 

Výle daně 
282131,85 
0,00 
1 625616,85 
11 

REKAPITULACE ČLENĚNí SOUPISU PRAcí 
Stavba: 
Stavebnl práce zš sokotcvska 254,Mnichovo Hradillě 
Objekt 
50 03 - Profese - 50 03 - Profese 
MIsto: 
Zadavatel: 
Uchazeč: Bulld control s.r.! 
Kód dilu - Popis 
Náklady ze soupisu prací 
PSV - Práce a dodávky PSV 
721 - Zdravotechnika 
740 - Elektromontáže 
776 - Podlahy povlakové-PVC 
791 - Plošiny mobilní 

Strana 2 z 3 

Datum: 
Projektant: 
Zpracovatel: 

! 
19.05.2019 
Cena celkem ICZI<] 
1343485,00 
1 343485,00 
438397,80 
353171,32 
312054,44 
239861,44 

SOUPIS PRAcí 

Stavba: 

Stavební práce Z~ SokolovskA 254,Mnichovo Hradilt! 

Objekt: 

50 03 • Prořesa- 50 03 • Profese 

Místo: 

Zadavatel: 
Uchazeč: Bulld control B.r.' 

Datum: 

Projektant: 
Zpracovatel: 

19.05.2019 

pC Typ 

Kód 

Popis 

MJ 

Množství J.cena [CZI<] 

Cena celkem [CZI<] 

Náklady soupisu celkem 

1343485,00 

o PSV 

Práce a dodávky PSV 

Zdravolechníka 

ZT· bouránl,výměna u ~rava: voda, kanalizace, zařizcvacl predměty· předpoktad 

ZT - bouránI. výměna u ~rava: voda, kanalizace, zafizovacl pfedměty 

Elektromontáže 

EI- bourán1.nové rozvody,svitidla,zásuvky,vypinače,revize - pfedpoklad 

EI- bouránl,nově rozvody,svltidla,zéswky,vyplnače,revize 

Podlahy povtakové-PVC 

Podlahy - demotáž PVC vč.scklů, nové podl.krytiny PVC vč.sokíů a stěrky 

Podlahy - demotáž PVC 'IČ.sokhJ. nové podtkrytiny PVC vč.soklů a stěrky 

1 343485,00 

436397,60 

438 397,80 

353171,32 

353171,32 

312054,44 

312054,44 

Plošiny mobilní 

Mobilnl pásový schodolez LG 2004 (samotný.vč.lnveudnlno vozíku Timago FS 908UQlS1) dodávka a montáž. 

Mobilnl pásový schodolez LG 2004 (samotný, v č.in v alidnlho vozfku) dodávka 8 montáž 

239661,44 

239861,44 

Strana3z3