Nabídková kalkulace	20170529-1

| Nabízející: NORANET-CZ a.s. | Poptávající : Knihovna AV ČR, v. v. i. |
| --- | --- |
| Sídlo : Jihlavská 612, 140 00 Praha 4 | Národní 1009/3 |
| Kancelář : Světická 6 , 100 00 Praha 10 | 110 00 Praha 1 |
| IČO: 26121875, DIČ:CZ26121875 | xxx |
| Tel. 274811859 | IČ : 67985971 |
| Fax/zázn. : +420 274 811 859 | DIČ : |
| Bankovní spojení: ČSOB Praha 1 Na poříčí 24 č. ú.: xxx | Místo instalace : Národní 3, Praha 1 |
|  | Dne: 29.5.2017 |

Záruka: 3 roky	Platnost nabídky 3 měsíce

| Nový IP kamerový systém ve dvoraně KNAV v budově Národní 3, Praha 1- náhrada zastaralého analogového systé |  |  |  |  |  |  | mu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Typ | Popis | Jedn. | Počet | Materiál/jedn. | Práce/jedn. | Meteriál celkem | Práce celkem |
| DS-2CD2010F- I6 | Hikvision IP bullet kamera - DS-2CD2010F-I/6, 1,3 MP, 1280x960, 25fps, IP66, 20m IR, IRcut, SDslot, obj. 6mm | ks | 4 |  |  |  |  |
| DS-2CD2010F- I4 | Hikvision IP bullet kamera - DS-2CD2010F-I/6, 1,3 MP, 1280x960, 25fps, IP66, 20m IR, IRcut, SDslot, obj. 4mm | ks | 4 |  |  |  |  |
| DS-1280ZJ-XS | Instalační krabice pro kamery | ks | 8 |  |  |  |  |
| IPA-2SP | Mini kamera - IPA-2SP (3.6mm) - 2 Mpix - vnitřní MINI IP kamera | ks | 1 |  |  |  |  |
| FS-EOC7001 | FS-EOC7001 - převodník IP na koaxiální kabel až na 200m | ks | 16 |  |  |  |  |
| INSTA-MAT | Instalační materiál (konektory, pásky, pomocný materiál) | set | 1 |  |  |  |  |
| INSTA-KAM | Přizpůsobení a instalace kamer na držáky | ks | 9 |  |  |  |  |
| NDS-7616NI-K2 | Hikvision NVR 16 kanálový - DS-7616NI-K2, H.265, 4K, 16x IP kamera, 2x HDD, HDMI, 1x LAN | ks | 1 |  |  |  |  |
| NDS-7616NIE2/A | Hikvision NVR 16 kanálový - DS-7616NI-E2/A, 16x IP kamera, alarm I/O, 2x HDD, HDMI, VGA, 1x LAN, 2x USB , 1U | ks | 0 |  |  |  |  |
| NDS-7716NI-I4 | Hikvision NVR 16 kanálový - DS-7716NI-I4, až 4x HDD (cena bez HDD), 2x GLAN, 4K, H.265, 1.5U | ks | 0 |  |  |  |  |
| DSWD40PURX | Pevný disk HDD k rekordérům, 4TB | ks | 1 |  |  |  |  |
| TL-SL2218 | TP-Link TL-SL2218 16x 10/100Mbps, 2x 1000Mbps, 2x SFP Combo, kovový | ks | 1 |  |  |  |  |
| INST | Instalace záznamového zařízení pro 9x IP kamery a streamování zaznamenaného videa, rekonfigurace dle přání zákazníka | kpl | 1 |  |  |  |  |
|  | Doprava | kpl | 1 |  |  |  |  |
| CELKEM bez DPH |  |  |  |  |  |  | 73 357,00 Kč |

Zpracoval:	xxx