„Modernizace ZŠ v Jablonci nad Nisou – ZŠ Pasířská – vybavení učeben“

Změnový list číslo ZL 01:

P01 Dodatečné dodávky (přípočty)

P02 Odpočty dodávek

vypracovaný zhotovitelem v souladu s kupní smlouvou ev. č. objednatele: SD/2019/0209

| Název stavby: | „Modernizace ZŠ v Jablonci nad Nisou – ZŠ Pasířská – vybavení učeben“ |
| --- | --- |
| Kupující: | Statutární město Jablonec nad Nisou |
| Prodávající: | RUST design s.r.o. |
| Kupní smlouva: | ev. č. objednatele: SD/2019/0209 |
| PŘEDMĚT ZMĚNY: ZL 01 - P01: Dodatečné dodávky: Pol. č. 3a-CH 3 – Přípočet stolu demonstračního včetně stolu psacího v učebně chemie a matematiky Pol. č. 11a-F 3 – Přípočet stolu demonstračního včetně stolu psacího v učebně fyziky a matematiky Pol. č. 15-F 7 – Přípočet stropního držáku desktop projektoru ZL 01 - P02: Odpočty dodávek: Pol. č. 3-CH 3 – Odpočet stolu demonstračního včetně psacího, vč. krabičky pro elektropanel, odpad, voda, plyn, v učebně chemie a matematiky Pol. č. 11-F 3 – Odpočet stolu demonstračního včetně stolu psacího, vč. krabičky pro elektropanel, v učebně fyziky a matematiky |
| POPIS ZMĚNY A DŮVOD KE ZMĚNĚ: ZL 01 - P01 a ZL 01 - P02: Pol. č. 3-CH 3 a 3a-CH 3: Z důvodu nepředpokládané nově vzniklé potřeby provozovatele (vyučujícího ve zmodernizované učebně chemie a matematiky) zjištěné na základě nově získaných dodatečných zkušeností z jiných nových učeben, došlo ke změně demonstračního stolu a psacího stolu (katedry) umístěných na stupínku v učebně. Oproti původnímu návrhu se zvětšily rozměry stolů - stůl demonstrační dl. 3200 mm, hl. 600 mm, v. 900 mm, psací stůl dl. 1400, hl. 600 mm, v. 750 mm (900 mm). Pracovní deska demonstračního stolu byla vyrobena z laboratorního kompaktního materiálu extrémně odolnému vůči chemikáliím, k desce byl nainstalován skleněný ochranný kryt v místě pro pokusy pod digestoří, přibyla jedna skříňka, psací stůl byl doplněn o vyvýšené lemování a výsuv pro klávesnici. V demonstračním stole je dle původního návrhu zabudovaný dřez, přívod vody, baterie, kanalizace, plynu, slaboproudu i silnoproudu včetně zásuvek (dodávky stavby). Pol. č. 11-F 3 a 11a-F 3: Z důvodu nepředpokládané nově vzniklé potřeby provozovatele (vyučujícího ve zmodernizované učebně fyziky a matematiky) zjištěné na základě nově získaných dodatečných zkušeností z jiných nových učeben, došlo ke změně demonstračního stolu a psacího stolu (katedry) umístěných na stupínku v učebně. Oproti původnímu návrhu se zvětšily rozměry stolů - stůl demonstrační dl. 3300 mm, hl. 600 mm, v. 1000 mm, psací stůl dl. 1200, hl. 600 mm, v. 750 mm (970 mm). Demonstrační stůl byl doplněn o část se čtyřmi zásuvkami, jedna dvoudvéřová skříňka byla nahrazena jednodvéřovou skříňkou s horní zásuvkou, psací stůl byl doplněn o vyvýšené lemování a výsuv pro klávesnici. V demonstračním stole je dle původního návrhu zabudovaný elektropanel, přívod slaboproudu i silnoproudu včetně zásuvek (dodávky stavby). ZL 01 - P01: Pol. č. 15-F 7 Z důvodu bezpečného uchycení dodávaného desktop projektoru, který nebylo možné kotvit přímo do akustického podhledu, byl projektor nainstalován na stropní držák nakotvený do stropní betonové konstrukce nad podhledem. |
| Přesný výkaz výměr výše uvedených změn je pojednán v přílohách č. ZL 01– P01 Dodatečné dodávky a č. ZL 01 - P02 – Odpočet dodávek, tohoto změnového listu, které jsou jeho nedílnou součástí. |
| Návrh na změnu dOBY DODÁNÍ ZBOŽÍ: ne |
| Návrh na změnu ceny DODÁVEK ZBOŽÍ: 36 984,86 Kč včetně DPH |
| odpočet dodávek bez DPH | DPH 21 % | odpočet dodávek včetně DPH |
| -49 060,00 Kč | -10 302,60 Kč | -59 362,60 Kč |
| dodatečné dodávky bez DPH | DPH 21 % | dodatečné dodávky včetně DPH |
| 79 626,00 Kč | 16 721,46 Kč | 96 347,46 Kč |
| Z TOHO ZMĚNA ZÁVAZKU DLE § 222 ZZVZ, odst. 6 (nepředvídatelná změna) - přípočet obsažený ve ZL 01 - P01 a odpočet obsažený ve ZL 01 - P02: 128 686,- Kč bez DPH (absolutní hodnota), tj. 19,43 % původní ceny dodávky. |
| Změnový list vypracoval: | Titul, jméno a příjmení: | Podpis: |
| za prodávajícího: | Ing. Jiří Schindler |  |
| Změnový list schválil: | Titul, jméno a příjmení: | Podpis: |
| za kupujícího: | Ing. Pavel Sluka |  |
|  | Radka Poprová |  |