Váš dopis značky / ze dne			Naše značka		 Vyřizuje		Jihlava dne

xxxxxx xxxxx	              3.10.2019

# Věc: Objednávka materiál Hradební

Dobrý den !

Dle nabídky objednávám materiál.

1.  Svorka trolejová s dvouokem                            16ks

2. Svorka trolejová- oblouková 4“-5“ a2 sm          12ks

3. Spojka trolejová sjízdná – 6x nerez šroub          8ks

4. Cu svorka proudová pro TB                                6ks

5. Izolátor deskový Esko II hák. Šroub M12          16ks

6. Izolátor do oblouku Esko II hák. Šroub M12     12ks

7. Úsekový dělič 750V pro T-bus- úzký                 4ks

8. Návěst “úsekový dělič“ Tabulka                         2ks

9. Pryžový držák pro 4 kabely + páska                   20ks

10. Očnice pro drát 4(lano10)-plast                       100ks

11. Vrubová spojka na drát 5mm Cu                     100ks

12 Drát prům. 4 mm 5 l ,370                                  30ks

13 Drát prům. 4 mm 1 l ,290                                  30ks

14 Bleskojistka                                                         2ks

15 Kabel CHBU 1kv 50 mm2                                60bm

Smluvená celková cena materiálu je-87 318CZK bez DPH

Děkuji!

xxxxx xxxxxx

vrchní vedení a měnírny

DP Jihlava

xxxxxxxxx

menirna@cbox.cz

# Text boxes

ESKO spol. s r.o

xxxxx xxxxxx

Jinonická   80

158 00 Praha  5