Rozvojový fond
Pardubice a.s.

Rozvojový fond Pardubice, a.s.
třída Míru č.p. 90 530 02 PARDUBICE

Objednávka č.

2019133

OBJEDNÁVKA
Jméno EKO-INVEST PARDUBICE s.r.o.	Jméno Rozvojový fond Pardubice a.s.	
Adresa Arnošta z Pardubic 2082	Adresa třída Míru č.p. 90	
PSČ 530 02 Město Pardubice	PSČ 530 02 Město PARDUBICE	
Vyřizuje Ing. Josef Pavlík	Vyřizuje p.Hubička Petr 	
		
IČO 25269674	IČO 25291408	
DIČ CZ25269674 /	\ DIČ CZ25291408 J	
Dodavatel
Odběratel
V

Počet	Jedn.	Popis	Cena za jedn. CELKEM	
		Objednáváme u Vás:
opravu havárie deskového výměníku tepla ve strojovně chlazení
Dle cenové nabídky cena opravy 193.313,- Kč bez DPH		

Místo dodání: Aréna Pardubice Suková tř. 1735
Podrobnosti platby
O Šekem O Hotově O Kreditní kartou ® Na účet

Datum dodání
6.11.2019

Číslo účtu / kreditní karty Kód banky / Platí do
Schválení 	
Rozvojový fond Pardubice a.s. 		Datum 15.10.2019	
třída Míru 90, 530 02 Pardubice		Objedn. č.	
IČ: 252 91408/ÓIČ: CZ25291408		Zpráva	
		Doprava	
\	y			
Poznámky / připomínky

EKO-INVEST PARDUBICE s.r.o., Arnošta z Pardubic 2082, 530 02 Pardubice IČ: 25269674; DIČ: CZ25269674; tel: Společnost je zapsána v OR u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl C, vložka 11537
Rozvojový fond Pardubice a.s. pan Petr Hubička třída Míru 90 530 02 Pardubice
Pardubice, dne 14. 10. 2019
Věc: Havárie deskového výměníku.
Na základě Vaší telefonické výzvy byla provedena vizuální kontrola deskového výměníku tepla ve strojovně chlazení v okruhu využití tepla z olejové lázně do předehřevu vody. Skládaný deskový výměník má prasklé těsnění desek ve vnitřní části jednoho okruhu deskového výměníku tepla. Rok výroby deskového výměníku je 2001.
Při dotazu servisu výrobní firmy THERMOWARE nám bylo sděleno, že bez rozebrání výměníku nelze určit cenu opravy. Vzhledem ke stáří zařízení je předpoklad, že při rozebrání výměníku nebude poškozeno pouze těsnění mezi deskami, ale i samotné desky, které při rozebrání a vzhledem k tepelnému namáhání již nebudou těsnit v dosedacích plochách a budou se muset vyměnit.
Cena opravy se může pohybovat od cca 100.000,- Kč až za cenu nového výměníku, vzhledem k použití počtu náhradních dílů a práce. Cena nového deskového výměníku, typ TL 6 - BFG94PL je 248.950,- Kč + DPH.
Tento výměník má již jiné připojovací příruby a je nutno provést úpravy napojení výměníku. Dodavatel, vzhledem k dobrým obchodním vztahům, poskytne 25% rabat na dodaný výrobek. Cena výměníku bude potom 186.713,- Kč + DPH.
Cenová nabídka na odstranění havarijního stavu:
	MJ	á/Kě	Celkem	
- deskový výměník TL 6 - BFG94PL	lks	186.713,-	186.713,-	
- úprava napojení výměníku	1soubor	5.650,-	5.650,-	
- doprava	1soubor	950.-	950.-	

Celkem bez DPH	193.313,-
DPH 21%	40,595,70 Kč
Celkem včetně DPH	233.908.70 Kě
Dodací lhůta od potvrzení objednávky výrobci je cca 3 týdny. Těšíme se na další spolupráci.
S pozdravem
Ing. Josef Pavlík