Příloha č. 2 – Technická specifikace plnění pro část 2

Technická specifikace – PC vybavení a měřicí technika, 2. část – Počítačové vybavení

1.	Obecný popis předmětu veřejné zakázky
Předmětem veřejné zakázky je dodávka PC vybavení a měřicí techniky pro Fakultu biomedicínského inženýrství ČVUT v Praze. Veřejná zakázka je rozdělena do tří částí: 
1.	část – Měřicí karty
2.	část – Počítačové vybavení
3.	část – Interaktivní sestava

2.	Minimální technické parametry pro 2. část – Počítačové vybavení
D)	Výkonný notebook pro měření, regulace a zpracování biomedicínských dat (dále jen „Notebook“)

Požadovaný počet ks: 11

Notebook musí splňovat následující minimální parametry:

D.1	procesor – min. 7.500 bodů podle hodnocení PASSMARK na webové adrese  https://www.cpubenchmark.net/laptop.html,
D.2	operační paměť RAM min. 16GB DDR4, SSD disk min. 256 GB nebo SSD disk min. 128 GB v kombinaci s HDD,
D.3	monitor s úhlopříčkou min. 14" a max. 15,6" s rozlišením min. Full-HD (1920x1080),
D.4	dedikovaná grafická karta,
D.5	HDMI,
D.6	Wi-Fi,
D.7	min. 2x USB 3.0.

E)	Laserová barevná tiskárna (multifunkční zařízení, dále jen „Tiskárna“) 

Požadovaný počet ks: 1

Tiskárna musí splňovat následující minimální parametry:

E.1	laserová barevná tiskárna; multifunkční zařízení - tisk minimálně A4, skener, kopírka,
E.2	tisk minimálně 15 stran/min černobíle i barevně,
E.3	kvalita tisku minimálně 600 x 600 dpi,
E.4	USB port 2,0,
E.5	Wifi,
E.6	LCD dotykový display,
E.7	paměť min. 256 MB,
E.8	min. 1 ks toneru pro černobílý tisk a min. 1 ks toneru pro barevný tisk (dodány spolu s Tiskárnou),
E.9	náhradní balení všech tonerů (tj.  1 ks od každého druhu).

F)	Notebooky pro měření a zpracování dat z experimentálních úloh (dále jen „Notebooky“)

Požadovaný počet ks: 3

Notebooky musí splňovat následující minimální parametry:

F.1	Monitor LED: úhlopříčka 17.3" s rozlišením min. 1920 x 1080
F.2	RAM min. 16GB DDR4, SSD disk min. 128 GB a současně HDD disk min. 1TB 7200 otáček
F.3	dedikovaná grafická karta s pamětí min. 6 GB DDR5
F.4	rozhraní HDMI nebo Display Port
F.5	USB 4x (USB 3.0)
F.6	Wi-Fi, LAN
F.7	Procesor min. 6 jádrový

G)	Hardwarové vybavení PC učeben I (dále jen „PC vybavení“)

Požadovaný počet ks: 1

PC vybavení musí splňovat následující minimální parametry:

G.1	5x SSD 120GB - pevné disky do PC učebny
G.2	10x paměť 2GB - rozšíření RAM do PC učebny, DDR2 800 MHz CL6 včetně chladiče
G.3	2x SSD disk 2TB do Apple MacBook Air Pro - upgrade stávajících učitelských notebooku pro přípravu výuky a praktických ukázek pro virtualizaci OS a modelování útoku na kyberbezpečnost
G.4	1x router - do PC učebny, LAN 14 portů, LAN gigabitový, s firewallem, s VPN, USB, WAN 2-porty, WAN gigabitový, provedení desktop
Vyhovující standardům: IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.1Q, certifikovaný FCC třída B, UL, BSMI, cUL, CB, CCC, ANATEL, KC, napájení: DC 12V 1A
G.5	1x switch - do PC učebny
Typ zařízení: Přepínač - 24 porty - řízený - stohovatelný
Provedení skříně: Lze montovat do rozvaděče 1U
Rozhraní: 
- 20 x 1000Base-T RJ-45 30 W
- 4 x 2.5Gbit LAN RJ-45 60 W
- 2 x 10 Gbit LAN RJ-45 / SFP + připojení uplink
- 2 x 10GBase-X SFP + připojení uplink
- 1 x ovládací panel RJ-45
- 1 x management (síť Gigabit LAN)
- 1 x USB Type A
Napájecí zařízení (dodáno spolu s PC vybavením): 
- vlastní napájecí zdroj
- sériový kabel
Sada pro upevnění na regál
Vyhovující standardům: UL 60950,FCC Part 15 A,CSA 22.2,USGv6
Lokalizace: certifikace pro použití v Evropě
G.6	2x SSD disk M.2, NVMe, MLC, čtení min. 3400 MB/s až 3500 MB/s, zápis min. 2000 MB/s až 2100 MB/s
G.7	2x 8TB pevný disk 3.5" SATA III, 256MB cache, 7200ot, určený pro datová centra
G.8	4x externí zálohovací disk 10TB 3.5", USB 3

H)	Počítač pro výuku virtualní reality (dále jen „Počítač“)

Požadovaný počet ks: 1

Počítač musí splňovat následující minimální parametry:

H.1	procesor – min. 15 500 bodů podle hodnocení PASSMARK na webové adrese  https://www.cpubenchmark.net/laptop.html
H.2	RAM 32GB DDR4 3200MHz,
H.3	Grafická karta s min. 14 200 bodů dle hodnocení PASSMARK na webové stránce https://www.videocardbenchmark.net
H.4	SSD 500GB + HDD 3TB
H.5	Windows 10 64-bit