**Příloha č. 1: Soupis prací - „Výměna zárubní, Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9, v objektu Nemanická 7, České Budějovice“**

**Název stavby:** „Výměna zárubní, Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9,

v objektu Nemanická 7, České Budějovice“

**Objednatel:** Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9

**Lokalita:** Nemanická 436/7, České Budějovice

**Doba výstavby:** 10 dní

**Začátek výstavby:** 25.10.2019

**Konec výstavby:** do 10 kalendářních dní od zahájení stavby

**Zpracováno dne: 14.10.2019**

**Projektant:**

**Zhotovitel: Milan Fara**

**Zpracovatel: Milan Fara**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Číslo** | **Zkrácený popis** | **MJ** | **Množství** | **Jednotková cena bez DPH** | **Náklady celkem bez DPH** |
|  | **HSV Práce a dodávky HSV** |  |  |  |  |
|  | ***Úpravy povrchů a osazování výplní*** |  |  |  |  |
| 1 | osazení zárubní pro protipožární dveře 80/197 | ks | 2 | 700 | 1 400 |
| 2 | osazení zárubní pro protipožární dveře 160/197 | ks | 1 | 1000 | 1000 |
| 3 | dodávka zárubní 80/197 | ks | 2 | 1300 | 2600 |
| 4 | dodávka zárubní 160/197 | ks | 1 | 2400 | 2400 |
| 5 | dozdívky rýh zdiva š. do 25 cm | m | 13,5 | 190 | 2565 |
| 6 | betonování drážek do š. 25 cm | m | 3,6 | 150 | 540 |
| 7 | provedení dvouvrstvé omítky | m2 | 6,2 | 280 | 1736 |
| 8 | osazení dveří 80/197 | ks | 2 | 550 | 1100 |
| 9 | osazení dveří 160/197 | ks | 1 | 600 | 600 |
| 10 | montáž samozavírače BRANO | ks | 3 | 420 | 1260 |
|  | ***Bourání*** |  |  |  |  |
| 11 | demontáž dveří 80/197 | ks | 2 | 300 | 600 |
| 12 | demontáž dveří 160/197 | ks | 1 | 450 | 450 |
| 13 | vybourání zárubní 80/197 | ks | 2 | 1000 | 2000 |
| 14 | vybourání zárubní 160/197 | ks | 1 | 1500 | 1500 |
| 15 | lešení pomocné do v-1,9m | m2 | 8 | 50 | 400 |
| 16 | vyčištění budov | m2 | 12 | 160 | 1920 |
| 17 | přemístění suti na skládku | sou | 1 | 1950 | 1950 |
| 18 | poplatek za umístění odpadu |  |  | 400 | 400 |
|  | **PSV Práce a dodávky PSV** |  |  |  |  |
|  | ***Podlahy*** |  |  |  |  |
| 19 | provedení podlahy z dlaždic včetně včetně dodávky materiálu | sou | 1 | 3000 | 3000 |
| 20 | podlahy z PVC | sou | 1 | 1500 | 1500 |
|  | ***Nátěry*** |  |  |  |  |
| 21 | opravy maleb a olejových nátěrů | sou | 1 | 4000 | 4000 |
| 22 | nátěr zárubní 80/197 | ks | 2 | 500 | 1000 |
| 23 | nátěr zárubní 160/197 | ks | 1 | 900 | 900 |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **Cena za stavbu celkem bez DPH** |  |  |  | **34 861 Kč** |
|  | **DPH sazba 21 %** |  |  |  | 7 320,80 Kč |
|  | **Cena za stavbu celkem s DPH** |  |  |  | 42 181,80 Kč |