Komplexní služby požární  
ochrany

TOPO



Ing. Pavel Svoboda-autorizovaný inženýr požární bezpečnosti staveb č. 0101402 Kancelář: Plzeňská 2311/2a, 370 04 České Budějovice Tel. +420 387312373, fax. +420 387312373, mobil +420 603527781 E-mail: topo(5)volnv.cz

Požárně bezpečnostní

řešení

Objekt školního pavilonu Nemanická ul. 436, České Budějovice

Stavba :

Místo : Investor :

Projektant: Stupeň :

par.č. 1176/2, k.ú. České Budějovice 3

VŠTE České Budějovice , Okružní ul. 10, 370 01 České Budějovice IČ: 75081431

Stupeň:

**Vypracoval :**

**Arch.číslo :**

**Datum zpracování: 7. srpna 2019**

**Počet stran : 2**

**Přílohy:**

Ing. B. Kubát Proges Rudolfovská 88, 370 01 České Budějovice

Pro stavební povolení

Ing. Pavel Svoboda - č. autorizace 0101402 Autorizovaný inženýr v oboru požární

**Stavba "Obiekt školního pavilonu Nemanická ul. 436, České Budějovice"**

Dle či. 9.13.2 CSN 73 0802 se musí dveře kterými prochází úniková cesta otevírat ve směru úniku. Proto je nutné stávající dveře ústící do chráněné únikové cesty v 1. 2. A 3. NP otočit tak, aby splňovaly tuto podmínku. Otočení dveří ve 2. A 3. NP bylo projednáno panem Volemanem a dveře v 1. NP je nutné otočit na základě požadavku HZS.