# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

## Revitalizace skleníkové areálu školního statku Opava, napojení na zdroj tepla a přívod SV - vytápění

KSO:	CC-CZ:

Místo:	Opava	Datum:	26. 7. 2019

Zadavatel:	IČ:

DIČ:

Uchazeč:	IČ:	63713098

Schvarcz Milan Antonína Sovy 1516/37 Opava	DIČ:	6701161093

Projektant:	IČ:

Ing.Jiří Krajcar	DIČ:

Zpracovatel:	IČ:	IČ:42045657

| Ing.Jiří Krajcar Poznámka: |  |  | DIČ: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Cena bez DPH |  |  |  | 140 680,00 |
|  | Základ daně |  | Sazba daně | Výše daně |
| DPH základní | 140 680,00 |  | 21,00% | 29 542,80 |
| snížená | 0,00 |  | 15,00% | 0,00 |
| Cena s DPH | v | CZK |  | 170 222,80 |

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

## Revitalizace skleníkové areálu školního statku Opava, napojení na zdroj tepla a přívod SV - vytápění

| Místo: Opava |  | Datum: | 26. 7. 2019 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zadavatel: |  | Projektant: | Ing.Jiří Krajcar |  |
| Uchazeč: Schvarcz Milan voda-topení-plyn Antonína Sovy 1516/37 Opava ičo63713098 DIČ CZ 6701161093 |  | Zpracovatel: | Ing.Jiří Krajcar |  |
| Kód dílu - Popis |  |  | Cena celkem [CZK] |  |
| Náklady ze soupisu prací |  |  | 140 680,00 |  |
| HSV - Práce a dodávky HSV |  |  | 5 750,00 |  |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  | 5 750,00 |  |
| PSV - Práce a dodávky PSV |  |  | 131 090,00 |  |
| 713 - Izolace tepelné |  |  | 33 470,00 |  |
| 732 - Ústřední vytápění - strojovny |  |  | 13 410,00 |  |
| 733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí |  |  | 71 790,00 |  |
| 734 - Ústřední vytápění - armatury |  |  | 9 890,00 |  |
| 783 - Dokončovací práce - nátěry |  |  | 2 530,00 |  |
| OST - Ostatní |  |  | 3 840,00 |  |

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

| 9 | K | 733121118 | Potrubí ocelové hladké bezešvé běžné nízkotlaké D 57x3,2 | m | 40,000 | 490,00 | 600,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | K | 733121218 | Potrubí ocelové hladké bezešvé v kotelnách nebo strojovnách D 57x2,9 | m | 70,000 | 550,00 | 500,00 |
| 11 | K | 733141102 | Odvzdušňovací nádoba z trubek ocelových do DN 50 | kus | 2,000 | 600,00 | 200,00 |
| 12 | K | 733141102p.c.1 | objímka potrubí DN 50 | kus | 55,000 | 50,00 | 750,00 |
| 26 | K | 733141102p.c.2 | přechod DN 50 předizolovaného potrubí na ocelové potrubí | kus | 2,000 | 250,00 | 500,00 |
| 27 | K | 733141102p.c.3 | smršťovací objímka DN 125 | kus | 2,000 | 520,00 | 040,00 |
| 13 | K | 733190219 | Zkouška těsnosti potrubí ocelové hladké přes D 51x2,6 do D 60,3x2,9 | m | 110,000 | 17,00 | 870,00 |
| 14 | K | 998733201 | Přesun hmot procentní pro rozvody potrubí v objektech v do 6 m | % | 100,000 | 3,30 | 330,00 |

| D |  | 734 | Ústřední vytápění - armatury |  |  |  | 890,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | K | 734211113 | Ventil závitový odvzdušňovací G 3/8 PN 10 do 120°C otopných t ěles | kus | 2,000 | 230,00 | 460,00 |

## Revitalizace skleníkové areálu školního statku Opava, napojení na zdroj tepla a přívod SV - vytápění

| Místo: Opava |  |  |  |  |  |  | Datum: | 26. 7. 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zadavatel: |  |  |  |  |  |  | Projektant: | Ing.Jiří Krajcar |
| Uchazeč: Schvarcz Milan Antonína Sovy 1516/37 Opava |  |  |  |  |  |  | Zpracovatel: | Ing.Jiří Krajcar |
| PČ Typ Kód |  |  |  | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
| Náklady soupisu celkem |  |  |  |  |  |  |  | 140 680,00 |
|  | D HSV |  | Práce a dodávky HSV |  |  |  |  | 5 750,00 |
|  | D 9 |  | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  |  | 5 750,00 |
| 1 | K | 941111111 | Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m |  | m2 | 50,000 | 70,00 | 3 500,00 |
| 2 | K | 941111811 | Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m |  | m2 | 50,000 | 45,00 | 2 250,00 |

D	PSV	Práce a dodávky PSV	131 090,00

D	713	Izolace tepelné	33 470,00

| 3 |  | K |  | 713463111 |  | Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry bez úpravy staženými drátem 1x D do 100 mm |  | m |  | 100,000 |  | 110,00 |  | 11 000,00 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 |  | M |  | 63154907 |  | pouzdro izolační potrubní ohebné s jednostrannou Al fólií max. 400/100 °C 54/60 mm |  | m |  | 110,000 |  | 190,00 |  | 20 900,00 |  |
| 5 |  | K |  | 713463115 |  | Montáž izolace tepelné ohybů potrubními pouzdry bez úpravy staženými drátem 1x D do 100 mm |  | m |  | 10,000 |  | 140,00 |  | 1 400,00 |  |
| 6 |  | K |  | 998713201 |  | Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m |  | % |  | 100,000 |  | 1,70 |  | 170,00 |  |
| D |  |  |  | 732 |  | Ústřední vytápění - strojovny |  |  |  |  |  |  |  | 13 410,00 |  |
| 7 |  | K |  | 732421224 |  | Čerpadlo teplovodní mokroběžné závitové cirkulační DN 32 výtlak do 7,0 m průtok 8,0 m3/h pro TUV |  | soubor |  | 1,000 |  | 13 200,00 |  | 13 200,00 |  |
| 8 |  | K |  | 998732201 |  | Přesun hmot procentní pro strojovny v objektech v do 6 m |  | % |  | 100,000 |  | 2,10 |  | 210,00 |  |

D	733	Ústřední vytápění - rozvodné potrubí	71 790,00

| PČ Typ |  |  |  | Kód |  | Popis |  | MJ |  | Množství |  | J.cena [CZK] |  | Cena celkem [CZK] |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 |  | K |  | 734220105 |  | Ventil vyvažovací DN 50 |  | kus |  | 1,000 |  | 3 500,00 |  | 3 500,00 |  |
| 17 |  | K |  | 734242417 |  | Ventil závitový zpětný přímý G 2 PN 16 do 110°C |  | kus |  | 1,000 |  | 960,00 |  | 960,00 |  |
| 18 |  | K |  | 734291123.GCM |  | Kohout plnící a vypouštěcí Giacomini R608 G 1/2 PN 10 do 90°C závitový |  | kus |  | 2,000 |  | 130,00 |  | 260,00 |  |
| 19 |  | K |  | 734291247 |  | Filtr závitový přímý G 2 PN 16 do 130°C s vnit řními závity |  | kus |  | 1,000 |  | 980,00 |  | 980,00 |  |
| 20 |  | K |  | 734292718 |  | Kohout kulový přímý G 2 PN 42 do 185°C vnit řní závit |  | kus |  | 2,000 |  | 1 240,00 |  | 2 480,00 |  |
| 25 |  | K |  | 734411101 |  | Teploměr technický s pevným stonkem a jímkou zadní připojení průměr 63 mm délky 50 mm |  | kus |  | 2,000 |  | 160,00 |  | 320,00 |  |
| 21 |  | K |  | 734421101 |  | Tlakoměr s pevným stonkem a zpětnou klapkou tlak 0-16 bar průměr 50 mm spodní připojení |  | kus |  | 2,000 |  | 320,00 |  | 640,00 |  |
| 22 |  | K |  | 998734201 |  | Přesun hmot procentní pro armatury v objektech v do 6 m |  | % |  | 100,000 |  | 2,90 |  | 290,00 |  |
| D |  |  |  | 783 |  | Dokončovací práce - nátěry |  |  |  |  |  |  |  | 2 530,00 |  |
| 23 |  | K |  | 783614551 |  | Základní jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN do 50 mm |  | m |  | 110,000 |  | 23,00 |  | 2 530,00 |  |
| D |  |  |  | OST |  | Ostatní |  |  |  |  |  |  |  | 3 840,00 |  |
| 24 |  | M |  | 101 |  | topná zkouška |  | hr |  | 24,000 |  | 160,00 |  | 3 840,00 |  |