# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

REVITALIZACE SKLENÍKOVÉHO AREÁLU ŠKOLNÍHO STATKU OPAVAnapojení na zdroj tepla a přívod SV_ZDRAVOINSTALACE

| KSO: |  |  | CC-CZ: |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Místo: Opava |  |  | Datum: | 16. 8. 2019 |  |
| Zadavatel: |  |  | IČ: |  |  |
|  |  |  | DIČ: |  |  |
| Uchazeč: |  |  | IČ: | 63713098 |  |
| Schvarcz Milan voda-topení plyn Antonína Sovy 1516/37 Opava |  |  | DIČ: | 6701161093 |  |
| Projektant: |  |  |  | IČ: DIČ: |  |  |  |
| Zpracovatel: |  |  |  | IČ: |  |  |  |
| Dana Mrůzková Poznámka: |  |  |  | DIČ: |  |  |  |
| Cena bez DPH |  |  |  |  |  | 37 016,00 |  |
|  |  |  | Základ daně | Sazba daně |  | Výše daně |  |
| DPH základní |  |  | 37 016,00 | 21,00% |  | 7 773,36 |  |
| snížená |  |  | 0,00 | 15,00% |  | 0,00 |  |
| Cena s DPH |  |  | v CZK |  |  | 44 789,36 |  |
| Projektant |  |  | Zpracovatel |  |  |  |  |
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko |  |

Objednavatel	Uchazeč

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

REVITALIZACE SKLENÍKOVÉHO AREÁLU ŠKOLNÍHO STATKU OPAVAnapojení na zdroj tepla a přívod SV_ZDRAVOINSTALACE

| Místo: | Opava | Datum: | 16. 8. 2019 |
| --- | --- | --- | --- |
| Zadavatel: |  | Projektant: |  |
| Uchazeč: | Schvarcz Milan voda-topení plyn Antonína Sovy 1516/37 Opava | Zpracovatel: | Dana Mrůzková |
| Kód dílu - Popis |  |  | Cena celkem [CZK] |

Náklady ze soupisu prací	37 016,00

HSV - Práce a dodávky HSV	4 600,00

| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | 4 600,00 |
| --- | --- |
| PSV - Práce a dodávky PSV | 32 416,00 |
| 713 - Izolace tepelné | 10 426,00 |
| 722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod | 21 990,00 |

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

REVITALIZACE SKLENÍKOVÉHO AREÁLU ŠKOLNÍHO STATKU OPAVAnapojení na zdroj tepla a přívod SV_ZDRAVOINSTALACE

| Místo: |  |  |  |  |  | Opava |  |  |  |  |  |  |  |  | Datum: |  |  | 16. 8. 2019 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zadavatel: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Projektant: |  |  |  |  |  |
| Uchazeč: |  |  |  |  |  | Schvarcz Milan voda-topení plyn Antonína Sovy 1516/37 Opava |  |  |  |  |  |  |  |  | Zpracovatel: |  |  | Dana Mrůzková |  |  |
| PČ Typ |  |  |  | Kód |  |  |  | Popis |  | MJ |  |  | Množství |  |  | J.cena [CZK] |  |  | Cena celkem [CZK] |  |  |  |
| Náklady soupisu celkem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 37 016,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D HSV Práce a dodávky HSV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 600,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 600,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | K | 941111111 |  |  | Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m |  |  | m2 |  | 40,000 |  |  |  | 70,00 |  |  | 2 800,00 |  |  |  |
| 2 |  | K | 941111811 |  |  | Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m |  |  | m2 |  | 40,000 |  |  |  | 45,00 |  |  | 1 800,00 |  |  |  |

D	PSV	Práce a dodávky PSV	32 416,00

D	713	Izolace tepelné	10 426,00

| 3 | K | 713463111 | Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry bez úpravy staženými drátem 1x D do 100 mm | m | 48,000 | 90,00 | 4 320,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | M | 63154862 | pouzdro izolační potrubní ohebné s jednostrannou Al fólií max. 400/100 °C 35/40 mm | m | 48,000 | 122,00 | 5 856,00 |
| 5 | K | 998713201 | Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m | % | 100,000 | 2,50 | 250,00 |

D	722	Zdravotechnika - vnitřní vodovod	21 990,00

| 6 | K | 722174004 | Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 32 x 4,4 mm | m | 48,000 | 310,00 | 14 880,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | K | 722220233 | Přechodka dGK PPR PN 20 D 32 x G 1 s kovovým vnitřním závitem | kus | 1,000 | 180,00 | 180,00 |
| 8 | K | 722232063 | Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C vnit řní závit s vypouštěním | kus | 2,000 | 320,00 | 640,00 |
| 9 | K | 722290226 | Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50 | m | 48,000 | 40,00 | 1 920,00 |
| 10 | K | 722290234 | Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80 | m | 48,000 | 30,00 | 1 440,00 |
| 11 | K | 722990p.c. | Objímka pro potrubí PPR-D32 | kus | 40,000 | 40,00 | 1 600,00 |
| 12 | K | 722991p.c. | Napojení na stávající potrubí studené vody | kus | 1,000 | 490,00 | 490,00 |
| 13 | K | 722992p.c. | Napojení na potrubí v podlaze připravené pro skleníky | kus | 1,000 | 490,00 | 490,00 |
| 14 | K | 998722201 | Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m | % | 100,000 | 3,50 | 350,00 |