Zprovoznění vsakovací vany č. 11 pro snížení obsahu Fe v okolí řadu R38

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Položka | jednotka | počet jednotek | jednotková cena Kč | celková cena Kč |
| Příprava vsakovací vanv VN 11 na provoz | soubor | 1 | 128 000 | 128 000 |
| Oprava výtlaku DN600 z NČSFV | soubor | 1 | 156 750 | 156 750 |
| Oprava vodoměru DN400 včetně strojní úpravy potrubí | soubor | 1 | 62 300 | 62 300 |
| Doplnění měření mobilního zákalu Siegrist na čerpání do VN 11 | soubor | 1 | 230 280 | 230 280 |
| Připojení do ŘS | soubor | 1 | 13 500 | 13 500 |
| CELKEM |  |  |  | 590 830 |



