**maxprogres:"**

|  |  |
| --- | --- |
| Datum: | 06.09.2019 |
| Název akce: | VOKAR143-1-001 - Vodárna Káraný servis |
| Předmět nabídky: | Porevizní opravy |
| Objednatel: | Vodárna Káraný, a.s. |
| Nabídka MAXPROGRES, s.r.o. č.: | VOKAR143-1-001-190906 |
| Zpracoval: | Luboš Broum, Ing. Jaroslav Gál |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Typové číslo | Název položky | MJ  Ks/m | cena  MJ bez DPH | CELKEM  bez DPH |
| Materiálové komponent | | y . . ... I | | |
|  | Akumulátor 12V/17Ah se šroubovými svorkami M5 a životnosti až 5 let. VdS | 31 | 1 316,70 Kč | 40 817,70 KČ |
|  | Akumulátor 12V/26Ah se šroubovými svorkami M5 a životnosti až 10 let. VdS | 1 | 1 916,25 Kč | 1 916.25 Kč |
|  | Akumulátor 12V/38Ah se šroubovými svorkami M6 a životnosti až 10 let. VdS | 1 | 2 765,70 Kč | 2 765.70 Kč |
|  | Magnetický detektor pro povrchovou montáž, dosah 15mm | 19 | 252,00 Kč | 4 788,00 Kč |
|  | Zámek boxu klávesnice (klíč Ronis  SH010) | 1 | 300,00 Kč | 300,00 Kč |
|  | Ovládací klávesnice s LCD displejem a se čtečkou karet SMART | 2 | 6 045.00 Kč | 12 090,00 Kč |
|  | Modul pro připojeni bezdotykových čteček s protokolem WIEGAND | 2 | 2 709,00 Kč | 5 41B,00 Kč |
|  | Kombinovaný rozšiřující modul 8-32 smyček se zdrojem 3A | 1 | 9 232,50 Kč | 9 232,50 Kč |
|  | Mechanický mikrospínač iako tamper kontakt | 1 | 30,00 Kč | 30,00 Kč |
|  | Ctečka Cominfo | 2 | 8 325,00 Kč | 16 650,00 Kč |
|  | Drobný elektroinstalační materiál | 1 | 450,00 Kč | 450,00 Kč |
| Montáže a ostatní služb | | y I | | |
|  | Práce servisního technika  Demontáž vadných komponent, instalace nových, oživeni, odzkoušení, přepojeni napájení kamer, hodinová sazba dle Servisní smlouvy | 64 | 780,00 Kč | 49 920,00 Kč |
|  |  |  |  |  |

***Pozn.:***

|  |  |
| --- | --- |
| Celkem bez DPH | 144 378,15 Kč |
| j DPH 21% | 30 319,41 Kč |
| Celkem s DPH | 174 697,56 Kč |

Cenová nabídka je platná 2 měsíce od data uvedeného výše. Ceny hodinových sazeb vycházejí z uzavřené servisní smlouvy Č.VOKAR143-1-001.

U kompletně nefunkčního systému na TR- G,nelze přesně určit dobu opravy- bude fakturováno dle skutečně stráveného času.

Na některých objektech (ČSSV,OVŘ) nelze odhadnout počet opravdu vadných MK - bude fakturováno dle skutečných počtů vyměněných MK.

**maxprogres:"**

|  |  |
| --- | --- |
| Datum: | 11.09.2019 |
| Název akce: | VOKAR143-1-001 • Vodárna Káraný servis |
| Předmět nabídky: | Porevizní opravy |
| Objednatel: | Vodárna Káraný, a.s. |
| Nabídka MAXPROGRES, s.r.o. č.: | VOKAR143-1-001 -190911 |
| Zpracoval: | Luboš Broum, Ing. Jaroslav Gál |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Typové číslo | Název položky | MJ  ks/m | cena  MJ bez DPH | CELKEM  bez DPH |
| Materiálová komponent | | y n | | |
|  | Akumulátor 12V/7Ah se šroubovými svorkami M5 a životnosti až 5 let, VdS | 1 | 464,05 Kč | 464,05 Kč |
|  | Akumulátor 12V/17Ah se šroubovými svorkami M5 a životnosti až 5 let. VdS | 3 | 1 316,70 Kč | 3 950,10 Kč |
|  | Akumulátor 12V/26Ah se šroubovými svorkami M5 a životnosti až 10 let. VdS | 1 | 1 916,25 Kč | 1 916,25 Kč |
|  | MG kontakt vratový čtyřdrátový s pracovní mezerou 55mm | 11 | 483,90 Kč | 5 322,90 Kč |
|  | Drobný elektroinstalační materiál | 1 | 450.00 Kč | 450,00 Kč |
| Montáže a ostatní služby | | | | |
|  | Práce servisního technika  Demontáž vadných komponent, instalace nových, oživeni, odzkoušeni, přepojeni napájeni, hodinová sazba dle Servisni smlouvy | 44 | 760,00 Kč | 34 320,00 Kč |

|  |  |
| --- | --- |
| Celkem bez DPH | 46 443,30 Kč| |
| |DPH 21% I 9 753.09 Kč| | |
| Celkem s DPH | 56 196,39 Kč| |

***Pozn.:***

Cenová nabídka je platná 2 měsíce od data uvedeného výše. Ceny hodinových sazeb vycházejI z uzavřené servisní smlouvy č. VOKAR143-1-001.