| INFORMACE O ZMĚNĚ – ZL 1 | POŘADOVÉ Č. 1 |
| --- | --- |
| ZMĚNU NAVRHL: HB INPOL, s.r.o. DATUM: 14.10.2019 ADRESÁT: Statutární město Jablonec nad Nisou |
| PŘEDMĚT ZMĚNY: ZL 1 Jazyková učebna REFERENČNÍ DOKUMENTACE: |
| POPIS ZMĚNY: změnou platné legislativy v době realizace stavby proti platné legislativě z doby projektu bylo třeba rozvaděč upravit a doplnit o proudové chrániče. Po odkrytí PVC na podlaze bylo zjištěno jiné provedení stávající konstrukce podlahy. Na základě požadavku statika došlo ke změně rozsahu prací čímž došlo k nárustu prací díky větší síle betonů. Bylo třeba více betonů odstranit a zlikvidovat. ZMĚNA ZÁVAZKU DLE § 222 ZZVZ, odst. 4, nemění celkovou povahu veřejné zakázky VYJÁDŘENÍ ZHOTOVITELE:. DŮVOD KE ZMĚNĚ: změna platné legislativy na provedení elektro rozvodů v době realizace. Jiný stav skutečnosti nežli s čím počítal projekt. _________________________ PODPIS |
| VYJÁDŘENÍ PROJEKTANTA: _________________________ PODPIS |
| VLIV NA CENU: Celkové změny + 31 740,53 Kč Vícepráce + 35 229,69 Kč Méněpráce - 3 489,16 Kč | ČASOVÉ VLIVY: Termín dokončení změny dokumentace: NE Termín dokončení realizace změny: NE Časový vliv na dílčí termíny: NE Časový vliv na termín dokončení Díla: NE |
| _________________________ PODPIS |
| VYJÁDŘENÍ MANAGERA PROJEKTU: _________________________ PODPIS |