| INFORMACE O ZMĚNĚ – ZL 3 | POŘADOVÉ Č. 3 |
| --- | --- |
| ZMĚNU NAVRHL: HB INPOL, s.r.o. DATUM: 14.10.2019 ADRESÁT: Statutární město Jablonec nad Nisou |
| PŘEDMĚT ZMĚNY: ZL 3 Učebna a kabinet přírodopisu REFERENČNÍ DOKUMENTACE: |
| POPIS ZMĚNY: změnou platné legislativy v době realizace stavby proti platné legislativě z doby projektu bylo třeba rozvaděč upravit a doplnit o proudové chrániče. Po odkrytí PVC na podlaze byla zjištěna další stará vrstva PVC, která se musela demontovat, aby bylo možné pokračovat se stavebními pracemi dle projektu. V rozpočtu chyběla demontáž obložení stoupaček. ZMĚNA ZÁVAZKU DLE § 222 ZZVZ, odst. 4, nemění celkovou povahu veřejné zakázky VYJÁDŘENÍ ZHOTOVITELE:. DŮVOD KE ZMĚNĚ: změna platné legislativy na provedení elektro rozvodů v době realizace. Jiný stav skutečnosti nežli s čím počítal projekt. _________________________ PODPIS |
| VYJÁDŘENÍ PROJEKTANTA: _________________________ PODPIS |
| VLIV NA CENU: Celkové změny + 17 093,36 Kč Vícepráce + 17 093,36 Kč Méněpráce - 0,00 Kč | ČASOVÉ VLIVY: Termín dokončení změny dokumentace: NE Termín dokončení realizace změny: NE Časový vliv na dílčí termíny: NE Časový vliv na termín dokončení Díla: NE |
| _________________________ PODPIS |
| VYJÁDŘENÍ MANAGERA PROJEKTU: _________________________ PODPIS |