(vedená v rejstříku veřejných výzkumných institucí u Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy)

| Limitní cena | 95 000,- Kč vč. DPH DPHDPHDPHDPH |
| --- | --- |
| Dodací termín | Dle textu |
| Doprava | Zajistí dodavatel |
| Dodací místo | Dle adresy |
| Vyřizuje: | Jana Poživilová |
| Telefon: | 220197361 |
| Fax: | 224319847 |
| E-mail: | jana.pozivilova@vuv.cz |
| Datum: | 29.10.2019 |

|  |  | Boel s.r.o. |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Letovská 555 |  |
|  |  | 199 00 Praha 9 |  |

OBJEDNÁVKA č. 50/2019 - 424.1

(Na fakturách uvádějte výše uvedené číslo objednávky a přesný název naší organizace.)

Objednáváme u Vás:

| Oprava elektroinstalace ve 3. NP budovy C (v místnostech C/204, C/206, C/207 a C/404 a přilehlé chodbě) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Popis | MJ | Objem |
| vyzbrojený rozvaděč | kus | 1 |
| trubka | m | 100 |
| kabel 3x1,5 | m | 220 |
| kabel3x2,5 | m | 235 |
| jednozásuvka | ks | 9 |
| dvojzásuvka | ks | 14 |
| vypínač | ks | 6 |
| Svítidlo LED přisazené 600x600 | ks | 10 |
| Svítidlo LED do minerálního podhledu 600x600 | ks | 5 |
| kabelový rošt | m | 16 |
| pojivo | kpl | 2 |
| krabice | kus | 40 |
| drobný materiál | kpl | 1 |
| montáž | kpl | 1 |
| revize | 1 | 1 |
| doprava a režie | 1 | 1 |

Termíny pro provádění oprav:

Předání staveniště: 	od 30.10.2019

Pokládka kabelů do podlahy: do 17.11. 2019

Dokončení oprav:	do 20.12.2019

Podmínky pro realizaci oprav:

- Dodavatel zodpovídá za bezpečnost svých pracovníků na staveništi

- Dodavatel předá objednateli soupis pracovníků, kteří budou případně provádět práce mimo běžnou pracovní dobu. Objednatel zajistí pro tyto pracovníky přístup na staveniště v době mimo běžnou pracovní dobu.

- V případě, že dodavatel bude používat osobní výtah v budově C k transportu materiálu nebo osob se znečištěným oděvem, musí zajistit vnitřní kabinu výtahu proti poškození ochranným obalem (například nalepením kartonu)

- Dodavatel zajistí průběžný úklid staveniště (po sekání drážek).

Zástupci objednatele: Jiří Vohadlo, František Dobiáš

S pozdravem

Karel Havlák

Náměstek pro provozní a ekonomickou činnost

Tato objednávka vstupuje v účinnost jejím zveřejněním v centrálním registru smluv.

Zveřejnění objednávky zajistí objednatel neprodleně po jejím potvrzení