	[image: image1.jpg]Vyzkumny tstav vodohospodarsky T. G. Masaryka,
verejna vyzkumna instituce
Podbabska 2582/30, 160 00 Praha 6







[image: image1.jpg]
	              (vedená v rejstříku veřejných výzkumných institucí u Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy)


	Limitní cena 
	2 322 167,-Kč vč. DPH 

	Dodací termín
	 Do 16.12.2019

	Doprava
	Zajistí dodavatel

	Dodací místo
	Dle textu

	Vyřizuje:
	Vohadlo

	Telefon:
	724602957

	Fax:
	

	E-mail:
	Jiri​​_vohadlo@vuv.cz

	
	

	Datum:
	31. 10. 2019


	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	HPST s.r.o.
	

	
	
	Na Jetelce 69/2
	

	
	
	190 00 Praha 9
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


	OBJEDNÁVKA č.  26/2019 - 421.1


(Na fakturách uvádějte výše uvedené číslo objednávky a přesný název naší organizace.)

Objednáváme u Vás dodávku kapalinového chromatografu včetně příslušenství, školení a preventivní údržby v rozsahu Vaší nabídky č. NAB-201246_F0T7_3 :
	Pol.
	Číslo produktu
	Popis položky
	Ks

	1260 Infinity II s DAD a FLD, 600 bar

	ČERPADLO

	1
	G7111B
	1260 Infinity II Quaternary Pump
	1

	1.1
	G7111B#001
	HPLC System Tool Kit 1260 Infinity II
	

	1.2
	G7111B#032
	Active Inlet Valve (AIV)
	

	1.3
	G7111B#030
	Active Seal Wash
	

	1.4
	G7111B#094
	Poroshell 120 EC-C18 3.0x150mm, 2.7um


	

	AUTOSAMPLER

	2
	G7129A
	1260 Infinity II Vialsampler
	1

	2.1
	G7129A#010
	Standard drawer (6x11 vials)
	

	2.2
	G7129A#054
	Existing Agilent CDS License
	

	TERMOSTAT KOLON

	3
	G7116A
	1260 Infinity II Multicolumn Thermostat
	1

	3.1
	G7116A#058
	Valve drive for 1260 Infinity II MCT
	

	3.2
	G7116A#965
	Delete Option Column Identification Kit
	

	3.3
	G7116A#062
	Quick-Connect HE Large id
	

	PŘEPÍNACÍ VENTIL

	4
	G4231A
	2pos/6port Valve head, 800 bar
	1

	4.1
	G4231A#006
	2/6 Cap Kit 0.17mm, incl. QC.HE
	

	DAD DETEKTOR

	5
	G7115A
	1260 Infinity II Diode Array Detector WR
	1

	5.1
	G7115A#018
	Standard flow cell 10mm, 13uL, 120bar
	

	FLD DETEKTOR

	6
	G7121A
	1260 Infinity II Fluorescence Detector
	1

	DATA STANICE

	7
	PC101HTBU
	HP PC i5-8500, 8GB RAM, 256GB SSD, 1TB HDD, monitor 24
	1

	SOFTWARE

	8
	M8417AA
	OpenLab CDS VL Workstation software
	1

	9
	M8431AA
	OpenLab CDS Instrument Connection
	1

	9.1
	M8431AA#005
	3D UV/DAD Connection
	

	10
	M8431AA
	OpenLab CDS Instrument Connection
	1

	
	M8431AA#005
	GC Instrument Connection
	

	INSTALACE A ŠKOLENÍ

	11
	H300000_04
	Školení obsluhy, int (1-5 os.)
	2

	12
	H300000_01
	Školení obsluhy, ext, OpenLAB, (1 os.)
	2

	OVLADAČ K HPLC

	13
	G4208A 1200
	1200 Infinity Series Instant Pilot
	1

	PREVENTIVNÍ ÚDRŽBA V RÁMCI 2LETÉ ZÁRUKY

	14
	29LCPMC_08
	LC, PM (preventivní údržba)
	1


	Dodací adresa:
	Fakturační adresa:

	Výzkumný ústav vodohospodářský 

T. G. Masaryka, v.v.i., 

pobočka Ostrava,

Macharova 5, 702 00 Ostrava 1
	Výzkumný ústav vodohospodářský                           T.G. Masaryka, v.v.i.

Podbabská 2582/30

160 00 Praha 6


Zástupce objednatele: Mgr. David Chrastina
S pozdravem

             Ing. Tomáš Urban
           

                        ředitel
Žádáme o potvrzení přijetí objednávky.
Tato objednávka bude zveřejněna v Centrálním registru smluv, její zveřejnění objednávky zajistí objednatel.
	
	
	
	
	
	

	Telefon
	Fax
	Internet a E-mail
	Bankovní spojení
	IČO
	DIČ

	ústředna
	podatelna
	http://www.vuv.cz
	KB Praha 6
	000 20 711
	CZ000 20 711

	220 19 71 11
	02/311 38 04
	info@vuv.cz
	č.ú.: 32931-061/0100
	
	


2
Objednávka č. 26/2019 421.1
	
	
	
	
	
	

	Adresa
	Telefon
	Fax
	Internet a E-mail
	Bankovní spojení
	IČO
	DIČ

	Podbabská 2582/30
	ústředna
	podatelna
	http://www.vuv.cz
	KB Praha 6
	00020711
	CZ00020711

	160 00 Praha 6
	220 197 111
	233 333 804
	info@vuv.cz
	č.ú.: 32931061/0100
	
	



[image: image2.jpg]<‘
C
<

TGM

Vyzkumny ustav
vodohospodarsky
T. G. Masaryka

verejna vyzkumna instituce



