Příloha č. 1a/1

Smlouvy o umístění technických zařízení pro zabezpečení provozu a rozvoje e-infrastruktury CESNET

Seznam Zařízení CESNET umístěných v prostorách Organizace, specifikace a cena poskytovaných služeb

Síťová infrastruktura

Specifikace uzlu (prostor): Technická univerzita v Liberci Voroněžská 13, 461 17 Liberec 1 budova H, 7. patro, místnost č. 08026

- Seznam Zařízení CESNET

  - Rack 1

- 19“ 56U/800MM (celý)

- vlastník: CESNET

- forma měření spotřeby: dle nominálního max. příkonu – varianta 2 (viz odst. 3.2.2. níže)

Dohodnutá cena na základě odst. 3.3.1.:	2.000,- Kč bez DPH/měsíc

| Název zařízení | inv. č. CESNET | výr. č. | Nominální max. spotřeba |
| --- | --- | --- | --- |
| Cisco ONS 15454 |  | C74200442C00321 | 400 W |
| DC ZDROJ IMCO |  | PS1500A | 40 W |
| DC ZDROJ IMCO |  | PS1500B | 40 W |
| 2x CLA, MUX/DEMUX |  |  | 300 W |
| Nominální max. spotřeba celkem |  |  | 900 W |

  - Rack 2

- 42U (celý)

- vlastník: CESNET

- forma měření spotřeby: dle nominálního max. příkonu – varianta 2 (viz odst. 3.2.2. níže)

Dohodnutá cena na základě odst. 3.3.1.:	2.000,- Kč bez DPH/měsíc

| Název zařízení | inv. č. CESNET | výr. č. | Nominální max. spotřeba |
| --- | --- | --- | --- |
| DC NAPÁJECÍ SYSTÉM CORDEX 48V/4KW - VE SKŘÍNI VČ. MODULŮ A BATERIÍ |  | N301770/1107 | 200 W |
| Nominální max. spotřeba celkem |  |  | 200 W |

  - Rack 3

- 42 (celý)

- vlastník: CESNET

- forma měření spotřeby: dle nominálního max. příkonu – varianta 2 (viz odst. 3.2.2. níže)

Dohodnutá cena na základě odst. 3.3.1.:	2.000,- Kč bez DPH/měsíc

| Název zařízení | inv. č. CESNET | výr. č. | Nominální max. spotřeba |
| --- | --- | --- | --- |
| RACK APC NETSHELTER SX 42U |  | DN1305110301 | 0 W |
| ALCATEL-LUCENT SERVICE ROUTER 7750 SR12E |  | NS1252F0125 | 3700 W |
| Nominální max. spotřeba celkem |  |  | 3700 W |

  - Rack 4

- 42U/800MM x 600 (celý)

- vlastník: CESNET

- forma měření spotřeby: dle nominálního max. příkonu – varianta 2 (viz odst. 3.2.2. níže)

Dohodnutá cena na základě odst. 3.3.1.:	2.000,- Kč bez DPH/měsíc

| Název zařízení | inv. č. CESNET | výr. č. | Nominální max. spotřeba |
| --- | --- | --- | --- |
| Battery pack |  |  | 0 W |
| Nominální max. spotřeba celkem |  |  | 0 W |

  - Rack 5

- (částečně využívaný)

- vlastník: TUL

- forma měření spotřeby: dle nominálního max. příkonu – varianta 2 (viz odst. 3.2.2. níže)

Dohodnutá cena na základě odst. 3.3.1.:	50,- Kč bez DPH/měsíc

| Název zařízení | inv. č. CESNET | výr. č. | Nominální max. spotřeba |
| --- | --- | --- | --- |
| CISCO 2621 (1 U) |  | JAC0538A10W | 75 W |
| Nominální max. spotřeba celkem |  |  | 75 W |

  - Další zařízení

- Baterie na zemi vedle racku 5: UPS APC SMART-UPS 5000XL RACK-MOUNT

- výr.  číslo: SYS0520220127

- vlastník: CESNET

Dohodnutá cena na základě odst. 3.3.1.:	50,- Kč bez DPH/měsíc

Seznam může být aktualizován oprávněnými osobami na základě změnového předávacího protokolu (dle vzoru uvedeného v příloze č. 2 smlouvy).

- Specifikace poskytovaných služeb

Místní péče

  - Organizace se k naplnění obsahu spolupráce dle této smlouvy zavazuje zajistit místní péči (tzv. „remote hands“) o Zařízení CESNET. Místní péči se rozumějí zejména následující činnosti:

- technická asistence

- odstraňování výpadků a závad

- vypnutí/zapnutí zařízení

- vyjmutí/vložení modulárních komponent zařízení

- vyjmutí/vložení transceiveru, případně jiných zařízení

- vizuální kontrola kabeláže (optické i metalické)

- použití zařízení pro optické měření signálu

- vizuální kontrola, informace o stavu zařízení

- součinnost při instalaci Zařízení CESNET

- přijmutí zásilky s náhradními díly

- součinnost při inventurách Zařízení CESNET

  - V době od 7:30 – 18:00 hod. v pracovní dny (doba obsluhy) zajišťují místní péči a provoz Zařízení CESNET pracovníci Organizace, přítomní v místě umístění tohoto zařízení.

  - Ve zbývajícím čase Organizace zajišťuje pohotovost a zásahy na vyžádání CESNET. Organizace zajišťuje místní péči tak, aby odstraňování poruch a obnovování provozu Zařízení CESNET bylo zahájeno v době obsluhy do 45 minut, mimo tuto dobu do 180 minut, a to od zjištění poruchy nebo jejího oznámení pracovníky CESNET.

  - Organizace zajistí místní péči prostřednictvím pracovníků disponujících dostatečnými znalostmi v oboru ICT a s dostatečnou praxí v oboru. Zejména je potřebná znalost umístění jednotlivých zařízení, přístupu k nim, napájení, znalost obnovení chodu (restart). Upřesnění výčtu uvedených činností je oprávněn stanovit odpovědný pracovník CESNET.

  - Zásahem se rozumí cesta na pracoviště a zpět a nezbytná pracovní činnost, směřující k obnovení provozu, pokud byly vyžádány v době pohotovosti.

  - Kontakty pro komunikaci pro účely hlášení a řešení zásahů jsou uvedeny v následující tabulce:

| CESNET | Organizace |
| --- | --- |
| V době obsluhy i mimo dobu obsluhy - Pracoviště stálé služby | V době obsluhy i mimo dobu obsluhy |
| Telefon: xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx | Telefon: xxxxxxxxxxxxxxxxx |
| E-mail: xxxxxxxxxxxxxxx | E-mail: xxxxxxxxxxxx |

  - CESNET na požádání Organizace telefonicky potvrdí nutnost odstranění poruchy pověřenou osobou na tel. čísle Pracoviště stálé služby CESNET (viz tabulka v odst. 2.6.).

  - Organizace se dále v rámci místní péče zavazuje umožnit v době obsluhy přístup k Zařízením CESNETu subjektům a osobám, které CESNET pověřilo

    - instalací a údržbou Zařízení CESNETu,

    - zabezpečováním provozu a odstraňováním závad nad nad rámec místní péče,

    - evidováním stavu majetku CESNETu,

V případě nutnosti neodkladného zásahu pracovníků CESNET nebo CESNETem pověřených jiných osob umožní Organizace těmto osobám přístup k Zařízení CESNETu bez zbytečného odkladu, nejpozději však v době obsluhy do 45 minut, mimo tuto dobu do 180 minut od vyžádání.

- Cena

  - CESNET bude Organizaci hradit:

    - cenu za spotřebovávanou elektrickou energii a související náklady (klimatizace, osvětlení apod.);

    - cenu za využití prostor Organizace;

    - cenu za služby poskytované Organizací (remote hands).

  - Cena za spotřebovávanou elektrickou energii

Smluvní strany se dohodly na následujících pravidlech:

    - Varianta 1 – k zařízení CESNET existuje dedikovaný (podružný) elektroměr:

      - Organizace bude elektřinu přeúčtovávat v poměru 1/1 na základě ceny elektřiny od dodavatele Organizace.

      - Skutečná spotřeba bude určena vždy na základě odečtů z elektroměru (elektroměrů) dedikovaných k Zařízení CESNET.

      - Skutečná spotřeba bude vynásobena koeficientem: 1,3; tento koeficient zahrnuje veškeré související náklady (zejm. na podpůrné systémy – chlazení, klimatizace, apod.).

    - Varianta 2 – k zařízení neexistuje dedikovaný (podružný) elektroměr:

      - Organizace bude CESNETu účtovat za elektrickou energii cenu na základě ceny elektřiny od dodavatele Organizace a spotřeby za účtované období vypočtené podle vzorce:

Účtovaná spotřeba (kWh) = součet maximálních jmenovitých příkonů všech zařízení CESNET (kW) x koeficient 0,7 x délka účtovaného období (h)

Uvedený vzorec odráží průměrnou spotřebu zařízení CESNET a zároveň zahrnuje veškeré související náklady (zejm. na podpůrné systémy – chlazení, klimatizace, apod.).

  - Cena za využití prostor Organizace

    - Smluvní strany se dohodly na ceně ve výši 2000,- Kč bez DPH/měsíc za jeden celý rack. V případě nevyužití celého racku Organizace CESNETem (včetně sdílení racku s Organizací či třetí osobou) se smluvní strany dohodly na ceně 50,- Kč bez DPH/měsíc za každé rezervované 1U místo.

  - Cena za služby poskytované Organizací (remote hands)

    - Smluvní strany se dohodly na ceně 800,- Kč bez DPH za hodinu práce pracovníků Organizace. Cena se účtuje za každou započatou půlhodinu práce.

  - Přehled cenových položek je uveden v následující tabulce:

|  | Kč bez DPH |
| --- | --- |
| Cena za poskytnuté prostory | - 2 000,-/měsíc/rack a/nebo - 50,-/měsíc/každý rezervovaný 1U prostor v racku Organizace |
| Cena za spotřebovanou elektrickou energii | - dle skutečné spotřeby, vynásobené koeficientem 1,3 a/nebo - dle součtu jmenovitých max. příkonů všech zařízení CESNET, vynásobené koeficientem 0,7 |
| Cena za služby poskytované Organizací podle části 2. Této přílohy | 800,-/ hodina práce (účtováno za každou započatou půlhodinu práce) |