ZMĚNOVÝ LIST

Název akce

Stavební úpravy 1. PP až 3. NP budova A,

ÚSMH AV ČR v. v. i, V Holešovičkách 94/41, Praha 8

# Z m ě n o v ý   l i s t  č. 1

Odkaz na dokumenty, v nichž je vznik a řešení změny popsáno

Zápisy z KD stavby č. 1 až 6.

Popis předmětu změnového listu, jeho příčin a zdůvodnění:

Stavební a další úpravy

místnost č. 004 	– 	odtěžení podkladní zeminy

- odbourání podkladních betonových mazanin

- změna v založení šachty VZT

- vytvoření vsakovací jímky a odčerpávání spodních vod

- zaslepení a demontáž stávajícího litinového potrubí

- Změna realizačních nákladů

Rekapitulace nákladů na změnový list:

C e l k e m			288.427,43 Kč + 60.569,76 Kč DPH,  celkem  348.997,19 Kč

Původní náklady dle SoD: 		8.740.804,18 Kč + 1.835.568,88 Kč DPH,

tj. celkem 10.576.373,06 Kč

Náklady dle ZL 1 (viz příloha):	288.427,43 Kč + 60.569,76 Kč DPH,

tj. celkem   348.997,19 Kč

Nové náklady 			9.029.231,61 Kč + 1.896.138,64 Kč DPH,

tj. celkem 10.925.370,25 Kč

- Změna termínu realizace:

Termín dokončení všech stavebních prací a dodávek se nemění.

### Zhotovitel:   PROFIS B&B   			         Stavební dozor ÚSMH AV ČR

### Za projektanta:	ing.arch.Petr Babák

Změnový list je vyhotoven ve čtyřech provedeních a nabývá účinnosti schválením všech zúčastněních stran.

Datum:     	15. 10. 2019

Zpracoval:	Kočí Jiří

Příloha: položkový rozpočet