|  |  |
| --- | --- |
|  | NABÍDKA č. \_ 20191016 |
| Zákazník / Příjemce: | Kontaktní osoba: |
| ZOO Liberec | xxx |

Ref.: požadavek zákazníka, obhlídka místa realizace

Specifikace nabídky:

Optický propoj Divizna

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Položka | Jedn. | Počet | Materiál  cena / mj cena celkem | | Montáž  cena / mj cena celkem | | CELKEM cena bez DPH |
| ELEKTROINSTALAČNÍ MATERIÁL A PRÁCE | | | | | | | |
| Optický kabel SM12vl. Drop | m | 400 | 23,00 | 9 200,00 | 0,00 | 0,00 | 9 200,00 |
| Coupling SM | ks | 16 | 31,00 | 496,00 | 0,00 | 0,00 | 496,00 |
| Pigtal SM/SC | ks | 16 | 121,00 | 1 936,00 | 0,00 | 0,00 | 1 936,00 |
| Kazeta s hřebínky | ks | 3 | 187,00 | 561,00 | 0,00 | 0,00 | 561,00 |
| Ochrana sváru | ks | 20 | 6,00 | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 120,00 |
| Optická vana | ks | 2 | 1 150,00 | 2 300,00 | 0,00 | 0,00 | 2 300,00 |
| Kotva pro drop kabel | ks | 10 | 65,00 | 650,00 | 0,00 | 0,00 | 650,00 |
| Trubka ohebná pr. 13mm | m | 50 | 5,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 |
| Optický patch kabel SM SC/PC |  |  |  |  |  |  |  |
| 2m | ks | 4 | 293,00 | 1 172,00 | 0,00 | 0,00 | 1 172,00 |
| Napájecí panel do Racku | ks | 1 | 983,00 | 983,00 | 0,00 | 0,00 | 983,00 |
| Pronájem plošiny | ks | 1 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| RACK 12U 600/500 | ks | 1 | 3 800,00 | 3 800,00 | 0,00 | 0,00 | 3 800,00 |
| Spojovací materiál | kpl | 1 | 1 300,00 | 1 300,00 | 0,00 | 0,00 | 1 300,00 |
| Elektroinstalační práce | kpl | 1 | 0,00 | 0,00 | 19 600,00 | 19 600,00 | 19 600,00 |
| Měření | kpl | 1 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| Doprava a příprava zakázky | ks | 1 | 0,00 | 0,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 |
| CELKEM NABÍDKOVÁ CENA |  |  |  | 27 768,00 |  | 21 800,00 | 49 568,00 |

Poznámky:

Platební podmínky:  
Termín dodání:  
Záruka:

Platnost nabídky :  
Datum vystavení:

Fakturace po dokončení a předání díla, splatnost 14 dní ode dne vystavení

faktury

dle dohody

24 měsíců komponenty, 20 let systémová  
1 měsíc od data vystavení  
16.10.2019

Vystavil: xxx tel. xxx

za

NET-SYSTEM s.r.o.

Gen. Svobody 112/50, 46001 Liberec