**Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 2/2018**

uzavřený ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném a účinném znění (dále jen „občanský zákoník“)

I. SMLUVNÍ STRANY

**OBJEDNATEL**  Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Sušice, U Kapličky 761

se sídlem: U Kapličky 761, 342 01 Sušice

IČ: 00077615

DIČ: CZ00077615

zastoupený: Ing. Jaromírem Kolářem, ředitelem

K podpisu smlouvy oprávněn: Ing. Jaromír Kolář, ředitel

bankovní spojení:

dále jen („objednatel“)

a

**ZHOTOVITEL**  ALDAST, spol.s r.o.

zapsaný v OR vedeném krajským soudem v Č. Budějovicích, oddíl C, vložka 1255

se sídlem: Heydukova 152, 386 01 Strakonice

zastoupený: Jiřím Podskalským, jednatelem

IČ: 45023140

DIČ: CZ45023140

bankovní spojení:

autorizovaná osoba pověřená vedením stavby:

dále jen („zhotovitel“)

Tímto **Dodatkem č. 2** ke smlouvě o dílo č. 2/2018,dále jen **Dodatek**,se mění a doplňuje ustanovení čl. **III. ROZSAH PŘEDMĚTU PLNĚNÍ** takto:

Znění **čl. III** **ROZSAH PŘEDMĚTU PLNĚNÍ odst. 3. 1** **se mění takto:**

Původní text:

SO02 - Součástí akce je i instalace fotovoltaického systému o výkonu 30 kWp na střechu objektu haly dílen včetně střídače a vizualizace.

Konstrukční systém je řešen za pomocí systému komponentů a profilů pro montáž na trapézovou konstrukci střešního pláště. Konstrukci budou tvořit hliníkové nosné profily, připevněné přímo na střešní krytinu pomocí kotvících prvků s ochranou před vniknutím vody z kotevních prvků.

**FVS sestává ze 105 kusů monokrystalických FV panelů o výkonu 285 Wp a jeden třífázový souměrný střídač o jmenovitém výstupním výkonu 27,6 kW.** Použitý střídač musí být vybaven vnitřním zařízením pro sledování kvality a stavu sítě s přiřazeným spínacím (vypínacím) prvkem v souladu s platnými pravidly provozování distribučních soustav, přílohy č. 4 připojovacích podmínek (PPDS).

Nový text:

**FVS sestává ze 110 kusů monokrystalických FV panelů o výkonu 270 Wp a jeden třífázový souměrný střídač o jmenovitém výstupním výkonu 33 kW.**

Ostatní znění čl. III . Rozsah předmětu plnění zůstává v platnosti.

**ČL.** **XVIII. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ** se doplňuje:

Dodatek č. 2 je vyhotoven a podepsán oběma stranami v elektronické podobě.

Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti podpisem tohoto Dodatku posledním z účastníků a účinnosti uveřejněním v registru smluv.

Smluvní strany této smlouvy prohlašují, že si tento Dodatek č. 2 před jeho podpisem přečetly, že představuje projev jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojují své podpisy.

Ostatní ustanovení zůstávají beze změn.

V Sušici dne: Ve Strakonicích dne:

za objednatele: za zhotovitele:

........................................... ...........................................

Ing. Jaromír Kolář Jiří Podskalský

ředitel jednatel