|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Položkový rozpočet**  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Stavba : | **201900036 ZUŠ umělecká podlaha** |   | Rozpočet: | 201900036 |   |  |  |  |  |
| Objekt : | **01 podlaha** |   | ZUŠ umělecká podlaha |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč) | hmotnost / MJ | hmotnost celk.(t) | dem.hmot / MJ | dem. hmot. celk.(t) |
| **Díl:** | **63** | **Podlahy a podlahové konstrukce** |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 1 | 631312711R00 | Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 25/30 (B 30) | m3 | 12,60 | 3 475,00 | 43 785,00 | 2,45329 | 30,91145 |   |   |
| 2 | 631362021R00 | Výztuž mazanin svařovanou sítí z drátů Kari | t | 0,10 | 21 710,00 | 2 171,00 | 1,06625 | 0,10662 |   |   |
|   | ***Celkem za*** | ***63 Podlahy a podlahové konstrukce*** |   |   |   | **45 956,00** |  | **31,01808** |  |  |
| **Díl:** | **8** | **Trubní vedení** |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 3 | 898936811U00 | Kanalizační šachta | kpl | 1,00 | 4 550,00 | 4 550,00 | 2,52406 | 2,52406 |   |   |
|   | ***Celkem za*** | ***8 Trubní vedení*** |   |   |   | **4 550,00** |  | **2,52406** |  |  |
| **Díl:** | **96** | **Bourání konstrukcí** |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 4 | 961044111R00 | Vyčištění suti | m3 | 0,60 | 2 550,00 | 1 530,00 |   |   | -2,00000 | -1,20000 |
|   | ***Celkem za*** | ***96 Bourání konstrukcí*** |   |   |   | **1 530,00** |  |  |  | **-1,20000** |
| **Díl:** | **97** | **Prorážení otvorů** |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 5 | 28697077.A | Poklop zápachový DN 315 B 125 G + klip | kus | 1,00 | 1 850,00 | 1 850,00 | 0,02429 | 0,02429 |   |   |
|   | ***Celkem za*** | ***97 Prorážení otvorů*** |   |   |   | **1 850,00** |  | **0,02429** |  |  |
| **Díl:** | **99** | **Staveništní přesun hmot** |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 6 | 999281111R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m  | t | 33,57 | 752,00 | 25 241,95 |   |   |   |   |
|   | ***Celkem za*** | ***99 Staveništní přesun hmot*** |   |   |   | **25 241,95** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |