Krycí list rozpočtu
Název stavby:	Oprava havarijního stavu	Objednatel:	Západočeské mužem v Plzni	IČ/DIČ:		
Druh stavby:	Nám. J,Urbana 141 Rokycany	Projektant:	Ing. Jaromír Fořt	IČ/DIČ:		
Lokalita:	Sklepy	Zhotovitel:	ZOLT CZ spol. s r.o.	IČ/DIČ:	27989208	
Začátek výstavby:		Konec výstavby:	Položek:	33	
JKSO:		Zpracoval:	Drnec	Datum:	2019	
Rozpočtové náklady v Kč
A	Základní rozpočtové náklady	0	Doplňkové náklady	Q Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	29 955,07	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0,00	
	Montáž	80 877,03	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00	
PSV	Dodávky	1 054,75	Kulturní památka	0,00	Llzemní vlivy	0,00	
	Montáž	13 769,56			Provozní vlivy	0,00	
"M"	Dodávky	0,00			Ostatní	0,00	
	Montáž	0,00			NUS z rozpočtu	0,00	
Ostatní materiál	0,00					
Přesun hmot a sutí	15 762,54					
ZRN celkem	141 418,95	DN celkem	0,00	NUS celkem	0,00	
	DN celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.	0,00	
		ORN celkem	0,00	
	ORN celkem z obj.	0,00	
Stránka 1 z 1

Stavební rozpočet - rekapitulace
Název stavby: Druh stavby: Lokalita: Zpracoval:	Oprava havarijního stavu Nám. J.Urbana 141 Rokycany Sklepy Drnec	Objednatel: Projektant: Zhotovitel: Zpracováno dne	Západočeské mužem v Plzni Ing. Jaromír Fořt ZOLT CZ spol. s r.o.
8/2019			
Objekt	IKód	IZkrácený popis	I Náklady (Kč)-	dodávka | Náklady (Kč)	- Montáž | Náklady (Kč) - celkem I	Celková hmotnost (t) |]	
	12	Odkopávky a prokopávky		0,00	3 349,12	3 349,12	4,29	
	16	Přemístění výkopku		0,00	2 649,72	2 649,72	4,29	
	31	Zdi podpěrné a volné		18 870,84	44 030,96	62 901,80	8,83	
	767	Konstrukce tesařské		6 503,16	16 914,80	23 417,96	0,00	
	12	Stropy a stropní konstrukce (pro pozemní stavby)		3 421,91	2 305,69	5 727,60		
	64	Výplně otvorů		99,15	906,85	1 006,00	0,05	
	781	Obklady (keramické)		593,46	9 057,04	9 650,50	0,05	
	784	Malby		362,14	1 155,96	1 518,10	0,01	
	90	Hodinové zúčtovací sazby (HZS)		0,00	1 197,75	1 197,75	0,00	
	96	Bourání konstrukcí		1 159,15	10 312,09	11 471,24	6,38	
	H01	Budovy občanské výstavby		0,00	2 766,62	2 766,62	95,91	
	SO	Na skládce skládkovné		0,00	6 508,58	6 508,58	10,67	
	S	Přesuny sutí		0,00	3 253,96	3 253,96	0,00	
	OR	Ostatní a režie		0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	
				jCelkem:		141 418,951		
		HSV		29 955,07	80 877,03	110 832,09		
		PSV		1 054,75	13 769,56	14 824,32		
		„M“				0,00		
		Ostatní materiál				0,00		
		Přesuny hmot a suti			15 762,54	15 762,54	141 418,95	
Stránka 1 z 1

Stavební rozpočet
Název stavby:	Oprava havarijního stavu		Doba výstavby:			Objednatel:	Západočeské mužem v Plzni		
Druh stavby:		Nám. J.Urbana 141 Rokycany		Začátek výstavby:		Projektant:	Ing. Jaromír Fořt			
Lokalita:		Sklepy		Konec výstavby:		Zhotovitel:	ZOLT CZ spol. s r.o.		
JKSO:				Zpracováno dne:	8/2019	Zpracoval:	Drnec			
Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis	M.j.	Množství	Jednot.	Náklady (Kč)	Hmotnost (t)	Cenová	
			Rozměry			cena (Kč)	Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot. I Celkem	soustava	
Sklepy		
	.i22 v 'u;:-	12 ;■	Odkopávky a prokopávky	.			0,00	3 349,12	3 349,12	á 39		
1		122201102R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3 ručně	m3	0,30	863,90	0,00	259,17	259,17	1,60	0,48	RTS 11/2018	
2		122201109R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3 ručně	m3	2,38	1 298,30	0,00	3 089,95	3 089,95	1,60	3,81	RTSII/2018	
		Přemístěni výkopku	V		0,00	2 649,72	2 649,72	4,29	- *	
3		161101105R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 ručně do 10,0 m	m3	2,68	567,90	0,00	1 521,97	1 521,97	1,60	4,29	RTSII/2018	
4		1611O16O1R0O	Vytažení výkopku z pod základů ručně, hor 1-4, hl.do 2 rr m3	2,68	378,00	0,00	1 013,04	1 013,04	0,00 0,00	RTS 11/2018	
5		162201102ROO	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m	m3	2,68	42,80	0,00	114,70	114,70	0,00 0,00	RTS 11/2018	
	» i* JL*	31 »íjT, 2\i2	Zdí podpěrné a volné	i'!:.:..:,		v.. 22			18 870,84	44 030,96	62 901,80	8,83	•’ i	
6		317234410R00	Zdivo nosné kamenné na MVC	m3	4,82	5 218,00	12 006,70	13 144,06	25 150,76	1,82	8,77	RTS 11/2018	
7		319201315R00	Zdivo kleneb z cihel, tl. 140 mm na MVC	m2	5,40	6 833,10	6 239,24	30 659,50	36 898,74	0,01	0,04	RTSII/2018	
8		319211311R00	Vytmelení zdivá těsnicí maltou, spotř.do 10 kg/m2	m2	1,80	473,50	624,91	227,39	852,30	0,01 0,02	RTSII/2018	
	767	Konstrukce tesařské		" •! * £»	6 503,16	16 914,80	23 417,96	0,31	RTSII/2018	
9		767211111R00	Dodávka stavebního řeziva dle výpisu PD	m3	0,68	8 387,00	5 703,16	ó,oo	5 703,16	0,45	0,31	RTSII/2018	
10		767425161R00	Montáž podp. kce. pomocné	m	84,00	183,20	0,00	15 388,80	15 388,80	0,00 0,01	RTS 11/2018	
11		767425161R00	Úprava kce - vent, otvor s žaluz. a síťkou 100x450	ks	1,00	1 050,00	800,00	250,00	1 050,00	0,00 0,00	RTS 11/2018	
12		767225110R00	Spojovací prostředky	kpl	1,00	1 276,00	0,00	1 276,00	1 276,00	0,00 0,00	RTS 11/2018	
	■ť* „? v'i.' ,	41	Stropy a stropní konstrukce (pro pozemní stavby)				3 421,91	2 305,69	S 727,60	0,53		
13		411117511R00	Strop desky PZD, tl 8 cm, dl 2,4 m	m2	2,40	2 386,50	3 421,91	2 305,69	5 727,60	0,22	0,53	RTS 11/2018	
t ":;v>	y- s	64	Výplně otvorů					99,15	906,85	1 006,00	0,05	:' 2 i	
14		642944121R00	Osazeni ocelových zárubní dodatečné do 2,5 m2	kus	1,00	1 006,00	99,15	906,85	1 006,00	0,05	0,05	RTSII/2018	
-
*«*■ vi		767	Konstrukce zámečnické				593,46	9 057,04	9 650,50	0,05		
15		767411014R00	D+M Dveře kovové, mřížové 90/197, s petlicí	kus	1,00	8 267,00	459,95	7 807,05	8 267,00	0,05	0,05	RTSII/2018	
16		786711904R00	Ventil, mřížka s úhel. rámem, síťka, 150x300	kus	1,00	1 383,50	133,52	1 249,98	1 383,50	0,00 0,00	RTS 11/2018	
t;?		784	Malby				362,14	1 155,96	1 518,10	n A4	...	.„v-. -	•,	
17		784111101R00	Penetrace podkladu pro nátěr 1 x	m2	19,00	25,10	197,22	279,68	476,90	0,00 0,00	RTSII/2018	
18		784115312R00	Malba vápená bílá, bez penetrace, 2 x	m2	19,00	54,80	164,92	876,28	1 041,20	0,00 0,00	RTS 11/2018	
		90 r..	-	Hodinové zúčtovací sazby (HZS)			0,00	1 197,75	1 197,75	0,00	. 'rt •*.	
19		900	R01	HZS	h	1,50	356,00	0,00	534,00	534,00	0,00 0,00	RTS 11/2018	
20		900	R03	HZS	h	1,50	442,50	0,00	663,75	663,75	0,00 0,00	RTS 11/2018	
	96 ~	Bourání konstrukci	■v .			1 159,15	10 312,09	11 471,24	6,38	“í **'.	— i—. icv yy ~7*' •'	
21		962022391R00	Bourání zdivá kamenného na MVC	m3	0,29	1 056,40	9,38	296,97	306,36	2,50	0,73	RTSII/2018	
22		962025151R00	Bourání zdivá kamenného, průrazy	m3	1,50	2 519,80	430,26	3 349,44	3 779,70	2,51	3,76	RTSII/2018	
23		962031116R00	Bourání zdivá kleneb z cihel, tl. 140 mm	m2	5,40	1 287,00	719,51	6 230,29	6 949,80	0,32	1,73	RTS 11/2018	
24		967021112R00	Přisekání rovných ostění zdí kamenných, smíšených	m2	2,20	197,90	0,00	435,38	435,38	0,08	0,17	RTS 11/2018	
Stránka 1 z 2

X .'■>	-7 so,., __	Na skládce skládkpyné;	-' 7jJr-XT'7	
25	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	
26	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	
27	979087113R00	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky	
28	979093111R00	Uložení suti na skládku	
", * f p V	H01 .	~	Budovy občanské výstavby	' ”* 'YV:	
29	998011002R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	
; •iu£timaS>	7 >7's 7-7"'7'	Přesuny sutí '	. "V	
30	979082113Ř00	Vodorovná doprava suti po suchu do 1000 m	
31	979082121R00	Příplatek k přesunu hmot do 50m nakládky ručně	
f ‘	y * ,	' OR '	' '	Ostátňf+ režie" 	't.t - - •	
32	R00	Vedlejší náklady v % odhad	
33	597813631	Mimostaveništnl doprava	
t
t
t
t

t
t
%
klp.
Poznámka:
	■Ä-,	'} c	7. o,oo	6 508,58	6 508,58		10,67		
10,67	39,00	0,00	416,01	416,01	0,00	0,00	RTSII/2018	
106,70	22,00	0,00	2 347,40	2 347,40	0,00	0,00	RTS 11/2018	
10,67	71,00	0,00	757,57	757,57	0,00	0,00	RTS 11/2018	
10,67	280,00	0,00	2 987,60	2 987,60	0,00	10,67	RTS 11/2018	
-	...		i 70,00 .	2 766,62	2 766,62		95,91	...... . r. . . ^	
9,79	282,50	0,00	2 766,62	2 766,62	9,79	95,91	RTSII/2018	
	... *. ,w.	, 7\„:7 ’.v	-	0,00	3 253,96	3 253,96	.. r	,0,00	’ • '' •:	
10,67	288,00	0,00	3 072,96	3 072,96	0,00	0,00	RTS II / 2018	
1,00	181,00	0,00	181,00	181,00	0,00	0,00	RTS 11/2018	
*	1	-i,	i	.«Ml	*	. 0,00	6 000,00	6 000,00		0,QÓ		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 11/2018	
1,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	RTS 11/2018	
	Celkem:		141 418,95				
Stránka 2 z 2

Krycí list rozpočtu
Název stavby:	Oprava havarijního stavu	Objednatel:	Západočeské mužem v Plzni	IČ/DIČ:		
Druh stavby:	Nám. J.Urbana 141 Rokycany	Projektant:	Ing. Jaromír Fořt	IČ/DIČ:		
Lokalita:	Rokycany	Zhotovitel:	ZOLT CZ spol. s r.o.	IČ/DIČ:	27989208	
Začátek výstavby:		Konec výstavby:	Položek:	37	
JKSO:	Přízemí	Zpracoval:	Drnec	Datum:	8/2019	
Rozpočtové náklady v Kč
A	Základní rozpočtové náklady	0	Doplňkové náklady	Q Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	34 444,07	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0,00	
	Montáž	79 549,07	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00	
PSV	Dodávky	3 860,33	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0,00	
	Montáž	11 692,69			Provozní vlivy	0,00	
"SVÍ”	Dodávky	0,00			Ostatní	0,00	
	Montáž	0,00			NUS z rozpočtu	0,00	
Ostatní materiál	0,00					
Přesun hmot a sutí	40 532,69					
ZRN celkem	170 078,86	DN celkem	0,00	NUS celkem	0,00	
	DN celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.	0,00	
		ORN celkem	0,00	
	ORN celkem z obj.	0,00	
Základ 0%	0,00		
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00	Celkem bez DPH	170 078,86	
Základ 21%	170 078,86	DPH 21%	35 716,56	Celkem včetně DPH	205 795,42	
Projektant	Objednatel		

Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis		
Poznámka:
i3 111 641
Stránka 1 z 1

Stavební rozpočet - rekapitulace
Název stavby:	Oprava havarijního stavu	Objednatel:	Západočeské mužem v Plzni	
Druh stavby:	Nám. J.Urbana 141 Rokycany	Projektant:	Ing. Jaromír Fořt	
Lokalita:	Rokycany	Zhotovitel:	ZOLT CZ spol. s r.o.	
Zpracoval:	Dmec	Zpracováno dne:	8/2019	
Obiekt	(Kód	IZkrácený popis	Náklady (Kč) - dodávka	I Náklady (Kč) - Montáž I Náklady (Kč) - celkem I Celková hmotnost (t)	
12	Odkopávky a prokopávky	0,00	8 474,86	8 474,86	15,70	
16	Přemístění výkopku	0,00	4 128,05	4 128,05	15,70	
31	Zdi podpěrné a volné	3 583,37	4 015,33	7 598,69	1,54	
767	Konstrukce tesařské	14 398,90	51 237,50	65 636,40	0,00	
60	Omítky ze suchých směsi	4 831,63	9 431,57	14 263,20	0,82	
63	Podlahy a podlahové konstrukce	11 558,07	9 732,03	21 290,09	10,87	
776	Podlahy povlakové	0,00	1 158,00	1 158,00	0,01	
767	Konstrukce zámečniské	53,97	916,03	970,00	0,10	
784	Malby	223,00	711,83	934,83	0,00	
90	Hodinové zúčtovací sazby (HZS)	0,00	3 511,75	3 511,75	0,00	
96	Bourání konstrukci	72,11	1 073,13	1 145,24	1,31	
H01	Budovy občanské výstavby	0,00	435,05	435,05	2,37	
SO	Na skládce skládkovné	0,00	19 196,39	19 196,39	32,70	
S	Přesuny sutí	0,00	15 336,30	15 336,30	0,00	
OR	Ostatní a režie	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	
HSV	iCelkem:
34 444,07	79 549,07	170 078,85[
113 993,15		
PSV	3 860,33	11 692,69	15 553,02		
„M"
Ostatní materiál Přesuny hmot a sutí		40 532,69	0,00 0,00 40 532,69	170 078,85	
Stránka 1 z 1

Stavební rozpočet
Název stavby:	Oprava havarijního stavu		Doba výstavby:			Objednatel:	Západočeské mužem v Plzni				
Druh stavby:		Nám. J.Urbana 141 Rokycany		Začátek výstavby:		Projektant:	Ing. Jaromír Fořt					
Lokalita:		Rokycany		Konec výstavby:		Zhotovitel:	ZOLT CZ spol. s r.o.				
JKS	0:		Přízemí		Zpracováno dne:	8/2019	Zpracoval: ■	Drnec					
C	Objekt	Kód	Zkrácený popis	M.j.	Množství	Jednot.	Náklady (Kč)	Hmotnost (t)	Cenová	
			Rozměry			cena (Kč)	Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	soustava	
í, 7-	, V. ^ -	12	Odkopávky.a prokopávky			-•	. .-č'"''- •	\	0,00	8 474,86	8 474^86	.i';..'		15,70		
1		122201102R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3 ručně	m3	9,81	863,90	0,00	8 474,86	8 474,86	1,60		15,70	RTSH/2018	
i ■ '' »■*	J:	16;	Přemístěni výkopku	...		,	■- V-'	«-V*- -	0,00	4128,05	4 128,05	.;	... ....	T.,- ;	.	.—yy-	15,70		
2		161101601R00	Vytažení výkopku z pod základů ručně, hor 1-4, hl.do 2 rr m3	9,81	378,00	0,00	3 708,18	3 708,18	1,60		15,70	RŤS 11/2018	
3		162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m	m3	9,81	42,80	0,00	419,87	419,87	0,00		0,00	RTSII/2018	
	ÚSiAjtŠ.V	31	Zdi podpěrné a volné	^	<*	’'■‘yv			3 583,37	4 015,33	7 598,69	'V	i"	1,54	* 		' ‘ ' ’ ■	
4		317231614RT2	Zdivo klenbových pásů ti. 140mm na MVC	m3	0,90	7 459,99	3 273,51	~3 440.48	6 713,99	1,67		1,50	RTSII/2018	
5		319201315R00	Vyrovnání zdivá pod omítku maltou ze SMS ti. 10 mm	m2	4,20	143,00	101,56	499,04	600,60	0,01		0,03	RTS 11/2018	
6		319211311R00	Vytmelení zdivá těsnicí maltou, spotř.do 10 kg/m2	m2	0,60	473,50	208,30	75,80	284,10	0,01		0,01	RTS 11/2018	
	„"Li» .v: '.y,	767	ÍiS	Konstrukce tesařské	"HH' ' •	v*'-,	:		14 398,90	51 237,50	65 636,40		y y	0,00	RTSII/2018	
7		767211111R00	Dodávka stavebního řeziva dle výpisu PD	m3	0,30	8 300,00	2 490,00	0,00	2 490,00	0,45		0,14	RTS 11/2018	
8		767425161R00	Montáž podpůrné kce. pomocné	m	102,00	188,20	0,00	19 196,40	19 196,40	0,00		0,01	RTS 11/2018	
9		767425161R00	Demontáž podlah prkenných P+D	m2	60,00	94,60	0,00	5 676,00	5 676,00	0,00		0,00	RTS 11/2018	
10		767425161ROO	Montáž podlah prkených tes. + truhl.	m2	60,00	368,30	0,00	22 098,00	22 098,00	0,00		0,00	RTS 11/2018	
11		767425161R00	Dodávka podlah prkených nových z 30%	m2	20,00	411,80	8 236,00	0,00	8 236,00	0,00		0,00	RTS 11/2018	
12		767425161 ROO	D+MT záktyt. lišt dřevěných	m	22,00	238,50	3 672,90	1 574,10	5 247,00	0,00		0,00	RTS 11/2018	
13		767225110R00	Spojovací prostředky pro kce tesařské	kpl	' 1,00	2 693,00	0,00	2 693,00	2 693,00	0,00		0,00	RTSII/2018	
	60
. * *-..*•	Omítky ze suchých směsí		.,,	'■	•> * i		4 831,63	9 431,57	14 263,20		vvt. •-	» V	W	0,82	- ...	
14		601011112RT3	Oprava trhlin om. jemnozrných Hasit 645 ručně	m2	14,40	345,50	1 507,54	3 467,66	4 975,20	0,03		0,40	RTS 11/2018	
15		6O1O11141RO0	Očištění podkladů stěn pro omítky jemnozrné	m2	14,40	154,00	313,92	1 903,68	2 217,60	0,00		0,04	RTSII/2018	
16		602011112RT3	Omítka jádrová Hasit 260, ručně	m2	14,40	270,00	1 291,82	2 596,18	3 888,00	0,03		0,37	RTSII/2018	
17		601011141R00	Štuk na stropech Hasit 033 ručně	m2	14,40	221,00	1 718,35	1 464,05	3 182,40	0,00		0,04	RTSII/2018	
	Podlahy a podlahové konstrukce		H'-*..-.. ■		11 558,07	9 732,03	21 290,09	- v. ~nt»rw: ..■-■vr;-.		10,87		
18		631581111R00	Doplnění násypů Liapor o ploše do 100 m2	m3	9,06	2 349,90	11 558,07	9 732,03	21 290,09	1,20		10,87	RTS 11/2018	
.’ ' i.'-.	£: r. . .; * L;	776	Podlahy povlakové	:_ 			■' * y W'.	0,00	1 158,00	1 158,00	.«• •	; f ,	Ví^c.	0,01	— 'Pij	
19		776521100RT1	Odstranění podlah z pásů PVC na Chemopren	m2	30,00	38,60	0,00	1 158,00	1 158,00	0,00		0,01	RTSII/2018	
	s£	767	Konstrukce zámečnické		• y • ' ’ , •,	V j' 3.,'“	53,97	916,03	970,00	“ y-yy..?r;	;.v^ r-T-.	0,10	~'*"v.■.	
20		767411014R00	Ocel. táhlo tyčové D16, vč. Kotevních prvků	kus	2,00	485,00	53,97	916,03	970,00	" 6,05		0,10	RTSII/2018	
Q-Ě.		TM,' V.;.Z	Wlalbv		i--:		223,00	711,83	934,83	;'Jv\	' 'n • ‘	JSříSi	0.00	
21		784111101R00	Penetrace podkladu nátěrem 1 x	m2	11,70	25,10	121,45	172,22	293,67	0,00		0,00	RTSII/2018	
22		784115312R00	Malba vápená, bílá, bez penetrace, 2 x	m2	11,70	54,80	101,56	539,60	641,16	0,00		0,00	RTS 11/2018	
	st:,. i	Hodinové zúčtovací sazby (HZS)			0,00	3 511,75	3 511,75	■	i	1	«.	«-•i--»»,.-	0,00		
23		900	R01	HZS	h	8,00	356,00	0,00	2 848,00	2 848,00	0,00		0,00	RTSII/2018	
24		900	R03	HZS	h	1,50	442,50	0,00	663,75	663,75	0,00		0,00	RTS 11/2018	
CwJ	96 _	" ■ ‘ ...	Bourání konstrukci			72,11	J 1 073,13	1 145,24		1.31	
25		962022391R00	Bourání zdivá kamenného na MVC	m3	0,29	868,00	7,71	244,01	251,72	2,50		0,73	RTS 11/2018	
26		962031116R00	Bourání zdivá kleneb z cihel pálených plných tl. 140 mm	m2	0,90	580,00	54,04	467,96	522,00	0,32		0,29	RTS 11/2018	
27		967021112R00	Přlsekání rovných ostění zdí kamenných, smíšených	m2	0,80	197,90	0,00	158,32	158,32	0,08		0,06	RTS 11/2018	
28		967031732R00	Přisekání plošné zdivá cihelného na MVC tl. 10 cm	m2	1,30	164,00	10,36	202,84	213,20	0,18		0,24	RTS 11/2018	
Stránka 1 z 2

*Sk „ **	S0 . ,	L	Na skládce skládkovné		“'T;' *1’’."	
29	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	17,01	
30	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	320,70	
31	979087113R00	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky	t	32,70	
32	979093111R00	Uložení suti na skládku	t	32,70	
	:H01 '-l-ý V	Budovy občanské výstavby	£		
33	998011002R00
-rr~ *	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	t	1,54	
34 '	’ 979082113R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 1000 m	t	32,70	
35	979082121R00	Příplatek k přesunu hmot do 50m nakládky ručně	t	32,70	
*' v"	■OR ' -T. ' y.	Ostatní + režie	"			
36	ROO	Vedlejší náklady v % odhad	%	0,00	
37	597813631	Mimostaveništní doprava	klp.	1,00	
Poznámka:
	0,00'	19 196,39	19 196,39		32,70		
39,00	0,00	663,29	663,29	0,00	0,00	RTS 11/2018	
22,00	0,00	7 055,40	7 055,40	0,00	0,00	RTS 11/2018	
71,00	0,00	2 321,70	2 321,70	0,00	0,00	RTS 11/2018	
280,00	0,00	9 156,00	9 156,00	0,00	32,70	RTS 11/2018	
	!' . 0,00	435,05	435,05		*-	2,37		
282,50	0,00	435,05	435,05	1,54	2,37	ŘTS 11/2018	
' f:	.. 0,00	15 336,30	15 336,30		0,00		
288,00	0,00	9 417.60	9 417,60	0,00	0,00	RTSII/2018	
181,00	0,00	5 918,70	5 918,70	0,00	0,00	RTS 11/2018	
	0,00	6 000,00	6 000,00		0,00		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 11/2018	
6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	RTSII/2018	
Celkem:	170 078,85

Stránka 2 z 2

Krycí list rozpočtu
Název stavby:	Oprava havarijního stavu	Objednatel:	Západočeské mužem v Plzni	IČ/DIČ:		
Druh stavby:	Nám. J.Urbana 141 Rokycany	Projektant:	Ing. Jaromír Fořt	IČ/DIČ:		
Lokalita:	Rokycany	Zhotovitel:	ZOLT CZ spol. s r.o.	IČ/DIČ:	27989208	
Začátek výstavby:		Konec výstavby:	Položek:	28	
JKSO:	I. patro	Zpracoval:	Drnec	Datum:	8/2019	
Rozpočtové náklady v Kč
A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplňkové náklady	Q Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	28 039,42	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0,00	
	Montáž	76 006,83	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00	
PSV	Dodávky	3 808,33	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0,00	
	Montáž	8 784,54			Provozní vlivy	0,00	
"M"	Dodávky	0,00			Ostatní	0,00	
	Montáž	0,00			NUS z rozpočtu	0,00	
Ostatní materiál	0,00					
Přesun hmot a sutí	8 561,87					
ZRN celkem	125 201,00	DN celkem	0,00	NUS celkem	0,00	
	DN celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.	0,00	
		ORN celkem	0,00	
	ORN celkem z obj.	0,00	
Základ 0%	0,00			
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00	Celkem bez DPH	125 201,00	
Základ 21%	125 201,00	DPH 21%	26 292,21	Celkem včetně DPH	151 493,21	
Projektant
Datum, razítko a podpis
Poznámka:
Objednatel
Datum, razítko a podpis
Zhotovitel
Datum, razíjtko a
(S v Plzni,
T37
Stránka 1 z 1

Stavební rozpočet - rekapitulace
Název stavby:	Oprava havarijního stavu	Objednatel:	Západočeské mužem v Plzni	
Druh stavby:	Nám. J.Urbana 141 Rokycany	Projektant:	Ing. Jaromír Fořt	
Lokalita:	Rokycany		Zhotovitel:	ZOLT CZ spol. s r.o.	
Zpracoval:	Drnec		Zpracováno dne:	8/2019	
Objekt	[Kód	jzkrácený popis	| Náklady |Kč) - dodávka I Náklady (Kč) - Montáž I Náklady (Kč) - celkem I Celková hmotnost (t)	
31	Zdi podpěrné a volné	3 434,79	4 241,21	7 676,00	0,15	
767	Konstrukce tesařské	11 597,30	39 279,50	50 876,80	0,00	
60	Omítky ze suchých směsí	13 874,89	29 690,61	43 565,50	3,22	
63	Podlahy a podlahové konstrukce	2 551,45	■ 2 148,35	4 699,80	2,40	
776	Podlahy povlakové	0,00	1 158,00	1 158,00	0,01	
767	Konstrukce zámečniské	159,12	2 700,88	2 860,00	0,05	
784	Malby	214,43	684,45	898,88	0,00	
90	Hodinové zúčtovací sazby (HZS)	0,00	2 799,75	2 799,75	0,00	
96	Bourání konstrukcí	15,79	499,73	515,52	3,60	
H01	Budovy občanské výstavby	0,00	1 588,88	1 588,88	31,63	
SO	Na skládce skládkovné	0,00	1 920,37	1 920,37	3,22	
S	Přesuny sutí	0,00	1 641,50	1 641,50	0,00	
OR	Ostatní a režie	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	
	jCelkem:	125 201,008		
HSV	28 039,42	76 006,83	104 046,25		
PSV	3 808,33	8 784,54	12 592,88		
„M"		0,00		
Ostatní materiál		0,00		
Přesuny hmot a suti	8 561,87	8 561,87	125 201,00	

Stránka 1 z 1

Stavební rozpočet
Název stavby		Oprava havarijního stavu		Doba výstavby:			Objednatel:	Západočeské mužem v Plzni			
Druh stavby:		Nám. J.Urbana 141 Rokycany		Začátek výstavby:		Projektant:	Ing. Jaromír Fořt				
Lokalita:		Rokycany		Konec výstavby:		Zhotovitel:	ZOLT CZ spol. s r.o.			
JKS	O:		I. patro		Zpracováno dne:	8/2019	Zpracoval:	Drnec				
C	Objekt	Kód	Zkrácený popis	M.j.	Množství	Jednot.	Náklady (Kč)	Hmotnost (t)	Cenová	
			Rozměr^_			cena(Kč)	Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	soustava	
	1	. Im-JL.	Zdi podpěrné a volné	•*		L •	, ď	. 3 434,79	4 241,21	7 676,00		0,15		
1		319201315R00	Oprava zdivá kleneb na MVC	m2	8,00	486,00	657,43	3 230,57	3 888,00	0,01	0,07	RTS 11/2018	
2		319211311ROO	Vytmelení zdivá těsnicí maltou, spotř.do 10 kg/m2	m2	8,00	473,50	2 777,36	1 010,64	3 788,00	0,01	0.08	RTSII/2018	
	*v ;	767	.	v.	Konstrukce tesařské				11 597,30	39 279,50	50 876,80		0.00 RTSII/2018	
3		767425161R00	Demontáž podlah prkenných P+D	m2	40,00	94,60	0,00	3 784,00	3 784,00	o,oo‘	0,00	RTS 11/2018	
4		767425161R00	Montáž podlah prkených tes. + truhl.	m2	80,00	368,30	0,00	29 464,00	29 464,00	0,00	0,00	RTSII/2018	
5		767425161ROO	Dodávka podlah prkených nových z 30%	m2	16,00	411,80	6 588,80	0,00	6 588,80	0,00	0,00	RTS 11/2018	
6		767425161R00	D+MT záktyt, lišt dřevěných	m	30,00	238,50	5 008,50	2 146,50	7 155,00	0,00	0,00	RTS 11/2018	
7		767225110R00	Spojovací prostředky pro kce tesařské	kpl	1,00	3 885,00	0,00	3 885,00	3 885,00	0,00	0,00	RTS 11/2018	
	■a	r. .:,.. :	Omítky ze suchých směsi			• ;	13 874,89	29 690,61	43 565,50		3,22		
8		601011112RT3	Oprava trhlin om. jemnozrných Hasit 645 ručně	m2	102,00	345,50	10 678,38	24 562,62	35 241,00	0,03	2,83	RTS 11/2018	
9		601011141R00	Odstranění částí poškozených omítek	m2	8,00	154,00	174,40	1 057,60	1 232,00	0,00	0,02	RTS 11/2018	
10		602011112RT3	Omítka jádrová Hasit 260, ručně	m2	14,40	270,00	1 291,82	2 596,18	3 888,00	0,03	0,37	RTS 11/2018	
11		601011141ROO	Štuk na stropech Hasit 033 ručně	m2	14,50	221,00	1 730,29	1 474,22	3 204,50	0,00	0,04	RTS 11/2018	
	*	63	Podlahy a podlahové konstrukce		.	V.'-"'	*.ť! '. jv ;. ■ - .	2 551,45	2148,35	4 699,80		2,40		
12		631581111R00	Doplnění násypů Liapor o ploše do 100 m2	m3	2,00	2 349,90	2 551,45	2 148,35	4 699,80	1,20	2,40	RTS 11/2018	
;JV	■L	L*.	776	Podlahy povlakové				0,00	1 158,00	1 158,00		0,01		
13		776521100RT1	Odstranění podlah z pásů PVC na Chemopren	m2	30,00	38,60	0,00	1 158,00	1 158,00	0,00	0,01	RTS 11/2018	
	,ST j	j ■	767	Konstrukce zámečnické			■	159,12	2 700,88	2 860,00		0,05		
14		767411014R00	Ocel. táhlo tyčové D12, vč. Kotevních plechů	kus	1,00	2 860,00	159,12	2 700,88	2 860,00	0,05	0,05	RTS 11/2018	
tsj ju.	.../čí	784	'/	“alby	,	„			. ■*	'' ''y'j r	214,43	684,45	.	898,88	X" v*'	0,00		
15		784111101R00	Penetrace podkladu nátěrem 1 x	m2	11,25	25,10	116,78	165,60	282,38	0,00	0,00	RTSII/2018	
16		784115312R00	Malba vápená, bílá, bez penetrace, 2 x	m2	11,25	54,80	97,65	518,85	616,50	0,00	0,00	RTS 11/2018	
W‘	' „i • č* ,ž.~	t	Hodinové zúčtovací sazby (HZS)		' ’■		0,00	2 799,75	2 799,75		0,00		
17		900	R01	HZS	h	6,00	356,00	0,00	2 136,00	2 136,00	0,00	0,00	RTSII/2018	
18		900	R03	HZS	h	1,50	442,50	0,00	663,75	663,75	0,00	0,00	RTS 11/2018	
vu '	•č iJisL ';Ít.	96	Bourání konstrukcí				15,79	499,73	515,52	y: v		•'	3,60		
19		962022391R0Ö	Prorážení drážek ve zdivu cihelném	m2	1,44	358,00	15,79	499,73	515,52	2,50	3,60	RTS II / 2018	
:		SO	Na skládce skíádkovné			■p í* ' ‘	< .	0,00	1 920,37	1 920,37		3,22		
20		979081111 ROO	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	3,22	39,00	0,00	125,75	125,75	0,00	0,00	RTSII/2018	
21		979081121 ROO	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	30,20	22,00	0,00	664,40	664,40	0,00	0,00	RTSII/2018	
22		979087113R00	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky	t	3,22	71,00	0,00	228,62	228,62	0,00	0,00	RTS 11/2018	
23		979093111ROO	Uložení suti na skládku	t	3,22	280,00	0,00	901,60	901,60	0,00	3,22	RTSII/2018	
	• i,	H01	Budovy občanské výstavby			č- . -	0,00	1 588,88	" . 1 588,88	■ ‘ *	31,63	., -v	"	
24		998011002R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	t	5,62	282,50	0,00	1 588,88	1 588,88	5,62	31,63	RTS 11/2018	
		s;	Přesuny sutí				0,00	1 641,50	1641,50		0,00		
25		979082113R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 1000 m	t	3,50	288,00	0,00	1 008,00	1 008,00	0,00	0,00	RTS 11/2018	
26		979082121 ROO	Příplatek k přesunu hmot do 50m nakládky ručně	t	3,50	181,00	0,00	633,50	633,50	0,00	0,00	RTS 11/2018	
		OR	Ostatní + režie				0,00	5 000,00	5 000,00	.'K .V .	” •	0,00		
27		ROO	Vedlejší náklady v % odhad	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2018	
28		597813631	Mimostaveništní doprava	klp.	1,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	RTS 11/ 2018	
Celkem:
125 201,00
Stránka 1 z 1

Krycí list rozpočtu
Název stavby:	Oprava havarijního stavu	Objednatel:	Západočeské mužem v Plzni	IČ/DIČ:		
Druh stavby:	Nám. J.Urbana 141 Rokycany	Projektant:	Ing. Jaromír Fořt	IČ/DIČ:		
Lokalita:	Rokycany	Zhotovitel:	ZOLT CZ spol. s r.o.	IČ/DIČ:	27989208	
Začátek výstavby:		Konec výstavby:	Položek:	21	
JKSO:	II. patro	Zpracoval:	Drnec	Datum:	8/2019	
Rozpočtové náklady v Kč
A	Základní rozpočtové náklady	0	Doplňkové náklady	Q	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	1 730,92	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0,00	
	Montáž	11 843,22	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00	
PSV	Dodávky	7 422,25	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0,00	
	Montáž	18 017,97			Provozní vlivy	0,00	
"M"	Dodávky	0,00			Ostatní	0,00	
	Montáž	0,00			NUS z rozpočtu	0,00	
Ostatní materiál	0,00					
Přesun hmot a sutí	1 341,34					
ZRN celkem	40 355,71	DN celkem	0,00	NUS celkem	0,00	
	DN celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.	0,00	
		ORN celkem	0,00	
	ORN celkem z obj.	0,00	
Stránka 1 z 1

Stavební rozpočet - rekapitulace
Název stavby: Druh stavby: Lokalita: Zpracoval:	Oprava havarijního stavu Nám. J.Urbana 141 Rokycany Rokycany Dmec	Objednatel: Projektant: Zhotovitel: Zpracováno dne:	Západočeské mužem v Plzni ng. Jaromír Fořt ZOLT CZ spol. s r.o.
8/2019			
Objekt	i Kód	I Zkrácený popis	I Náklady (Kč) • dodávka |	Náklady (Kč) - Montáž | Náklady (Kč) - celkem | Celková hmotnost (t)	
	31	Zdi podpěrné a volné	1 713,90	1 658,20	3 372,10	13,37	
	60	Omítky ze suchých směsi	7 048,71	14 632,64	21 681,35	1,51	
	767	Konstrukce zámečniské	159,12	2 700,88	2 860,00	0,05	
	784	Malby	214,43	684,45	898,88	0,00	
	90	Hodinové zúčtovací sazby (HZS)	0,00	3 511,75	3 511,75	0,00	
	96	Bourání konstrukcí	17,02	538,82	555,84	3,60	
	H01	Budovy občanské výstavby	0,00	389,85	389,85	1,90	
	SO	Na skládce skládkovné	0,00	1 744,60	1 744,60	2,86	
	S	Přesuny suti	0,00	1 341,34	1 341,34	0,00	
	OR	Ostatní a režie	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	
			ÍCelkem:	40 355,71 i		
		HSV	1 730,92	11 843,22	13 574,14		
		PSV	7 422,25	18 017,97	25 440,23		
		„M"			0,00		
		Ostatní materiál			0,00		
		Přesuny hmot a suti		1 341,34	1 341,34	40 355,71	
Stránka 1 z 1

Stavební rozpočet
Název stavby:	Oprava havarijního stavu		Doba výstavby:			Objednatel:	Západočeské mužem v Plzni			
Druh stavby:		Nám. J.Urbana 141 Rokycany		Začátek výstavby:		Projektant:	Ing. Jaromír Fořt				
lokalita:		Rokycany		Konec výstavby:		Zhotovitel:	ZOLT CZ spol. s r.o.			
JKS	O:		II.patro		Zpracováno dne:	8/2019	Zpracoval:	Dmec				
6	Objekt	Kód	Zkrácený popis	M.j.	Množství	Jednot.	Náklady (Kč)	Hmotnost (t)	Cenová	
			Rozměr^_			cena(Kč)	Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot. !	Celkem	soustava	
		31	Zdi podpěrné a volné				1 713,90	1 658,20	3 372,10		13,37		
1		317231614RŤ2	Oprava zdivá kleneb na MVC	m2	8,00	386,00	1 505,60	1 582,40	3 088,00	1.67	13,37	RTS 11/2018	
2		319211311R00	Vytmelení zdivá těsnicí maltou, spotř.do 10 kg/m2	m2	0,60	473,50	208,30	75,80	284,10	0,01	0,01	RTSII/2018	
>.	/	. L-	60	Omítky ze suchých směsí				Z'	■ * lili	7 048,71	14 632,64	21 681,35		1,51		
3		601011112RT3	Oprava trhlin om. jemnozrných Hasit 645 ručně	m2	43,20	345,50	4 522,61	10 402,99	14 925,60	0,03	1,20	RTS 11/2018	
4		601011141R00	Odstranění poškozených omítek	m2	8,00	154,00	174,40	1 057,60	1 232,00	0,00	0,02	RTS 11/2018	
5		602011112RT3	Omítka jádrová Hasit 260, ručně	m2	11,25	270,00	1 009,24	2 028,26	3 037,50	0,03	0,29	RTSII/2018	
6		601O11141ROO	Štuk na stropech Hasit 033 ručně	m2	11,25	221,00	1 342,46	1 143,79	2 486,25	0,00	0,03	RTSII/2018	
		767	Konstrukce zámečnické			•. V! ;•	••	159,12	2 700,88	2 860,00	v* ; •	0,05		
7		767411014R00	Ocel. táhlo tyčové D12, vč. kotevních plechů	kus	1,00	2 860,00	159,12	2 700,88	2 860,00	0,05	0,05	RTSII/2018	
: wWt,		784	Malby			* .	.	.	..			;:vCr-‘	214,43	684,45	898,88	""" “ ..	0,00		
8		784111101R00	Penetrace podkladu nátěrem 1 x	m2	11,25	25,10	116,78	165,60	282,38	0,00	0,00	RTS 11/2018	
9		784115312R00	Malba vápená, bílá, bez penetrace, 2 x	m2	11,25	54,80	97,65	518,85	616,50	0,00	0,00	RTSII/2018	
i.		90	Hodinové zúčtovací sazby (HZŠ)	“	"-.ii.—,:jí. .		5	 '	•? . ■&<	0,00	3 511,75	3 511,75		0,00		
10		900 ROÍ	HZS	h	8,00	356,00	0,00	2 848,00	2 848,00	0,00	0,00	RTS 11/2018	
11		900	R03	HZS	h	1,50	442,50	0,00	663,75	663,75	0.00	0,00	RTS 11/2018	
		96	Bouráni konstrukci				17,02	538,82	555,84		I	.. ' " "	3,60		
12		962022391R00	Prorážení drážek ve zdivu cihelném	m2	1,44	386,00	17,02	538,82	555,84	2,50	3,60	RTS 11/2018	
b ' ^			Na skládce sktádkovné		;:r> r'-i'v'iO-'v •	i'	-,.s''i’.. -:	0,00	1744,60	1 744,60		2,86		
13		979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	2,86	39,00	0,00	111,54	111,54	0,00	0,00	RTS 11/2018	
14		979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	28,60	22,00	0,00	629,20	629,20	0,00	0,00	RTS 11/2018	
15		979087113R00	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky	t	2,86	71,00	0,00	203,06	203,06	0,00	0,00	RTS 11/2018	
16		979093111R00	Uloženi suti na skládku	t	2,86	280,00	0,00	800,80	800,80	0,00	2,86	RTS 11/2018	
■ L# . '		hoi	;.	Budovy občanské výstavby _	_/ c	,			0.00	389,85	389,85	7-v	1,90		
17		998011002Ř00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	t	1,38	282,50	0,00	389,85	389,85	1,38	1.90	RTS 11/2018	
Ir	.*	‘-V--,. V-	Přesuny sutí .			•- . ' ' ' ' v •	0,00	1 341,34	I 341,34		0,00	. ;	
18		979082113R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 1000 m	t	2,86	288,00	0,00	823,68	823,68	0,00	0,00	RTS 11/2018	
19		979082121R00	Příplatek k přesunu hmot do 50m nakládky ručně	t	2,86	181,00	0,00	517,66	517,66	0,00	0,00	RTS 11/2018	
	OR	. .	Ostatní + režie			. .0,00.	j 4 000,00	4 000,00		0,00		
20		R00	Vedlejší náklady v % odhad	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II/2018	
21		597813631	Mimostaveništní doprava	klp.	1,00	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	RTS 11/2018	
Celkem:	40 355,71
Poznámka:
Stránka 1 z 1