|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **KS Ústí nad Labem - oprava osvětlení na schodišti** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Název materiálu** |  |  |  |  | **MJ** | **Cena za MJ** | **Celkem** |
| Svítidlo LED 18W 4000K 1440 K 1440 lm kruh 350 mm IP44 | 32 | 695,00 Kč | 22 240,00 Kč |
| CYKY J2x1,5 | 240 | 12,45 Kč | 2 988,00 Kč |
| CYKY J3x1,5 | 385 | 13,90 Kč | 5 351,50 Kč |
| LV Lišta vkládací 20\*20, 2m | 285 | 18,60 Kč | 5 301,00 Kč |
| Tlačítko, bílé | 17 | 215,00 Kč | 3 655,00 Kč |
| Soumrakový spínač s externím čidlem na DIN | 1 | 1 265,00 Kč | 1 265,00 Kč |
| Spínač tlačítkový na DIN | 1 | 786,00 Kč | 786,00 Kč |
| Časové hodiny | 1 | 1 562,00 Kč | 1 562,00 Kč |
| Časové relé | 2 | 895,00 Kč | 1 790,00 Kč |
| Jistič 10A/B | 5 | 105,00 Kč | 525,00 Kč |
| Stykač | 1 | 563,00 Kč | 563,00 Kč |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
| Pomocný instalační materiál | 1 | 6 500,00 Kč | 6 500,00 Kč |
| Demontáž stávajícího osvětlení vč. montáž nového | 1 | 85 900,00 Kč | 85 900,00 Kč |
| Revize výchozí | 1 | 3 450,00 Kč | 3 450,00 Kč |
| DSP | 1 | 1 500,00 Kč | 1 500,00 Kč |
| RPD | 1 | 6 500,00 Kč | 6 500,00 Kč |
| Cena Celkem bez DPH |   |   | **149 876,50 Kč** |
| DPH 21% |   |   | 31 474,07 Kč |
| Cena Celkem S DPH |   |   | **181 350,57 Kč** |